济南市妇幼保健院新院区项目                     环境保护及防尘施工措施方案

济南市妇幼保健院新院区项目工程总承包（EPC）

环境保护及防尘施工措施方案
[image: image22.png]PERRF NTIRBDHARSS

CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP.LTD

th @R TIRESEIR S

BEDEE P ERIAFTNTLIEDAIRSS

CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION CORP.LTD




编制单位：  济南市妇幼保健院新院区项目工程总承包（EPC）  

编 制 人：                   王希刚                                              

日    期：                 2022年1月                      
目 录

1第一章 工程概况


11.1 工程建设概况一览表


1第二章 环境保护及防尘施工措施


12.1施工环境保护管理目标


22.2施工环境保护体系


22.2.1环境保护组织机构


22.2.2环境保护岗位职责


32.3环境保护管理流程


32.4环境保护监测


32.4.1扬尘监测


42.4.2噪声监测


52.4.3水质监测


52.5环境保护控制措施


52.5.1环境保护应急处理组织架构


62.5.2环境保护应急处理器材的配备


62.5.3人员培训


62.5.4扬尘、道路污染和废气的处理措施


102.5.5噪音和光污染控制措施


162.5.6节能减排措施


242.5.7废水处理措施


262.5.8不可再生资源循环利用措施


272.5.9固体废弃物处理措施


342.5.10人群健康保护和卫生防疫保证措施


432.5.11现场人员健康应急预案


602.5.12抵抗风险的其他保证措施


632.5.13有害材料的处理措施


672.5.14施工边坡工程的水土流失保护措施


682.5.15通讯联络


682.5.16发生环境保护紧急事件的注意事项


692.5.17大气污染的应急方案


712.5.18国家环境保护法的要求


802.6 环境保护应急预案


802.6.1 环境保护应急处理组织架构


812.6.2 环境保护应急处理器材的配备


822.6.3 人员培训


822.6.4 通讯联络


822.6.5 发生环境保护紧急事件的注意事项


832.6.6 施工现场空气污染的防治措施


832.6.7 吸入毒气急救


832.7防扬尘治理方案


832.7.1扬尘来源


832.7.2扬尘控制清单


842.7.3扬尘治理的管理目标


842.7.4扬尘治理管理体系


1002.7.5防治扬尘污染的管理措施


1092.7.6各分项工程扬尘治理责任划分


1092.7.7应急措施





第一章 工程概况

1.1 工程建设概况一览表
	工程名称
	济南市妇幼保健院新院区项目工程总承包（EPC）
	工程性质
	公共建筑

	建设规模
	总建筑面积：144168.15平方米，其中地上十七层，地下三层，建筑总高度为78.7米。
	工程地址
	位于济南市市中区22029号

	总占地面积
	24888.5平方米
	总建筑面积
	144168.15平方米

	建设单位
	济南市妇幼保健院
	项目承包范围
	工程总承包

	设计单位
	山东省建筑设计研究院有限公司
	主要分包工程
	包括但不限于用地范围内的土石方、单体建筑、地下建筑、园区道路、景观园林、综合管线、市政管线、外电引入工程等设计、采购、施工、材料检测等

	勘察单位
	济南市勘察测绘研究院
	合同要求
	质量
	鲁班奖

	监理单位
	天宇工程咨询有限公司
	
	工期
	2021年11月1日~2024年10月16日

	总承包单位
	中国建筑第八工程局有限公司
	
	安全
	杜绝死亡、重伤和重大机械设备事故，无火灾事故；一般轻伤频率控制在1.5‰以下.

	工程主要功能或用途
	本项目为济南市妇幼保健院投资兴建一个集行政、医技和住院病房为一体的医疗综合性建筑体。


第二章 环境保护及防尘施工措施
鉴于本工程特点，依据总包合同等相关文件制定环境保护及防尘施工措施。做好施工环保工作是项目部义不容辞的责任与义务，经过分析，在各项环境保护要求的指标中噪声、扬尘是影响周围环境与人身健康的最关键因素，对此项目部作为重点进行管控、并制定应急预案，保证落实环境保护及防尘施工措施。
2.1施工环境保护管理目标
本项目工程建设中，在保证质量、安全等基本要求的前提下，通过科学管理和技术进步，最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动，实现“四节一环保”（节能、节地、节水、节材和环境保护），并保证项目在施工过程、施工阶段以及单位工程三个阶段的绿色施工。

施工中做好绿色施工技术的全面落实，达到绿色建筑二星级的标准要求，确保“山东省绿色施工科技示范工程”，争创“住房和城乡建设部绿色施工科技示范工程”。

2.2施工环境保护体系
2.2.1环境保护组织机构
本工程施工环境保护管理组织机构如图2.2.1-1。

[image: image2.emf]项目经理

付建亮

项目执行经理

吴占彬

项目生产经理

杜恒

项目技术负责人

孙凯

项目安装经理

张海

项目物资经理

金峰

项目商务经理

白云鹤

项目安全总监

陈健

工程部

技术质量部 资料室

安装部 物资部 商务部 安全部 办公室

土建工程师：

徐飞飞

崔潍卿

张煜

张洪伟

于海洋

劳务管理员：

阮静

技术工程师：

王希刚（兼）

质量工程师：

王希刚

张智博

李永杰

张佳琦

资料工程师

刘柏燕

试验工程师

刘云青

机电工程师：

兰祥

郭金勇

孟庆禄

杜培明

材料工程师：

张峰

商务工程师：

李龙

安全工程师：

皋永亮

魏居勇

鞠章韬

于腾

机械员：

张鹏

邓娟

各分包单位

设计经理

孙凤彬

设计部

土建深

化设计

工程

师：

李永杰

（兼）

公司管理层

BIM

工作室

安装深

化设计

工程

师：郭

金勇

（兼)

土建

BIM工

程师：

王希刚

（兼）

安装

BIM工

程师：

兰祥

（兼）

图2.2.1-1环境管理组织机构
2.2.2环境保护岗位职责
项目主要岗位人员的环境管理职责见表2.2.2-1。
表2.2.2-1环境保护管理岗位职责
	序号
	岗位/部门
	职责内容

	1
	项目经理
	项目经理是施工现场环境管理的第一责任人，负责建立健全项目环境管理体系，组织体系运行管理。执行公司环境方针，执行项目主要环境管理活动;领导项目全面环境管理工作，主持制定和实施项目各项环境管理制度。

	2
	项目执行经理
	项目执行经理在项目经理领导下工作，协助项目经理建立健全项目环境管理体系，组织体系运行管理。协助项目经理执行公司环境方针，执行项目主要环境管理活动;领导项目全面环境管理工作，主持制定和实施项目各项环境管理制度。

	3
	项目总工
	1、主持编制项目环境管理方案、管理规划，落实责任并组织实施；组织项目经理部的环境意识教育和环保措施培训。

2、贯彻国家及地方环境保护法律、法规、标准及文件规定。

3、协助项目经理制定环境保护管理办法和各项规章制度，并监督实施。

	4
	生产经理
	负责监督环保规章制度和操作规程的落实。

	5
	安全主管
	1、对项目环境管理负直接领导责任；

2、落实有关环境管理规定，对工人进行环保教育和培训，强化职工环境保护意识。

3、组织现场环境管理的检查和环保监测，出现问题及时处理。

	6
	安全环境部
	1、组织人员进行环境因素辨识，编制重大环境因素清和环境保护措施，组织环保措施交底并督促措施的落实。

2、参加环保检查和监测并根据监测结果，确定是否需要采取更为严格的防控措施，确保现场污染排放始终控制在国家及省市有关环保法规允许范围内。

	7
	各专业施

工管理部
	负责监督所管辖范围内的环境保护规章制度和操作规程的落实。

	8
	专业工程师
	直接负责各专业环境保护工作。

	9
	分包负责人
	负责对各专业班组长传达环境保护任务并监督完成情况。

	10
	专业班组长
	负责各专业环境保护工作的实施人。


2.3环境保护管理流程
在环境保护组织机构的基础上成立环境保护管理QC小组，根据各岗位分工对工程全过程进行跟踪管理，对施工现场环境因素进行辨识评价并制定预防措施加以执行，从而达到对现场环境影响因素的有效控制。
2.4环境保护监测
2.4.1扬尘监测
固体悬浮物含量指标已成为评价城市空气质量的重要因素，近年来恶劣的雾霾天气已经对城市环境、群众生活产生了极其恶劣的影响。我公司把现场扬尘控制作为现场环境保护的头号工作来抓，对现场可能产生扬尘的工作进行全过程重点监测。
1、扬尘监测点的设置在现场工地大门处，每个大门处设置，共2处，配置自动检测设备，见图2.4.1-1。
[image: image3.jpg]


 [image: image4.jpg]



图2.4.1-1扬尘自动监测设备
2、在其它不宜设置扬尘自动检测设备的位置，项目配备便携式检测设备，具体见表2.4.1-2。
表2.4.1-2扬尘监测
	序号
	监测项目
	监测内容

	1
	测试方法
	1、目测：土方施工过程，目测扬尘高度不大于1.5m，不扩散到场区外，结构、安装、装饰阶段，目测扬尘高度不大于0.5m。
2、现场设置电子摄像头监控点
3、对微小颗粒物采用便携式激光粉尘速测仪现场检测

	2
	测量点
	扬尘作业区

	3
	测试后处理
	当测试结果高于规定值时，则采取更严格的降尘措施。


2.4.2噪声监测
噪声对人身体健康的影响不容忽视，因此我公司针对噪声采取严格的检测及防治措施。噪声监测设专人采取流动测试的方法、配置手持噪声监测器进行，具体内容见表2.4.2-1。
表2.4.2-1噪声监测
	序号
	监测项目
	监测内容

	1
	测试时间
	土方、结构、装修等主要施工阶段施工开始后3日内进行1次，施工正常进行后再进行一次，测量时间分为昼间及夜间两部分，夜间测量在22时以后进行，选在无雨、无雪及轻风时进行测试，当风级超过三级时，加防风罩，超过四级时停止测试。

	2
	测试方法
	测量应在噪音最大时进行，在同一测量点，连续测量5-7个数值，每次读数的间隔时间为5秒，测量值为5-7个数的平均值。

	3
	测量点
	设在施工现场的边界线上，且距离噪声源最近。

	4
	测试仪器
	选用HS5920袖珍型噪声监测仪

	5
	监测记录
	按附表要求由测试人填写记录。

	6
	测试后处理
	当测试结果高于规定指标时，则采取更严格的降噪措施。


2.4.3水质监测
本工程在施工期间污水、废水不得随意排放，经沉淀后排入指定污水管道，定期邀请当地环保部门来现场，在总排污口区取样进行化验，根据监测报告，确定是否需要采取更为严格的防控措施。
现场采用以下方式对生产和生活用水进行水质监测
1、利用水质监测试纸在现场用水高峰期对污水沉淀池排除水质进行监测。测方式简便快捷，作为每天例行监测项目进行定时定点定人水质监测。
2、水质监测仪采用智能控制及光谱技术，方便快速，简单操作，可以完成水中多种指标的测定的COD测定仪。见图2.4.3-1。
[image: image5.png]



图2.4.3-1水质监测仪和水质监测试纸
2.5环境保护控制措施
2.5.1环境保护应急处理组织架构
项目部建立以项目经理为组长，项目生产经理为副组长的环境保护应急处理小组。组员配备两名安全员、一名土建施工员和一名安装施工员，并分别对接紧急事件行动组织人员。
项目经理负责现场指挥，生产经理负责调动现场人员、材料、资金等资源。办公室人员负责配合生产经理落实处理应急事件所需财、物。其他人员负责具体环境保护应急处理。
2.5.2环境保护应急处理器材的配备
针对现场常见的水、大气、噪声、固废物等可能造成环境污染的因素，项目部配备相应的基本应急器材（见表2.5.2-1），以确保施工现场应急处理工作的有效及时进行。
表2.5.2-1环境保护应急处理配备器材一览表
	序号
	物资名称
	数量

	1
	对讲机
	90部

	2
	防尘口罩
	100个

	3
	分贝仪
	4个

	4
	防毒面具
	40个

	5
	手电筒
	90个

	6
	电工组合工具
	10套

	7
	铁锹
	20把

	8
	铁丝
	200米

	9
	纱网
	500平米

	10
	蛇皮管
	100米

	11
	担架
	10副


注：工区每月定期对应急处理器材进行检查，对应急处理器材及时更新补充，以确保使用。应急处理器材的检查由办公室管理人员负责。
2.5.3人员培训
项目部通过组织相关人员学习现场基本救护知识，掌握常用应急救护方法。必要时可请有关医疗机构、环保机构等其他机构专业人员给予现场指导。
2.5.4扬尘、道路污染和废气的处理措施
2.5.4.1扬尘和道路污染的处理措施
本工程拟沿现场道路环形设置喷洒系统、自动喷洒头间距不大于10米。在现场扬尘监测点测出的数值超出规定数值后，自行启动喷洒系统，及时降尘。
1、土方开挖与回填阶段：
土方施工过程中，采取洒水、覆盖等措施，严禁出现作业区、现场内扬起尘土。
现场入口设置洗车装置，对进出现场车辆进行冲洗防止对场市政路面产生污染。现场运输材料、土方和建筑垃圾车辆装运要适量，车厢要求封闭、覆盖，严禁超装。现场设专人对车厢外侧进行清理。运输线路及运输时间要严格按有关规定执行。
2、结构、安装、装饰阶段
1）物料堆放
对所有现场存放的材料采取覆盖措施，对粉末状材料封闭存放，场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运采取降尘措施(如覆盖、洒水等)。
2）楼面及作业面垃圾清扫
浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时全部使用吸尘器或小型清扫机，保证不出现尘土扬起。机械剔凿作业时采用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施。
楼层垃圾清扫先将楼面润湿，再采用小型清扫机清扫，杜绝灰尘扬起，各楼层内设置竖向垃圾通道，各层的建筑垃圾集中后在此进行润湿后方可通过投料口、垃圾通道输送到地下室，有效避免垃圾扬尘污染。
3、立面降尘设施的设置
在结构楼板临边及塔吊大臂上，设置楼层自动喷雾降尘系统，并安装语音提示器。在喷雾降尘前启动语音提示器后，可及时提醒周边作业人员注意避让。此喷雾降尘系统利用电磁阀与时间控制器相结合的形式，实现全自动控制功能。喷雾开启后，如同“人工降雨”，使之达到降尘、净化空气的效果。
主体结构作业层及装饰作业层采用机动自动喷洒装置，即作为混凝土养护设施，同时也定时对楼层内进行喷水降尘。
4、现场平面
施工现场非作业区(如临时存放土及其它松散材料或空置场地等非施工作业的区域)，对易飞扬物质采取如洒水、地面硬化、绿化、围挡、密网覆盖、封闭等措施，达到目测无扬尘的要求。
5、预案处置措施
工地扬尘是雾霾天气的重要元凶之一，减少工地扬尘，做到文明施工。现场必须进行围墙封闭，场地全部进行硬化处理，在土方开挖、回填及恶劣天气时采用“雾霾克星”装置做降尘处理。
6、进出场车辆冲洗制度
1）施工现场主出入口设置自动冲洗平台，并配置一台高压水枪或大水量水龙头等冲洗设施。
2）配置专职冲洗人员负责冲洗作业。
3）所有驶出的车辆，必须经过冲洗平台冲洗，之后由冲洗人员使用高压水枪或水管对车辆遗漏或冲洗不干净的部位进行二次冲洗。
4）冲洗台沟必须排水畅通，应经常清理疏通，保持畅通，沉淀池要定期清理，场地不得积泥积水。
5）所有驶出大门的车辆，必须配合车辆冲洗工作，严禁未经冲洗干净车辆强行驶出工地，严禁带泥土上路；运送各种建筑材料、建筑垃圾、渣土的车辆必须应有遮盖和防护措施，防止建筑材料、建筑垃圾尘土飞扬、洒落和流溢,否则不允许其驶出建筑工地，违者承担全部责任，并进行相应的处罚。

6）专职冲洗人员因冲洗工作不到位或对工作不尽职，使带泥车辆外出造成城市道路污染，责成立即冲洗并对相关人员进行相应的经济处罚。
7）工地大门口的文明卫生和外出车辆冲洗监督工作，由项目部“扬尘治理工作站”监督管理，当班门卫全天候值班看管，因车辆未冲洗或冲洗不到位驶出工地，造成城市道路污染的由当班门卫负直接责任。
7、施工现场洒水清扫抑尘制度
根据国家、省、市环境保护相关规定的防治扬尘工作，特制定本制度。
1）施工现场建立扬尘污染防治领导小组，确定扬尘治理专职人员。具体做好定期的检查及日常巡查管理，纠违和设施维护工作。
2）项目部严格按照省、市主管部门要求对施工现场进行整治。
3）施工现场要在施工前做好施工道路的规划和部署，施工现场应建立洒水降尘制度，配备专用洒水车或设备进行洒水，指定专人负责。主要道路每天要进行清扫、洒水，保持路面湿润（雨、雪天除外），扬尘专职人员做好洒水记录。
4）施工现场在土方开挖及回填阶段，应配备雾炮设备，采取湿法作业。
5）主体施工及后期装修阶段塔吊设备应安装喷淋，做好施工现场降尘工作。
6）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。
7）施工现场扬尘治理第一责任人为项目经理。
8）处罚措施
（1）未按规定进行洒水降尘，每次罚款100元；
（2）清理建筑物内垃圾未按规定进行，每次罚款100元；
（3）未按规定要求做好洒水降尘记录，每次罚款100元；
（4）易扬尘材料及土方未进行覆盖，采取措施，每次罚款200元；
（5）扬尘治理问题逾期未整改，或整改不到位，每次罚款200元；
2.5.4.2废气的处理措施
1、施工机械和施工车辆尾气排放控制
施工过程中对现场内燃机机械设备以及施工车辆进行妥善管理和定期检修，加强施工机械和施工车辆的保养工作。
现场管理人员每天检查机械和车辆的尾气排放是否合格，发现尾气排放不合格的，立即停止运行，进行检查维修。必要情况下对尾气排放量较大的设备、车辆采取安装尾气过滤器等方法进行处理，直至检验合格后再投入使用。
2、含有挥发性物质材料使用控制
对于涂料、油漆等含有可挥发性化学溶剂类材料的使用，应控制气味的传播源。作业应尽可能是独立作业，在通风良好的环境中进行，必要时应配置通风设备，以减少废气对人身体的危害；
1）油漆调配施工人员应固定并安排在场外加工厂内调配，控制油漆气味的传播；
2）可移动的构件、材料尽可能在厂家作油漆，以减少现场的废气污染；
3）油漆、涂料等可产生废气的材料应选择合适的供应商，选正规的厂家的合格产品，保证材料安全性能和环保性符合国家标准，以减少废气污染。
3、现场临建食堂采用液化气作为燃料。
4、定期对电焊烟气排放进行检测，应符合国家相关标准的规定。
5、现场安排保安24小时巡逻，严禁在现场燃烧废弃物，违者将按相关规定处理。
6、电焊烟气减量化措施
电焊烟气是在电焊过程中焊条与焊件接触时，在高温燃烧情况下产生的一种烟尘，这种烟尘中含有二氧化锰、氮氧化物、氟化物、臭氧等，飘浮在空气中对人体造成危害。人们吸入这种烟尘以后能引起头晕、头疼、咳嗽、胸闷气短等，长期吸入会造成肺组织纤维性病变，即电焊工尘肺，且常伴随锰中毒、氟中毒和金属烟热等并发症。
电焊工尘肺的发病及发展缓慢，病程较长，一般发病工龄为15~25年。在发病早期症状较少，且轻微，其X射线胸片已有改变而无自觉症状。随病程进展，尤其出现肺部感染或并发肺气肿时，症状才较明显，最常见症状为咳嗽、咯痰、胸痛、胸闷及气短等。单纯电焊工尘肺多无明显体征，严重肺气肿可出现桶状胸。肺功能检查早期不明显，随病程的进展可出现通气功能和换气功能的损害。电焊工尘肺必须早预防。
针对电焊烟尘有危害，相关企业及从业人员应做好下列职业卫生保护工作：
1）改善作业场所的通风状况
通风方式分为自然通风和机械通风，其中机械通风的除尘、排毒效果较好，因而在自然通风较差的场所，封闭或半封闭结构焊接时，必须有机械通风措施。值得注意的是，许多手工电弧焊场所，特别在夏天使用风扇直接吹散烟尘通风，这会造成烟尘弥漫整个车间，危害更大。
2）加强个人防护
加强个人防护，可以有效地防止焊接时产生的有毒气体和粉尘的危害。焊接作业人员必须使用符合职业病卫生要求的防尘面罩、防尘口罩;若在封闭或半封闭机构内工作时，还需佩戴使用送风面罩。
3）强化职业卫生宣传教育，增强自我防护意识
用人单位应对电焊作业人员进行必要的职业卫生知识教育，提高其职业卫生意识，自觉遵守职业卫生管理制度，做好自我防护。
4）做好作业人员职业健康检查及作业场所检测工作
用人单位应对焊接作业场所的尘毒危害进行定期检测评价，对作业人员定期进行职业健康检查，以及时发现问题，预防和控制职业病。职业健康检查和作业场所危害检测必须按照有关法律法规规范和标准进行。
5）提高焊接技术，改进焊接工艺和材料
通过提高焊接机械化、自动化程度，使作业人员与作业环境隔离，从根本上消除电焊作业对人体的危害;通过改进焊接工艺，减少封闭结构施工，以改善作业人员的作业条件，减少电焊烟尘污染;同时改进焊条材料，选择无毒或低毒的电焊条，也是降低焊接危害的有效措施之一。
2.5.5噪音和光污染控制措施
本工程地址距离住宅小区及学校较近，尽量将具有噪音施工的工序作业时间避开学生及居民正常的学习和休息时间。

2.5.5.1噪音染控制措施
1、噪声源的调查
结合项目的特点，项目部对施工各方面可能产生的噪声进行识别，对环境产生影响的施工机械设备、施工活动等组织相关人员进行分析评价，并填写《噪声影响调查表》
施工生产可能产生的噪声影响调查表
	序号
	部位（产品）
	因素名称
	类别
	可能的影响

	1
	挖掘机
	施工机械噪声
	噪声
	噪声扰民

	2
	空压机
	施工机械噪声
	噪声
	噪声扰民

	3
	自卸汽车
	施工机械噪声
	噪声
	噪声扰民

	4
	混凝土罐车
	施工机械噪声
	噪声
	噪声扰民

	5
	钻机设备
	施工机械噪声
	噪声
	噪声扰民

	6
	起重机械
	施工机械噪声
	噪声
	噪声扰民

	7
	混凝土输送泵
	施工活动噪声
	噪声
	噪声扰民

	8
	混凝土捣固棒
	施工活动噪声
	噪声
	噪声扰民

	9
	钢筋加工
	施工活动噪声
	噪声
	噪声扰民

	10
	钢筋装卸
	施工活动噪声
	噪声
	噪声扰民

	11
	修理模板
	施工活动噪声
	噪声
	噪声扰民

	12
	支拆模板
	施工活动噪声
	噪声
	噪声扰民


2、噪声控制措施
1）土石方阶段噪声控制措施
（1）所有施工机械应符合环保标准，操作人员需经过环保教育。
（2）施工过程中，严格控制装土量，严禁超负荷运转。
（3）加强施工机械的维修保养，缩短维修保养周期，确保机械设备处于完好的技术状态。
2）桩基施工阶段噪声控制措施
本工程地下土方开挖量大，工序复杂，根据挖土方案，大量的挖掘机和运土车辆将集中在夜间施工运做。
3）结构阶段噪声控制措施
（1）在正常使用下，易产生噪声超限的机械，如空压机、电锯、电刨等，采用封闭的原则控制噪声的扩散。封闭材料应选择隔声效果好的材料，其几何尺寸视现场情况决定。
（2）尽量选择低噪声设备，最大限度降低噪声。要为操作工人配备相应的劳动保护用品。
（3）车辆噪声采取保持技术状态完好和适当减低速度的方法进行控制。
（4）模板、脚手架支设、拆除搬运、修理作业，混凝土剔凿施工过程等，这些施工过程噪声的产生多数为人因素。施工现场提倡文明施工，通过对全体有关人员进行培训、教育，培养环境观念，树立正确的环境意识，减少环境噪声污染，使作业人员在工作中对噪音影响予以控制。
（5）模板、脚手架支设、拆除、搬运时必须轻拿轻放，上下左右有人传递；钢模板、钢管修理时，禁止用大锤敲打；使用电锯锯模板，切割钢管时，应及时在锯片上刷油，且模板、锯片送速不能过快。
（6）在噪声敏感区域均需选低频振捣棒。振捣棒使用完毕后，及时清理干净，保养好。
（7）加强对混凝土泵、混凝土罐车操作人员的培训及责任心教育，保证混凝土施工平稳进行。
（8）加强对混凝土输送泵的维修保养，确保运行始终处于正常状态，混凝土泵设置降噪棚，内衬隔音板，见图2.5.5-1。
[image: image6.png]



图2.5.5-1混凝土输送泵降噪棚
（9）木工房采用封闭加工房，圆盘锯、平刨、压刨等随用随开，严禁空转。
（10）主体东侧集成式爬升脚手架上设置隔音布，严格控制主体施工期间在东侧产生较大噪音而影响病房楼的正常医疗及病人休息。
（11）选用低噪音型振捣器及振捣棒(图2.5.5-2)，振捣棒使用后及时清理干净。对混凝土振捣人员进行交底，确保其操作规范，做到快插慢拔，减少振捣器的空转时间。
[image: image7.png]



图2.5.5-2低噪音型振捣器及振捣棒
（12）修理脚手架钢管时，禁止用大锤敲打，在封闭的工棚内进行修理工作。
（13）模板、脚手架安拆时，做到轻拿慢放，严禁抛掷。
4）装饰及机电工程施工
（1）装饰室内作业时，尽量关闭外门窗。
（2）设立石材加工间，并设降噪封闭措施。
（3）使用合格的电锤，并及时在各部位加注机油，增强润滑。
（4）使用电锤开洞、凿眼时，及时在钻头出注油或水。
（5）严禁用铁锤敲打管道及金属工件。
3、其它控制措施
1）严格控制作业时间。特殊情况必须昼夜施工时，尽量采取降低噪声的措施，并办理相关手续。
2）从声源上降低噪声。尽量选用低噪声设备和工艺，尽量选用环保型机械设备；从声源处安装消声器消声。
3）从传播途径上控制噪声。对于噪声较大的设备，如空压机、发电机等，应采取吸声、隔音、隔振、和阻尼等声学处理方法降低噪声，必要时设立专用工作间，以降低噪声。
4）施工现场应切实采取措施，控制噪声的产生。如进场使用的机械设备要定期维护保养；施工过程中严禁机械设备超负荷运转；禁止夜间使用噪声比较大的机械；模板、脚手架等支拆、搬运、修理应轻拿轻放，修理时禁止使用大锤敲打，尽量降低人为产生的噪声等。
5）当由于施工工艺或其他原因，必须连续作业或进行夜间施工时，相关单位要在施工前向地行政主管部门申报。
6）在高考期间和高考前半月内，应加强对环境噪声污染监管，按国家有关环境噪声标准，对各类环境噪声源进行严格控制，防止和减少噪声扰民。
7）加大治理噪声的宣传和奖惩力度，充分利用教育、经济等手段做好噪声的治理。
2.5.5.2光污染控制
1、光污染的防治措施
1）管理措施

（1）本工程的噪声污染防治领导小组成员就是光污染防治领导小组成员，由项目经理任组长，各负责人任组员，形成环境污染管理体系。由专人负责施工现场光污染监管和测试工作。

（2）本工地已制订“防治光污染的各级责任制”并加以实施。

（3）本工地员工对光污染防治要求的知晓率达80%以上。

（4）本工地执行上级主管部门制订的施工技术规范中关于光污染防治的技术要求。

（5）本工地每月对施工现场各级管理部门和人员进行考评，其中涉及到对光源的控制和污染的考核项。

（6）对违反项目部规章制度和被居民或周围群众投诉的分包单位进行处罚。

2）光污染防治硬件措施

（1）对施工前进场的灯具设备进行检查，杜绝无罩、无防护的设备进场使用。

（2）对进场的电焊和气割设备进行检查验收，验收合格后才能使用。
（3）在机械和灯具的使用过程中进行检查和定期维护保养，杜绝带病或缺少零部件继续运转的情况。

（4）在基础施工阶段，所有照明灯具安装高度不能超过工地围墙3米，灯具的光源不能向工地围墙外照射。

（5）现场可以搬运的电焊和气割行为，统一到电焊棚进行施工。

（6）现场所有大灯设备均安装自动限时控制开关。

（7）楼层上电焊作业前，利用设置的附着式脚手架围挡，以减少强光对周围居民的影响。

（8）施工现场、生活区道路两侧设置太阳能路灯，减少光污染。

3）光污染防治软件措施

（1）合理安排施工进度，尽量减少加班加点。

（2）定期检查机械和灯具设备，确保运转正常。

（3）严格控制大光灯的照明时间，天亮起后必须关闭灯具。

（4）严格控制电焊和气割行为，在实施电焊和气割过程中应考虑对周围环境的影响。

（5）经常进行巡视检查，发现有强光对周围居民影响严重的立即采取措施整改。

（6）以节约能源和防止污染为主题，经常开展全体职工的环境教育宣传活动。

2、光污染防治工作责任制
1）项目经理

（1）负责组织本项目部关于光污染防治法律、法规、规章的学习，组织宣传光污染防治知识，不断提高全体员工的环保意识和文明素质水平。

（2）负责组织制订和实施光污染防治方案，向各部门下达光污染控制目标和具体实施细节，对光污染防治工作进行总结、分析和优化。

（3）负责组织光污染防治领导小组进行光污染防治方案工作的检查，根据检查情况，肯定成绩，激励先进，发现问题，落实措施，不断巩固，提高本项目部的光污染防治工作的水平。

2）管理人员

（1）参与制订和实施光污染防治方案，对所有环境保护方案和措施全面熟悉，领导和指挥各有关部门具体实施。

（2）经常组织相关人员进行学习，宣传和教育关于光污染的防治措施和危害性。

（3）对具体操作班组和有关部门进行全面技术交底和现场监控。

（4）经常巡视检查相关部门对光污染的控制措施落实情况，对现场环境卫生进行检查和验收。

（5）充分调动广大员工的工作积极性，加强职工环境保护意识，使广大员工参与共同维护工地环境，努力向市文明工地发展。

3）班组长

（1）对光污染和环境保护的方案、措施进行具体实施，调动本班人员参与环境保护和光污染控制。

（2）宣传和组织职工学习相关法律、法规和规章制度。组织宣传各项光污染防治措施和环境保护措施。

（3）对本班职工进行光污染防治和环境保护教育，加强环境保护意识，参与共同建设美好家园。

（4）参与项目部组织的关于光污染的专项检查和相关的宣传教育，对本班的环境污染全面负责，组织职工对项目部下达的整改单进行全面整改。

2.5.6节能减排措施
2.5.6.1现场管理
1、现场禁止使用国家、行业和地方政府明令淘汰的不符合节能、环保要求的施工设备、机具和产品。
2、施工机械设备功率与负载相匹配，避免大功率施工设备长时间低负载运行。
3、施工现场加强能源消耗统计，总结制定施工能耗指标，提高施工能源利用率。加强计量管理，建立统计分析台帐，为全面制定各种能源消耗指标提供依据。
4、加强施工机械管理，完善施工设备档案，开展机械用电、用油计量，及时做好维修保养工作，使其保持低耗、高效，提高机械设备的完好率和利用率。
2.5.6.2临建设施
1、用电线路设计进行优化，做到既满足使用又不浪费。
2、利用场地自然条件，合理设计生产及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比，使其获得良好的日照、通风和采光，尽量采用自然采光和通风。
3、现场临建围护墙体、屋面、门窗等部位，使用保温隔热性能指标达标的节能材料，以节约能源消耗。板房走廊采用封闭阳台设计，提高保温隔热效果。
4、在编制施工组织设计时，合理安排施工顺序、工作面、以减少作业区的机具数量，相邻作业区充分利用共有的机具资源，做到机具资源共享和充分利用。
5、办公、生活区域照明按最低照度设计，最大不得超过最低照度的20％。
6、办公和生活用房合理配置采暖、空调、风扇数量，规定使用时间，实行分段分时使用，避免浪费。
7、生活区淋浴间采用太阳能设备，工人用电采用集中管理，避免出现宿舍内撕拉乱接以及电能浪费现象。
2.5.6.3机械设备
施工现场机械设备维修及保养制度
为使机械设备保持良好的工作状态，减少机械磨损，延长使用寿命，保证设备正常运转，防止非正常磨损或损坏，提高经济效益，必须对机械进行例行保养、定期保养和维修，现根据项目部实际情况规定如下：
1、维修
1）机械修理分类
（1）大修指机械设备的多数总成达到极限磨损的程度，经过技术鉴定需要进行一次全面、彻底的恢复性修理，使机构设备的技术状况和使用性能达到规定的技术要求。
（2）中修（总成大修）指机械设备在两次大修之间有计划、有组织的平衡性修理，其目的消除总成间损坏不平衡的状态，以尽可能延长大修间隔期。
（3）小修指维护修理，主要是消除机械设备在使用中发生的临时性故障和局部损伤，使机械设备正常运转。
（4）零件修理（旧件修复）指集中机械设备在修理和保养中换下的损坏零件。采取相应的处理工艺，恢复其使用性能。
2）修理计划编制和执行
（1）机械设备大修理计划是施工生产计划的重要组成部分，各部门在安排生产计划的同时，必须安排好机械设备大中修理计划，保证施工生产正常运行。
（2）项目各部门应将大修计划在年底前报项目部技术科，由项目部审核后下达次年年度大修计划。由于施工生产任务的轻重不同，机械会出现计划外的大修。计划外的大修必须及时补充报告审批，以便进行大修理。
3）各部门领导要重视机械修理计划的执行，各项目部要确保修理计划的，对不执行修理计划造成事故严肃处理。
4）机械设备修理机构
（1）成立机械修理班，配齐维修人员，健全维修机构。
（2）项目部技术科指导检查修理项目的实施。
（3）修理机构要本着专业分工，相互协作的原则，积极配合，共同完成维修任务。
（4）对于不便进车间的维修设备，要安排维修人员到现场进行维修。
（5）项目部要加强修理成本的核算，制定修理定额并严格执行，健全核算的基础工作，努力降低修理费用。
5）机械设备修理的技术规定
（1）各部门要通过机械设备日常使用、保养和定期检查以及操作工的反映，掌握机械设备的技术状况，发生技术状况变坏需要送修的机械设备，要通过技术鉴定，确定是否送修和修理类别。
（2）机械设备送修时，双方应签订设备送修表（或任务单），内容为进出厂时间、修理类别项目、质量要求、配件供应、费用结算、保证期等。
（3）技术鉴定除测试机械设备全部和部分状况外，还需审阅本机技术档案和有关记录资料，考核燃油、润滑油的消耗，进行综合经济分析。
6）机械各总成需要大修的技术条件：
（1）动机性能显著降低，比一般正常的情况要降低一个档。
（2）有严重烧机油现象，机油消耗量超过定额一倍以上。
（3）发动机走热后，测量各气缸压力达不到规定标准值的60％。
（4）发动机运转时有严重异响。
（5）传动机构的主要零件达到极限磨损程度，致使机械在运转中偏摆、异响以及撞击发抖现象。
（6）转向及操纵机构磨损，间隙过大，操纵不灵。
（7）转向及操纵机构磨损严重，换档困难或跳档。
（8）机体主架严重变形或开裂。
（9）行走机构磨损严重，不能正常工作。
（10）基础件变形，需要检测校正。
7）经过技术鉴定确定送修的设备，项目部应及时组织修理。
8）机械需要送外部门修理时，机管员应向承修部门介绍机械情况，填写修理项目，经双方会同检验后，确定修理方案及有关事宜，并办理进厂交接手续。
9）送检机械进厂应清洗干净，除少量螺丝、开口销等通用件允许缺少外，其他装置等均齐全，不得在进厂送检前拆换，经承修部门检查清点，填写交接清单，随机工具及机上备品等不属于机械附件的用品，应自行保管。
10）送检部门如需增加原机没有装置或改造原机装置，需经项目部批准，其费用另行结算，在更新改造基金中支付。
11）机械设备修复出厂和验收规定
（1）机械设备修复出厂机械进行技术试验，达到“机械修理大修验收技术标准”的要求，才能通知出厂。
（2）修理部门应将修理过程的检验记录交验收人查验，如修理部门不能提供这些记录时，送检部门对有疑问的部位，可以提出重新拆检，由于客观条件限制，机械个别部件，总成达不到质量标准时，修理部门应事先征得送修部门的同意，并办理手续。
（3）修理部门要做好过程检验和竣工检验，通过技术试验后达到一次交验，对对送修部门的验收中提出的问题，要积极负责、认真处理。
（4）机械修复验收内容
a.外部检查：主要是机械装置的完整性和质量的可靠性，其中包括润滑情况，坚固情况及有无漏油、漏水、漏气现象。
b.空运转试验和负荷试验，主要是试验机械的性能，包括有起动性能、操纵性能、制动性能和安全性能是否达到机械正常使用的技术要求。
c.机械试验后的复查，主要是检查机械通过各种试验后有无不正常情况，消除试验中发现的缺陷和故障，并进行必要的调整、坚固等工作。
（5）机械验收合格后，承修部门填写机械修竣验收单，并附主要部件和总成装配检查记录、试验检查记录等资料，经双方签章后即可办理结算和出厂手续。
（6）使用部门对大修的设备，保修期内机械修理质量符合规定要求。
（7）在保修期内，机械发生严重故障或提前损坏时，应立即通知承修部门派人共同检验，分析原因，明确责任。
a.由于修理造成的损坏或故障，由承修厂无偿修复。
b.由于利用旧件或外购配件质量不良引起的损坏和故障，由承修部门负责修复，不再收取工时费用，材料费用由承修部门承担。
c.由于未执行走合期规定，操作不良或保养不善而造成的故障和损坏，由送修部门负责。
d.承修部门在维修过程中发现其他故障虽不属于责任范围，也应予以修理，其费用由送修部门负责。
（8）因修机械的运输费用：应由承修部门负担。
（9）因修理质量造成返修的机械，承修部门应优先安排修复。
12）机械设备修理质量管理
（1）检验人员在工作中必须认真负责，坚持原则，对违反操作规程，不遵守工艺等质量行为，应即进行纠正。
（2）检验人员因检验不严，或不能坚持原则造成的产品质量不良或废品事故，应给予批评教育或罚款处理，对造成废品或事故直接责任者也应做出相应的处理。
（3）进厂检验：由技术人员会同检验人员根据送检部门提出的修理项目等情况，对机械进行进厂检验，了解机械需修情况，制订修理方案。
（4）解体检验：由技术人员会同检验，确定可用、需修、不可用三类，编制备料和加工计划。
（5）过程检验：在修理或装配过程中，必须对零部件和总成通过检验及装合格后的性能检验，凡检验不合格的或总成，不得装用。
（6）竣工检验：机械装合后，必须按照机械修理质量标准进行竣工检验、对验，对检验中暴露出来的缺陷，要及时调整和消除。经检验合格的机械应由检验人员及检验部门负责在机械设备“保养修理及技术鉴定表”上签字后方可办理出厂手续。
（7）制作配件：在每一项工序完毕后，应由制作人负责自检，其中复杂工序由检验人员复验合格后，才能转入下一工序。
（8）使用代作材料或改变工艺在求时，要经修理机构技术负责人审批，未经批准，不得擅自就更。
（9）机械修理过程中，应认真做好进厂、解体、修理过程和竣工检验记录、装配数据、更换主要配件及代用材料等均填写在“机械设备保养、修理及技术鉴定表”上作为修理技术资料存档。
2、保养
1）保养计划编制和执行
（1）设备的定期保养周期、作业项目、技术规范，必须遵守设备各组成和零部件的磨损规律，结合使用条件，参照说明书的要求执行。
（2）定期保养制度是贯彻预防为主的方针，作业的内容主要是：清洁、润滑、坚固、调整、防腐。作业的范围、深度和周期因设备类型、运行条件、材料品质和差异而不同，作业项目按周期长知分级定期执行。
（3）各级定期保养周期、作业项目、技术规范，必须遵循设备总成和零部件的磨损规律性，作业项目按周期长短分级定期执行。
（4）为了切实贯彻定期保养制度，各部门必须做好下列各项技术措施：
a.必须建立机械管理责任制和机械操作责任制。
b.必须制定不同机型的保养规程。
c.必须配齐随机工具和保养专用工具，按时供应润滑油及必要的备品、备件。
d.必须正确及时提供机械统计资料，认真填写机械运转和各级保养执行情况的记录。
e.必须设置相应的保养机构，配备一定的保养力量，并对操作、保修人员进行技术培训，提高保养作业的技术能力。
f.必须处理好保养与生产之间的关系，在安排生产时，要考虑机械设备保养和所需的时间，时行保养作业时，尽量利用非生产时间或少占生产时间，减少对施工生产的影响。
2）定期保养的分级和内容
（1）定期保养包括每班例保和按规定的分级保养。结构复杂的大型机械实行项修制，车实行三级保养制，小型机械实行一级或二级保养制。
（2）定期保养作业范围以清洁、润滑、坚固、调整、防腐为主要内容。
（3）每班保养又称例行保养，操作人员在上下班和交接班的时间进行的保养工作，重点是检查、清洁、润滑，每班保养分工作前、工作中、工作后进行。
（4）一级保养以润滑、坚固、为中心，通过检查、紧固外部紧固件，并按润滑周期规定加注润滑油或润滑脂，清洗滤清器等。
（5）二级保养以紧固、调整为中心，除执行一级保养作业项目外，通过检查调理发动机、电气设备、操作、传动、转向、制动、变速和行走机械的工作装置，以及紧固内外所有的紧固件，更换润滑油滤清器等。
（6）三级保养以消除隐患为目的，作业内容除执行一、二级保养作业项目外，可对部分总成进行解体检查。对调整后不能符合性能的零部件，可酌情更换，并对机身进行必要的除锈、补漆作业。
（7）各级保养均有系统性和完整性，必须按照保养规程规定和周期作业项目上、作业深度，按期执行。
（8）根据施工机械不易集中的特点，保养作业尽可能在机械所在地进行。大型机械一级以下的保养和中小型的各级保养，都应由机械操作人员负责执行。如操作人员不能胜任的保养作业，可由保养专业人员协助。二级以上保养由专业人员承担，机械操作人员协助。
（9）定期保养以外的机械保养要求：
a.停放保养：机械设备停用超过一个月以上，在使用前必须进行一次相当于一级保养作业内容的检查、保养。在停放期间，必须按要求进行。
b.走合期保养：新机械或经过大修的机械，按机械走合期规定进行保养，由操作人员进行。
c.换季侧足而立：机械设备在入冬、入夏前进行的季节性保养，主要内容是更换适当的润滑油和采取防寒降温措施，这项保养尽可能结合定期保养进行。
d.项修是指大型机械设备在使用过程中根据运转情况经过有经验维修人员检查或通过仪器检测对磨损严重的零件及时给予更换以达到机械设备正常运转。
3）保养计划的编制和执行
（1）保养计划是组织机械设备按时时行保养的依据，使用部门在安排施工生产和机械设备使用计划的同时，必须安排好保养计划，并作为生产作业的组成部分，在检查生产计划执行情况的同时要检查保养计划的执行情况，必须切实保证保养计划按期执行。
（2）保养计划应按月度编制，由项目部机管员于月前根据每台设备已运转的时间，结合下月需要机械设备的情况，按照保养周期确定每台机械设备进行的保养级别和日程，经技术科审定后下达执行。
（3）为了保证保养计划的顺利进行，项目部应负责保证保养计划规定所需
的时间，操作工和维修工必须分工保证机械保养作业按期完成，对拖延保养导致机械损坏要查明原因，并做出处理。
（4）各项目部应检查、督促保养计划的实施，在机械到达保养周期时，要及时下达保养任务单，通知操作工和维修工进行保养，如因生产任务需要必须拖延执行时，需经项目部技术科同意，拖延时间不得超过规定周期的10％。
（5）保养任务完成后，执行人要认真填写保养（除例行保养外）记录。二级以上保养作业完成后，由项目部技术科审查保养记录，并将资料归档。
4）保养机构与侧足保养工作组织
（1）各部门应根据机械设备数量，设置相应的保修机构，配齐必要的保修人员。
（2）机械保养人员要面向施工现场，在组织机械临进故障的抢修时，必须全力以赴，缩短修停时间。
（3）机械操作人员要学习修理技术，做到既作使用，又会维修保养，机械设备由专业人员保修时，操作工必须随同参加作业。
（4）严格执行质量检验制度，做到保修质量好、速度快、成本低。
（5）对机械设备较多，工地又分散的部门，应实现保修服务到现场，进行现场保养和小修。
5）保养检验要求
（1）机械设备保养作业的一般要求：
a.清洗：保养前应将机械清洗干净。总成解体检查时，应清洗拆下的零部件，铲除积碳、结胶、锈斑，使油、水和通气管道畅通。
b.润滑：按照润滑图表和规定牌号润滑油脂润滑，更换润滑油或按规定进行补充。
c.坚固：应将各部坚固件（如螺栓、螺母和锁紧装置等）按规定顺序拧紧如有短缺的要配齐。
d.调整：对各部间隙应按规定数据进行调整，对压力、真空度、自由行程等技术性能数据应通过测试、调整使其性能符合要求。
（2）保养作业必须严格按照规定的修理项目和技术要求逐项进行，执行中不得漏项、漏保，也不得任意扩大保养范围。保养中如发现超过保养范围的修理项目，应按小修理作业另行下达修理任务单。
（3）项目部技术科必须设专人对保修质量进行全面监督检查，对保修中各项资料进行分析，掌握设备技术状况。
（4）要对设备进保前的鉴定和保养后的检验做好记录，为保养准备必要油料和配件。
（5）保修机构要保质按期完成保修任务，保证施工生产正常运行。
（6）保修人员要对保修机械设备的质量全面负责，经自检后提请专职检验人员复验，并在保修任务单上签字。
（7）各级保养作业完成后，执行人员要将保养级别、附加修理项目，更换主要配件等内容填在保修任务单上，由项目部机管员审查、存档。
3、燃油机械设备使用节能型油料添加剂，能改善燃油品质，清洁燃油系统，增强引擎动力，节省燃油。
4、优先选用国家或行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具。
5、施工现场公共区域照明，采用配有时控开关的LED照明灯具并在楼梯间、走道等公共部分的LED灯安装了声光控制器，减少不必要的用电浪费现象。

6、砂浆罐使用规定
1）砂浆罐必须安放在符合标准的基础上，未做基础或基础不合格，禁止安放砂浆罐。任何个人和单位在没有经过厂家认可的情况下不得私自移动砂浆罐。
2）砂浆罐应用背罐车进行移动和安放，若使用吊车吊装，吊装时吊钩或钢丝绳必须与罐顶上的吊耳连接。严禁用钢丝绳抱捆罐体和其他部位。
3）操作人员必须通过专门的培训，掌握连续式干（湿）混砂浆搅拌机及储料罐的使用与维护知识。操作人员对连续式干（湿）混砂浆搅拌机进行维护、清洗时，必须处于无电和无压状态。
4）连续式干混砂浆搅拌机的电源连接，必须由专业电工进行，未经过培训认可的人员，严禁打开连续式干（湿）混砂浆搅拌机的配电箱和检查舱门。
5）作业前，检查搅拌机的转动部分、工作装置、防护装置等均应牢固可靠，操作灵活。
6）启动后，先经过空运转，检查搅拌叶旋转方向是否正确，方可加料加水进行搅拌。
7）作业中，不得用手或木棒等伸进搅拌桶内或在筒口清理灰浆。
8）作业中如发生故障不能运转时，应立即切断电源并关闭下料蝶阀。联系售后维修人员进行检查维修。
9）作业后，应做好搅拌机内外的清洗、保养及场地清洁工作。落地灰进行重复利用；切断电源，锁好箱门。如工程结束仓内存有余料联系厂家及时进行回收。
2.5.7废水处理措施
2.5.7.1废水分类
无害废水：食堂及生活区废水、临建厕所冲水、降水、机械冲洗、外墙装饰施工用水、其它湿作业、混凝土输送泵冷却水、混凝上结构养护用水。
有害废水：混凝土外加剂、油漆、涂料污水、防腐施工污水等。
2.5.7.2废水处理
1、废水产生的渠道。主要包括：
1）施工过程中产生的废水：
（1）基础施工降水、基础桩湿作业正反循环施工的废水。
（2）现场搅拌、运输车辆出场前清洗槽帮和车轮的废水。
（3）清洗、冷却机械、设备零件的废水。
（4）试验产生的废水。
2）生活污水：办公楼、厕所、食堂、卫生清洁产生的废水。
2、废水排放应满足《污水综合排放标准》GB20425-2006标准或施工所在地有关废水排放标准。
3、废水排放的控制措施
1）项目办公、生产区域
项目办公、生产区域产生的废水，应设立泥浆沉淀池。经沉淀后的水方可排入市政排水管网。沉淀池的泥浆定期挖出，晾干后用清洁车运走。
2）项目现场施工、生活区域
（1）工程技术人员在编制施工组织设计和施工方案、施工HSE保证计划时，要针对具体工程制定有关具体明确的废水排放控制措施。
（2）施工前要根据甲方或业主提供的排水口,设立泥浆沉淀池。经沉淀后的水方可排入排水口。沉淀池的泥浆定期挖出，晾干后用清洁车运走。
（3）废水排放沟、沉淀池在使用前必须由安全负责人验收、并在使用过程中对废水排放设施进行日常维护，确保其有效使用。
（4）现场搅拌站和洗车池应设沉淀池，所产生的废水必须经沉淀；部分可重复利用（例如：可用作现场路面洒水或混凝土养护等），然后再排入市政管道。
（5）施工生产过程中产生的带有油污的废水，要经过隔油处理才能排入现场排水口；酸洗废水经过与碱性物质（如：生石灰）中和、沉淀处理后排入现场排水口，废油、废酸要用专用容器保管，统一处理，严禁倒入现场排水口。
（6）施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。
（7）施工现场食堂、厕所的设置符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59－2011）要求，或遵守业主和甲方制定的有关管理规定。
（8）各单位的食堂使用前要设简易有效的隔油池，加强管理，定期掏油，防止水体污染。
（9）厕所的化粪池、厨房隔油池均为成品玻璃钢材质。
（10）生活污水经院区污水处理设备处理完成后再排放，排放的污水由院区统一监测。
（11）在平面布置上，沿场地四周及基坑四周设置排水明沟，大门处设车辆冲洗池、污水沉淀池，基坑降水、基坑四周集水、雨水、养护水、排水沟的水经沉淀后进行收集二次利用。
（12）现场禁止向排水明沟内排放或倾倒油类及其它有毒污染物，有毒废水收集后联系市政清污车进行集中清理。
（13）现场不设置生活区、食堂，场外的生活用水和污水采用化粪池处理后排入市政管网，食堂污水经沉淀、隔油分离处理后，经检验符合排放标准后排入市政管网。
[image: image8.png]



图2.5.7-1生活区设置隔油池、化粪池
2.5.7.3废油处理
食堂设垃圾桶，油污不能直接倒入排水明沟，放置在垃圾桶内，定期专人回收。混凝土输送泵等机械设备用油遵守操作规程，设置专用废油隔离回收池回收。在其它施工用油中，注意避免遗洒，若有渗漏现象采取隔离措施并回收。与废油处理公司签定协议，定期对废油进行回收处理。
2.5.8不可再生资源循环利用措施
2.5.8.1主体阶段现场采用商品混凝土
混凝土浇筑过程中严格控制混凝土用量，安排专职管理人员对混凝土浇筑全程跟踪，对混凝土用量进行动态核算，避免到场混凝土剩余浪费。混凝土浇筑完后对混凝土泵送机械剩余材料进行回收，用于其他构件的预制工作。
[image: image9.png]



图2.5.8-1剩余混凝土回收并用于其他构件预制
2.5.8.2二次结构阶段对砌块进行废物利用
砌筑工程中对废弃的轻质砌块材料进行回收，加工破碎后用于屋面找坡施工。
[image: image10.png]



图2.5.8-2废弃轻质砌块回收加工用于屋面找坡工程
2.5.8.3其他资源循环利用措施
建筑内部临时照明利用工程预埋线路进行穿线施工，不再单独设置照明线路。对电气施工人员进行培训，严格控制各房间内电缆消耗量，避免穿、接线过程中对电缆的过多浪费。对工程剩余电缆进行回收并及时调拨或用于其他工程实体。
现场办公和生活用房采用周转式活动房。现场围挡应最大限度地利用已有围墙，或采用装配式可重复使用围挡封闭。力争工地临房、临时围挡材料的可重复使用率达到70％。
2.5.9固体废弃物处理措施
2.5.9.1施工现场的垃圾清运
在施工现场中，不同结构类型建筑物所产生的建筑施工垃圾各种成分的含量有所不同，但其主要成分一致，主要有散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、打桩截下的钢筋混凝土桩头、废金属料、竹木材、各种包装材料，约占建筑垃圾总量的80%，其它垃圾成分约占20%。
建筑垃圾指在新建、扩建、改建和拆除加固各类建筑物、构筑物、管网以及装饰装修等过程中产生的施工废弃物。
建筑垃圾减量化是指在施工过程中采用绿色施工新技术、精细化施工和标准化施工等措施，减少建筑垃圾排放；建筑垃圾资源化利用是指建筑垃圾就近处置、回收直接利用或加工处理后再利用。对于建筑垃圾减量化与建筑垃圾资源化利用主要措施为：实施建筑垃圾分类收集、分类堆放；碎石类、粉类的建筑垃圾进行级配后用作基坑肥槽、路基的回填材料；采用移动式快速加工机械，将废旧砖瓦、废旧混凝土就地分拣、粉碎、分级，变为可再生骨料。
可回收的建筑垃圾主要有散落的砂浆和混凝土、剔凿产生的砖石和混凝土碎块、打桩截下的钢筋混凝土桩头、砌块碎块，废旧木材、钢筋余料、塑料等。
高空垃圾清运

为确保施工现场垃圾能够得到及时的清运，现根据高层建筑施工过程中的垃圾清理制定此制度:
1、根据项目施工特点制定符合项目部实际情况的垃圾清运管理制度，并对于高处作业施工产生的垃圾进行重点规定，确保作业过程中施工安全；
2、成了垃圾清理小组，由各下组长负责该分项施工过程中的人员管理及安全管理；
3、各小组长认真履行项目赋予的管理责任，对各区域负主要责任；
4、在清理高处垃圾时，要提前对作业区域进行查看，确保无危险隐患方可进行施工作业；
5、对垃圾清运人员进行作业前交底，并告知现场情况，划分责任区域；
6、对于现场垃圾进行集中情况，外运，将施工中产生的垃圾进行分类，装袋；
7、对易产生扬尘的区域进行先洒水，后清理；
8、高处运输分为机械运输、管道运输，使用机械运输需严格遵守机械管理制度，不得超载，不得放置数量过多，造成机械损坏；
9、无论机械运输、管道运输，都必须严格遵守操作规程，不得违章作业；
10、高处作业过程中，存在重大安全隐患的区域必须线将隐患消除后方能进行其他作业；
11、穿戴好个人防护设施，对于危险物质的清运，必须由专业人员确认后，方能进行清运，并严格遵守危险物品的运输制度，不得违章作业；
12、对于运输过程中出现的事故，进行科学处理，不得盲目抢救。
2.5.9.2现场垃圾减量与资源化的主要技术
1、对钢筋采用优化下料技术，提高钢筋利用率；对钢筋余料采用再利用技术，如将钢筋余料用于加工马凳筋、预埋件与安全围栏等。
2、对模板的使用应进行优化拼接，减少裁剪量；对木模板应通过合理的设计和加工制作提高重复使用率的技术；对短木方采用指接接长技术，提高木方利用率。
3、对混凝土浇筑施工中的混凝土余料做好回收利用，用于制作小过梁、混凝土砖等。
4、对二次结构的加气混凝土砌块隔墙施工中，做好加气块的排块设计，在加工车间进行机械切割，减少工地加气混凝土砌块的废料。
5、废塑料、废木材、钢筋头与废混凝土的机械分拣技术；利用废旧砖瓦、废旧混凝土为原料的再生骨料就地加工与分级技术。
6、现场直接利用再生骨料和微细粉料作为骨料和填充料，生产混凝土砌块、混凝土砖，透水砖等制品。
2.5.9.3管理措施
1、固体废弃物的分类
不可回收利用的无毒无害废弃物：混凝土碎块、碎砖头瓦块、装饰装修施工废弃的各种无害材料等。
可回收利用的无毒无害废弃物：如废钢筋、废木材、废水泥、废办公用纸等。
2、废弃物的标识
不可回收废弃物：要制作标牌做出标识，悬挂于废弃物堆放处。
可回收废弃物：制作标牌，悬挂于废弃物堆放处。
办公垃圾：确定专用垃圾存放位置。
生活垃圾：制作标识牌或写字标识，悬挂于垃圾堆放处，并用容器或全封闭存放。
有害类废弃物：单独存放密闭容器内或对其进行全封闭，标明“有害”字样。
3、废弃物的存放
施工现场要设置废弃物临时堆放点，并在临时存放地配备有标识的废弃物容器（施工现场可回收、不可回收废弃物需分类存放），有毒有害废弃物要与其他废弃物分类存放。
废弃物产生后，作业班组要按要求放置到临时存放地点或容器里。现场设兼职废弃物管理员负责监督实行。
4、废弃物的运输
场内运输：现场废弃物存放地点由专人管理，负责将废弃物运输到指定存放地，并进行分类存放。在运输过程中要保证不遗撒、不混放。
场外运输：废弃物外运必须由有准运证的合法单位进行运输。在运输出场前必须严密覆盖，不得遗撒。
有毒有害废弃物的运输：对于危险、有毒有害废弃物的运输，必须执行国家有关部门规定，利用密闭容器装存，防止二次污染。
5、加强建筑施工的组织和管理工作，提高建筑施工管理水平，减少因施工质量原因造成返工而使建筑材料浪费及垃圾大量产生。加强现场管理，做好施工中的每一个环节，提高施工质量，有效地减少垃圾的产生。
6、加强施工现场施工人员环保意识。在施工现场上的许多建筑垃圾，如果施工人员注意就可以大大减少它的产生量，例如落地灰、多余的砂浆、混凝土、三分头砖等，在施工中做到工完场清，多余材料及时回收再利用，不仅利于环境保护，还可以减少材料浪费，节约费用。
7、推广新的施工技术，避免建筑材料在运输、储存、安装时的损伤和破坏所导致的建筑垃圾；提高结构的施工精度，避免凿除或修补而产生的垃圾。避免不必要的建筑产品包装。
8、组织组员编制材料管理制度、限额领料制度等材料相关管理制度，并在过程中做好材料选购记录（有产地和距本工程距离）、限额领料记录、废品回收、出售记录等，完成所有关于节材与材料资源利用的数据收集及措施实施工作。
2.5.9.4建筑垃圾清运及回收
本工程施工中产生的固体废弃物主要有建筑垃圾、生活垃圾和办公垃圾。我们将对所有垃圾进行分类存放，积极回收再利用，对废弃物将委托有资质的单位和符合要求的车辆外运建筑垃圾。
1、建筑垃圾的控制
按照规定统计申报建筑垃圾装运计划、实施措施及装运处置方案，确定一名专管人员具体负责本工地建筑垃圾清运管理工作，并建立相应的管理台帐备查。

1）建筑垃圾分为可利用建筑垃圾和不可利用建筑垃圾，按现场平面布置图确定的建筑垃圾存放点分类集中封闭堆放（稀料类垃圾采用桶类容器存放）。
2）所有楼层、施工作业面上的垃圾采用移动式密封垃圾桶存放，定期通过施工电梯、物料提升机或塔吊吊运至地面，严禁凌空抛洒。
3）加强对垃圾承运单位运输车辆的检查督促工作，杜绝外运垃圾“去向不明”，确保外运建筑垃圾的可追溯性。
检查核实运输车辆是否符合以下条件

（1）合同委托的运输单位和车辆号码；

（2）持有建筑垃圾处置核准文件；
（3）装运建筑垃圾车辆的密闭要求。

督促车辆驾驶人员自觉做好车辆冲洗维护保养工作，保持车容车貌整洁完好；严禁车厢不密闭、车容不整洁、超载的车辆驶出工地。
4）建筑垃圾清运管理人员须根据项目部安全文明施工相关管理办法及业主、监理单位相关要求，合理安排垃圾分类、堆放、封闭、苫盖等工作，并尽量做到当天垃圾当天清理。
2、生活垃圾的控制
食堂、生活区设置垃圾桶收集垃圾，每天由环卫部门定时收集、清理。
3、办公垃圾的控制
办公垃圾按可回收、有毒有害等分类存放、分别处理，严禁任意丢弃，并由环境管理员负责同环卫部门、焚烧处置单位等联系处理，严禁自行随意处理。
4、建筑垃圾分类回收制度
为减少建筑垃圾的产生和加强建筑垃圾的合理利用特制定以下制度：
1）钢筋余料的回收利用
（1）钢筋下料采用电脑放样后由放样施工员与预算员及具体制作人共同核算，做到最优下料方式；
（2）所有余料在指定区域集中分规格堆放，禁止乱扔乱放；
（3）构造柱植筋，马凳筋，支撑铁一律使用余料制作；
（4）完全不能使用的余料，应存放在钢筋回收区，由回收部门统一回收。
2）模板余料的回收利用
（1）拼模后产生的木板、木方应集中分类堆放；
（2）后浇带的覆盖，垃圾箱的制作应采用废旧木板；
（3）短木方应采用胶结方式接长再利用；
（4）禁止乱裁乱切新木板新木方；
（5）完全不能使用的废料应集中堆放，由回收部门统一使用粉碎机粉碎后重新压制成型。
3）混凝土废料的回收利用
（1）混凝土浇筑后产生的废料应由专用管道输送至底层，用于基坑回填，若任具有塑性，应用于临时道路的硬化或其他零星工程；
（2）混凝土在浇筑前应由预算员与混凝土工长共同核定工程量，并在浇筑过程中随时跟踪记录，严禁超量。
4）砖及砂浆废料的回收利用
（1）施工过程中应轻拿轻放，减少非生产性损耗；
（2）依据规范优化组砌方式；
（3）砌筑砂浆应工完料清，落地灰应随砌随清，用于墙面勾缝或零星抹灰。
5）安装管线的废料回收利用
（1）优化布线方式，减少管线的切割；
（2）管线余料应用于电缆电线的过墙套管和临时用电线路的敷设；
（3）完全不能使用的余料应由回收部门统一回收。
6）其他废弃物的回收利用
（1）材料包装物应由材料部门收集，用于混凝土浇筑时的包裹覆盖；
（2）打印纸两面使用，废旧纸张用于计算草稿和方案初步设计。
各工长、班组应严格执行本制度，由项目部绿色施工管理小组监督检查，如若发现违反本制度的行为，项目部将按规定给予处罚。
2.5.9.5减量化在施工中的应用
1、钢筋减量化措施
优化钢筋配料单，进场不同长度的钢筋原材，避免钢筋短料的产生。采用数控箍筋弯曲机加工箍筋，机械加工尺寸精确，加工速度快。
2、模板减量化措施
根据房间开间尺寸，优化配模方案提出不同长度的木方计划有效减少废料的产生。严格控制好模板偏差值，达到规范要求的情况下，墙板模板支设按负偏差控制，顶板模板支设标高按正偏差从而节约混凝土量。
3、混凝土减量化措施
混凝土地面一次浇捣一次成型，严格控制标高，及时抹平收光，提高混凝土的表面平整度，争取免做找平层或者减少修补，若存在混凝土剩余，制作成预制构件用于二次结构施工能有效减少混凝土废料的产生；对最后一车混凝土的供应量进行准确估计，避免过度浪费。
4、加气混凝土砌块减量化措施
砖、砌块放置于固定的防雨棚里，且必须堆放整齐，避免不必要的损毁，装车整齐，运输过程中避免磕碰或抛出车外造成损失。
砌筑施工前先排好每面墙的砌筑数得出每面墙提的整砖数量和需要切割的七分砖和半砖的数量，可有效的避免二次搬运和砌块废料的产生。
2.5.9.6建筑垃圾资源化的应用
建筑垃圾资源化利用，是指以建筑垃圾为原料，经工业加工形成再生产品，使其重新应用于建设工程的行为。目前主要为再生骨料、再生砖、再生无机混合料、再生骨料混凝土及砂浆制品等。
1、建筑垃圾的减量化
建筑垃圾是在建筑施工、维修管理、设施更新、建筑物拆除和建筑垃圾的再生利用等各个环节中产生的。所以，建筑垃圾的产生和控制，需要从施工计划、设计方案到建筑拆除等各个环节做起。主要方法有：
（1）优化建筑设计，保证建筑物的质量和耐久性；
（2）使用绿色建材，提倡构件标准化，减少建材生产过程中建筑垃圾的产生；
（3）优化拆除方案，提倡源头分类，提高废旧构筑物的再生利用率；
（4）加强建筑施工的组织和管理工作，减少建筑施工垃圾的产生；
（5）加强建筑垃圾再生利用技术新技术开发，提高建筑垃圾的再生利用率，减少建筑垃圾的排放量。
2、剩余混凝土的综合利用
在实际生产中往往供应的混凝土会多余下来，特别是当工程结尾时，此种现象很难避免。通常，我国现行对剩余混凝土和剩余水的处理方式主要有，利用剩余混凝土直接拌制再生混凝土；剩余水的处理现只停留在最初级的阶段，还有待技术的再一步发展；沉淀水泥浆直接用于拌制混凝土。
废弃混凝土经过破碎后，用于再生混凝土或作为路基材料，或与碎砖、石灰混合用于夯扩桩。混凝土破碎、清洗、分级后按一定比例混合形成再生骨料，部分或全部代替天然骨料配置新混凝土。
3、废旧钢筋的综合利用
利用废旧钢筋，可以加工资制作成楼层常用的马凳，还可以用于模板内撑，使用大直径的钢筋可以焊接成排水沟盖板或用于梁双层钢筋垫铁，其他多余的钢筋还可以通过钢筋废料处理厂进行回炉再利用。
4、废旧砖块的综合利用
废弃碎砖块经过破碎后，与原材砂子混合搅拌后的砂浆，可用于砖墙的砌筑，也可直接当成砂子使用与临建等非承重部位砖墙的砌筑，部分旧砖头破碎后还被制成路牙石。
化学分析和X射线衍射分析表明，经长期使用后的废旧红砖与青砖矿物成分十分相似，但含量不同。碎砖块可生产混凝土砌块，废砖瓦可替代骨料配制再生轻骨料混凝土，破碎废砖瓦块可做粗骨料生产耐热混凝土，废弃砖瓦还可作免烧砌筑水泥的原料、水泥的混合材和制作再生烧砖瓦。
5、废旧木方的综合利用
本工程支模量大，周转次数多，木方的需求量也很大，按照安全、经济、合理、可循环利用的原则，利用木方的对接技术，使废木方、短木方对接后循环再利用，可以节省木方，降低施工成本。废木方的再次利用，节省木材，有利于生态环境的保护。可以取得较大的经济效益。因此对未超过1m的木方，采用木方接长后用于其他部位或项目，过短的木方可用于楼层临边洞口等，较碎小的部分可以作为燃料使用。
6、废旧屋面材料的资源化
有资料表明，屋面废料中有36%的沥青，22%的坚硬碎石和8%的矿物和纤维。回收的沥青屋面废料可用作生产填补路面坑洞的冷拌材料；在热拌沥青中使用再生的沥青屋面废料掺合物的有点有：沥青屋面废料含有纤维素材料有助于减轻混合物的重轴载形成的车辙和推挤（高温路面变形）和反射裂缝，屋面材料中的沥青含量高有助于减轻混合物的温缩裂缝（低温路面变形），屋面材料的高沥青含量易引起沥青胶泥的氧化有助于延缓混合物的老化。
2.5.10人群健康保护和卫生防疫保证措施
2.5.10.1现场卫生防疫保证措施
本工程工作量大，高峰时现场工人相对较多，因此做好现场的传染性疾病的预防工作，也是现场管理的重点工作之一。这项工作关系到员工的生命安全，我们将从对施工人员的生命安全高度负责出发，积极的做好施工现场的传染性疾病的防治工作。
1、建立传染性疾病防治领导小组，全权负责施工现场传染性疾病的预防工作。根据现场的实际情况，建立防治计划和紧急预案措施。
2、建立完善的疫情预防组织机构，对工人按工种划分为各个班组，由班组长负责；每个班组划分为若干个小组，每组不超过10人，由小组长负责每个工人每天的身体情况。班组长一旦发现工人有异常情况的发生立即上报，按照制定好的程序采取果断措施，切实做到“早发现、早报告、早隔离、早治疗”，避免疫情的扩散。
3、在现场外设置的生活区，优先考虑人员居住条件，保证工人居住不拥挤，保证室内良好的通风，保证室内有良好的卫生条件。各班组长每天对工人宿舍的卫生进行检查，并定期进行消毒。
生活区食堂应依法申办“餐饮服务许可证”，食堂工作人员应持有有效健康证明，并严格遵守食品卫生管理的有关规定。
4、加强施工现场对传染性疾病预防的宣传，采取黑板报、宣传册等各种途径，定期对工人进行教育，告诫工人养成良好的卫生习惯，“改陋习、树新风”。
5、加强施工现场的卫生工作，每天向外运出当天的生产垃圾和生活垃圾，坚决杜绝现场乱堆乱倒垃圾。
6、施工现场一旦发现有传染性疾病疫情的发生，项目部将立即上报上级卫生主管部门，立即对与病人有接触的人员采取隔离措施，立即将疑似病人送入定点治疗医院，绝对不许将病人遣送原籍。
7、项目部临时设施严格按照临设搭设方案进行施工建造。
8、临时设施设置垃圾桶、危险品放置仓库，卫生清理设备仓库。
9、配备临设区域卫生清理的工具，并由专人进行看管。
10、对临时设施安排专人进行清理，并填写清理记录，对于出现的危险、有害物质及时上报项目部进行及时处理。
11、清理人员按照项目部要求对临设区域进行清理，并进行定期消毒。
12、临设使用的消毒用品不得对人体造成伤害，剧毒物品禁止出现在临设区。
13、定期对现场进行检查，对于有毒有害物品进行消除。
14、重点对危险品仓库进行管理，做好危险品使用记录，对于现场使用危险品的区域进行定期消毒。
15、定期组织危险品伤害人员救援演练。
16、制定详细临设区域清理、消毒制度，并对现场人员进行教育交底，确保项目人员能够掌握危险品的使用方法，了解危险品的危害。
2.5.10.2生活区宿舍管理制度
为实现标化管理，保证广大职工具有良好的工作、休息和生活环境，进一步保障广大职工的人身健康安全，体现企业管理水平，特制定本制度。
1、必须严格遵守作息时间，保证具有良好的身体状况投入工作。

2、外出办事必须向工长、班长请假，并准时归队报到；禁止外出闲逛。

3、举止文明、不得光背裸身在室外活动；不得在生活区内大声喧哗；在寝室内不得高声讲话，以免影响他人休息。违者罚款50元。

4、生活物品摆放整齐，衣、袜、鞋、被子常换洗，保证室内及生活区的干净整洁，违者罚款50元。

5、亲友来访必须登记，禁止留宿外来人员，违者罚款50元。

6、禁止卧床吸烟，烟头必须扔在指定地方（水桶），违者按每个烟头5元罚款。

7、出门随手关灯，锁好门窗，发现长明灯，罚该宿舍每人10元。

8、禁止私拉乱接电源，禁止使用电炉子、热得快、电炒锅、电饭锅等用电设备；夏季禁止将小电风扇接进蚊帐内使用。冬季禁止使用碘钨灯或其他大功率照明灯具取暖、烘烤衣物。没有造成后果违者罚款100至500元，并没收用电设备。如发生事故，将加重处罚直至追究法律责任。

9、禁止酗酒生事，打架斗殴，若发生，视情节轻重罚款200至2000元，甚至追究法律责任。

10、买饭菜，接热水时必须排队，不得拥挤。

11、剩菜剩饭不得随地乱倒，必须倒进泔水桶内；不乱泼脏水，不乱倒垃圾，违者罚款100元。
12、随手关水，养成节约用水的好习惯。若有违反每次罚款50元。
13、进出厕所随手关好纱门，大便入坑、小便入槽，便后冲洗，共同维护公共卫生；违者罚款20元。禁止随地大小便；违者罚款100元。

14、食堂工作人员必须经体检健康者方可上岗，非食堂工作人员禁止进入食堂操作间。违者罚款50元，并罚食堂管理人员50元。

15、变质腐烂的食品不得购买、食用，每次买菜回来后必须经各施工队安全员监督检查是否有变质的食品。剩菜必须冷冻储存，食用前必须高温消毒；不得购买、食用四季豆（夹生的四季豆有毒）、所有食品必须单独存放，防止发生食物中毒的事故。所有食品必须留样。如有违反，没有造成后果者罚款100元。造成恶果者追究法律责任。

16、食堂生菜、熟菜容器、切刀、菜板严格分开。违者罚款50元。

17、食品储存间必须有防潮、防鼠措施。

18、食堂每日消毒。食堂必须关严纱门纱窗。如有违反罚款50元。

19、、食堂排水必须设置隔油池。

20、煤气罐必须立且与操作间隔离放置使用，气压不足时禁止在地面滚动或敲击。违者罚款50元。

21、本项目坚决禁止黄、赌、毒，若发现，项目将严惩不怠。

22、未经物主允许，不得使用或拿走别人物品，否则以偷盗处罚1000—2000元。发现有偷盗现象发生，将送派出所进行处理。

23、任何人员均有发现火险、偷盗情况立即报告并进行抢救的义务；项目将对有功人员进行奖励；对有发现情况不报者，视情节轻重进行处罚直至追究法律责任。

2.5.10.3工人宿舍管理制度
为确保各宿舍人员有一个良好的生活环境,确保工人能保证足够睡眠。根据各宿舍情况制定此制度：
1、生活物品摆放整齐。衣、袜、鞋、被子常换洗；保证室内及生活区的干净整洁。

2、宿舍内禁止乱扯乱拉电线；禁止使用电褥子、电热得快、电饭锅、电炉子,违者没收该物品并处以罚款。
3、严禁私自在灯头上引线接设灯泡,违者罚款。

4、严禁卧床吸烟，吸完烟烟头不得随处乱扔，放进指定的水桶或放有沙子的木盒内;出门随手关灯，锁好门窗。违者罚款。

5、剩菜、剩饭不得随便乱倒，倒进指定的泔水桶内；不乱泼水、不随处乱倒垃圾，违者罚款。
6、电暖气放置时应离墙及家具50厘米以上距离；电暖气周围及上方附近切不可放置各类易燃、易爆品。

7、使用电暖气必须垂直放置，严禁覆盖;移动时必须小心！应先拔去电源插头;电源线不要挂搭在电暖气表面，以免烫伤。
8、外出上班或者长期不用时，请一定把电源插头从插座中拔出。
9、如果电源线损坏，为避免危险，必须由维修或者类似的专职人员更换。

2.5.10.4施工现场职业危害防治制度
1、认真贯彻《中华人民共和国职业病防治法》，预防、控制和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进企业持续、稳定发展，实现项目所确定的职业健康安全目标，对员工加强职业危害常识教育。
2、为有效防止职业病对作业人员造成人身伤害，要从管理上明确项目职能部室及施工现场管理人员多级责任制，分清在职业病预防上的岗位职责。同时加强对施工作业人员的职业病危害教育，定期组织培训教育，提高对职业病危害的认识，了解其危害，掌握职业病防治的方法。
3、从事职业危害作业的职工应按照职业病防治法的规定定期进行身体健康检查，项目将检查结果告之本人，并将体检报告存入档案。
4、从事接触粉尘、电气焊、房屋建筑防水、建筑现场施工、防腐保温、油漆作业等有毒有害作业，应列入职业危害防止重点范围。
5、防尘技术措施
1）水泥防尘措施
（1）流动搅拌机除尘。除尘设备必须考虑适合流动的特点。既要达到除尘目的，又做到拆装方便。流动搅拌机上有2个尘源点：一是向料斗上加料时飞起的粉尘；二是料斗向拌筒中倒料时，从进料口、出料口飞起的粉尘。采用通风除尘系统。即在拌筒出料口安装活动胶皮护罩，挡住粉尘外扬；在拌筒上方安装吸尘罩，将拌筒进料口飞起的粉尘吸走；在地面料斗侧向安装吸尘罩，将加料时扬起的粉尘吸走，通过风机将空气粉尘送入旋风滤尘器，再通过器内水浴将粉尘降落，被水冲入蓄水池。
（2）水泥制品厂搅拌站。多用混凝土搅拌机自动化。由计算机控制混凝土搅拌，输送全系统，不仅提高了生产效率，减轻了工人劳动强度，同时在进料仓上方安装水泥，砂料粉尘器，就可使料斗作业点粉尘降为零，从而达到彻底改善职工劳动条件的目的。
（3）高压静电除尘。高压静电除尘是静电分离技术之一，已应用于水泥除尘回收。
2）木屑除尘措施
（1）可在每台加工机械尘源上方或侧向安装吸尘罩，通过风机作用，将粉尘吸入输送管道，再送到蓄仓内。
（2）施工现场在进行石材切割加工、建筑物拆除等有大量粉尘作业时，应配备有效的降尘设施和设备，对施工地点和施工机械进行降尘。在地下室等封闭的作业场所进行防水作业时，要采取强制性通风措施，配备行之有效的通风设备，进行通风，并派专人进行巡视。
6、防毒技术措施
1）在职业中毒的预防上，管理和生产部门应采用的措施：
（1）加强管理，要搞好防毒工作；
（2）严格执行劳动保护法规和卫生标准；
（3）对工程一定要做到主体工程和防毒设施同时设计，施工及投产；
（4）依靠科学技术，提高预防中毒的技术水平，其中包括：
a.改革工艺；
b.禁止使用危害严重的化工产品；
c.加强设备的密闭化；
d.加强通风。
2）对生产工人应采取的预防职业中毒的措施：
（1）认真执行操作规程，熟练掌握操作方法，严防错误操作；
（2）穿戴好个人防护用品。
7、弧光辐射、红外线、紫外线的防护措施
夏季强烈的太阳光线中，含有红外线和紫外线，生产中的红外线和紫外线主要来源于火焰和加热的物体，气焊和气割等。为了保护眼睛不受电弧的伤害，焊接时必须使用镶有特制防护眼睛片的面罩。可根据焊接电流强度和个人眼睛情况，选择吸水式滤光片还是反射式防护镜片。为防止弧光灼伤皮肤，焊工必须穿好工作服，戴好手套和鞋盖等。
8、防止噪声危害的技术措施
各施工现场应重视噪声的治理，主要应以三个方面着手：消除和减弱生产中噪声源；控制噪声的传播；加强个人防护。
1）控制和减弱噪声源。以改革工艺入手，以无声的工具替有声的工具；
2）控制噪声的传播。合理布局，控制噪声入手，消声、吸声、隔声、隔振、阻墙；
3）做好个人防护。如及时戴耳塞、耳罩、头盔等防噪声用品；
4）定期进行预防性体检。
如因进行强噪音作业导致头晕、耳鸣等症状，应立即停止作业并通知其他人员进行治疗，症状严重者报公司应急救援小组送至医疗机构进行治疗。每半年进行一次体检。
9、防止振动危害的技术措施
1）隔振，就是在振源与需要防振的设备之间，安装具有弹性性能的隔振装置，使得振源产生的大部分振动被隔振设置所吸收；
2）改革生产工艺，是防止振动危害的治本措施；
3）手持振动工具的手柄，包扎泡沫塑料隔振垫，工人操作时戴好专用的防振手套，也可减少振动的危害。
10、防暑降温措施
对高温作业工人应进行体格检查，凡有心血管器质性疾病者不宜从事高温作业。炎热季节医务人员要到现场巡回医疗，发现中暑要立即抢救。
2.5.10.5工人危险作业管理制度
1、危险作业必须编制严密的安全施工组织设计(方案),并经上级批准后方可实施。施工时设围护和标识,专人监护,操作人员经过专门培训合格取证,懂得简易急救知识,定期体检,正确使用个人防护用品。施工前进行安全培训教育和安全技术交底,履行签字手续,确保其遵守安全规程,并对作业场所进行全面安全检查，确保安全设施、安全装置灵敏可靠和急救措施齐备后再行作业。
2、高空作业衣着灵便,不得攀登脚手架、门井架或乘吊篮上下,严禁向下抛掷物件；交叉作业,保持隔离防护棚牢固严密。
3、临时用电安装、拆除、维修,必须由维修电工完成,搬运、移动用电设备,必须切断电源并做妥善处理后进行,停用的机械设备必须切断电源并锁好开关箱。非电业人员严禁乱动电气设备。在潮湿场所作业,使用安全电压。
4、严禁机械设备带病运转,垂直运输、起重吊装设备的安装、拆卸,作业队伍必须具备相应资质等级。
5、各种气瓶的运输、储存、使用,严格遵守有关规定,有防火、防爆、防晒、防剧烈振动措施,距明火10米以上。在易燃易爆场所施焊,先办用火证。高空施焊,要清除下方及周围易燃易爆物,并用阻燃板接住火花。
6、在有强腐蚀、放射性场所作业,必须保持防护设施的安全有效;锅炉压力容器安装、维修,必须加强通风,熟知内部介质特性。
7、起重吊装作业,应充分做好准备,四周不得有障碍物,保证起重机械设备、吊具、安全装置灵敏和受力部件、索具强度,听从指挥,相互配合,起吊过程力求平稳。
8、装卸爆破器材要白天进行,性质相抵触和灭火方法不同的爆炸物品不得同车运输和同库存放。爆破前设警戒、发出信号,待危险区域人员全部撤到安全地点后方可爆破,爆破后经检查确认安全才能解除警戒。
9、拆除工程,严密措施,严禁顺序颠倒,不得造成伤害和殃及毗邻,脚手架和模板拆除应按设计,遵循先支的后拆、后支的先拆、非承重的先拆、承重的后拆原则,严禁向下抛掷。
2.5.10.6项目食堂管理制度
为了保证就餐人员饮食卫生，预防事物污染引发的中毒事件，保障员工的身体健康，特制定本制度。
1、现场食堂必须经卫生主管部门检查合格，取得《卫生许可证》方可从事炊事工作。
2、炊事人员必须按照规定周期进行健康体检，体检合格后方可上岗。
3、食堂必须有防尘、防鼠、防蝇措施，在门口设置挡鼠板，在下水道等与室外相同的洞口分别设置金属挡鼠网和防蝇网，并要设置纱门纱窗。
4、食堂位置应距厕所、垃圾存放点及其他有毒有害物质场所不小于30米。食堂地面、墙群必须硬化。
5、各类食品、原料必须新鲜、洁净；炊具、用具等容器不得落地放置；生、熟食品及容器、刀具等必须分开放置并有明显标记；储备用水的餐具饮具要定期消毒。
6、食堂工作人员必须按卫生要求进行食品采购、加工、制作与存放，严禁食用腐烂、变质和有异味的食物。
7、食堂空气应保持清新。做饭应使用环保材料，不准使用散煤和木柴；厨房要安装抽油烟机或排烟扇，地面要设置排水沟、隔油池，除非生活垃圾要设容器并及时清理。
8、炊事人员要保持良好的卫生习惯，做到勤剪指甲、勤洗澡、勤理发。工作前必须先洗手，工作时穿工作服、戴工作帽，工作中禁止吸烟，出售熟食品必须用食品夹。
9、食堂内不得安排人员住宿，非食堂管理人员不得随意进出食堂。严禁在食堂内洗澡、洗衣服等。
10、食堂必须配备消防器材，用电应严格执行规范要求，燃气罐应与火源保持安全距离。
11、食堂必须设负责人，对食堂的日常管理全面负责。
2.5.10.7特殊作业环境通风措施
生产劳动过程中需要进行保护，就是要把人体同生产中的危险因素和有毒因素隔离开来，创造安全、卫生和舒适的劳动环境，以保证安全生产。安全生产包括两个方面的内容：一是要预防工伤事故的发生，即预防触电、火灾、爆炸、金属飞溅和机械伤害等事故;二是要预防职业病的危害，防尘、防毒;防射线和噪声等。前面已阐述了第一方面的内容，本节讲述对有害因素的防护内容。

1、通风防护措施

电气焊接过程中只要采取完善的防护措施，就能保证电气焊工只会吸人微量的烟尘和有毒气体。通过人体的解毒作用和排泄作用，就能把毒害减到最少程度，从而避免发生焊接烟尘和有毒气体中毒现象。通风技术措施是消除焊接粉尘和有毒气体、改善劳动条件的有力措施。

2、通风措施的种类和适应范围

按通风范围，通风措施可分为全面通风和局部通风。曲于全面通风费用高，不能立即降低局部区域的烟雾浓度，且排烟效果不理想，因此除大型焊接车间外，一般情况下多采用局部通风措施。

3、机械通风措施

机械通风指利用通风机械送风和排风进行换气和排毒。焊接所采用的机械排气通风措施，以局部机械排气应用最广泛，使用效果好、方便，设备费用较少。局部机械排气装置有固定、移动和随机式三种。

1）固定式通风装置

（1）全面通风在专门的焊接车间或焊接量大、焊机集中的工作地点，应考虑全面机械通风，可集中安装数台轴流式风机向外排风，使车间内经常更换新鲜空气。全面的机械通风排烟的方法分为三种：上抽排烟、下抽排烟、横向排烟。

（2）局部通风分为送风和排气两种;局部送风只是暂时地将焊接区域附近作业地带的有害物质吹走，虽对作业地带的空气起到一定的稀释作用，但可能污染整个车间，起不到排除粉尘与有毒气体的目的。局部排气是目前采用的通风措施中使用效果良好、方便灵活、设备费用较少的有效措施。

固定式排烟罩适用于焊接地点固定、工件较小的情况。设置这种通风装置时，应符合以下要求：使排气途径合理，即有毒气体、粉尘等不经过操作者的呼吸地带，排出口的风速以1m/s为宜;风量应该自行调节，排出管的出口高度必须高出作业厂房顶部1～2m。

2）移动式排烟罩

它具有可以根据焊接地点的操作、位置的需要随意移动的特点。因而在密闭船舱、化工容器和管道内施焊或在大作业厂房非定点施焊时，采用移动式排烟罩具有良好效果。使用这种装置时，将吸头置于电弧附近，开动风机即能有效地把烟尘和毒气吸走。

移动式排烟罩的排烟系统是由小型离心风机、通风软管、过滤器和排烟罩组成。目前，应用较多、效果良好的形式有净化器固定吸头移动型、风机和吸头移动型和轴流风机排烟罩。净化器固定吸头移动型：这种排烟罩用于大作业厂房非定点施焊比较适宜。吸风头可随焊接操作地点移动。风机及吸头移动型：可调节吸风头与焊接电弧的距离从而改变抽风效果。轴流风机排烟罩：这种装置带有活动支撑脚，移动方便省力。

3）随机式排烟罩

特点是固定在自动焊机头上或其附近，排风效果显著。一般使用微目型风机或气力引射子为风源，它又分近弧和隐弧排烟罩两种形式。

焊接锅炉、容器时，使用压缩空气引射器也可获得良好的效果，其排烟原理是利用压缩空气从压缩空气管中高速喷射，在引射室造成负压，从而将有毒烟尘吸出。

4、个人防护措施

当作业环境良好时，如果忽视个人防护，人体仍有受害危险，当在密闭容器内作业时危害更大。因此，加强个人的防护措施至关重要。一般个人防护措施除穿戴好工作服、鞋、帽、手套、眼镜、口罩、面罩等防护用品外，必要时可采用送风盔式面罩。

1）预防烟尘和有毒气体

当在容器内焊接，特别是采用氩弧焊、二氧化碳气体保护焊，或焊接有色金属时，除加强通风外，还应戴好通风帽。使用时用经过处理的压缩空气供气，切不可用氧气，以免发生燃烧事故。

2.5.11现场人员健康应急预案
2.5.11.1重大事件的辨识及监测
本工程重大事件辨识的范围包括11项内容，详见表2.5.11-1
表2.5.11-1重大事件的辨识及监测
	序号
	事件分类
	事件辨识
	重点监测

	1
	火灾、爆炸
	临建或建筑物材料起火爆炸
	易燃易爆液体：汽油、柴油、油漆、稀料、氧气、乙炔气、天然气
可（易）燃物：木材、建筑垃圾、保温材料、防水卷材等
化学品：硫酸、硝酸、盐酸、磷酸、氢氧化钠、氢氧化钾
作业点和场所：现场电气焊作业、木工棚、装饰作业点、防水作业面、仓库、油库、现场配电室、食堂

	2
	人员伤亡
	大型机械事故，高空坠落，触电，基坑塌方等导致人员伤亡
	大型机械的监测，基坑的监测，临边及高空防护，临时用电的规范性

	3
	传染性疾病
	新冠肺炎、甲流、SARS、疟疾、禽流感、霍乱、登革热、鼠疫等流行性强、致命性强疾病
	施工人员身体状况
食堂餐饮卫生状况
办公室和工人临时休息区卫生状况

	4
	中毒
	装饰材料的空气污染中毒及食堂的食物中毒
	装饰材料的保管
食堂饮食卫生状况

	5
	资金、物资短缺或设备供货不及时
	工程资金短缺、投资不到位
	业主付款情况

	
	
	国家调控物资紧俏短缺或大宗材料设备供货延时
	钢筋、水泥、型钢、
机电设备等

	6
	劳资纠纷
	分包商对工人工资的拖欠
	随时关注分包商支付工人工资情况

	7
	重大交通事故
	重大班车事故、货物运输车辆事故
	汽车保养
驾驶员安全培训重点在
雨雪雾天气

	8
	恶劣天气(高温、雨季、防汛）
	持续5天以上，影响正常施工进度的恶劣天气，认定标准以国家气象中心发出预警警报为准。
	每年5月底—9月底的雨天
每年11月中旬至次年3月中旬的雪天

	9
	交通阻塞及限制交通
	施工现场周围两公里范围内社会道路因市政断路引发的进场困难及因重大事件而限制交通。
	现场周围市政改造工程信息及相关重大事件而发出的
交通信息

	10
	群体性突发治安事件
	暴乱、爆炸、群殴、械斗、破坏
	施工人员工作情绪
周边可疑人士
分包商支付工人工资情况
各分包各班组有无矛盾

	11
	突发停电
	施工过程中突发停电
	市政部门的通告、通知


2.5.11.2应急机制
1、应急机制小组
本工程应急机制小组分二级，第一级直接对接现场，由项目经理部领导成员组成，这也是事件发生第一反应小组，也是事件的控制中心。第二级间接对接现场，由企业总部高层领导成员组成，它支持、服务于第一级应急小组工作，为第一级应急小组提供财政支持、物质支持和社会关系求助，对第一应急小组工作提供建议和决策参考。
应急小组：
	序号
	应急小组
	负责人
	职责

	1
	总指挥
	项目经理
	1、负责应急预案的启动；
2、有权采取一切措施，让事故伤害降到最低；
3、授予相关人员相应的应急处理权；
4、向上级有关部门汇报事故情况；
5、决定应急撤离，决定事故现场外影响区的安全性；

	2
	技术保障组
	技术负责人
	1、应急预案方案的编写，为应急预案提供技术支持；
2、辨识应急救援过程中的危险、有害因素，并进行安全风险评估；
3、根据事故及现场的特点，制定相应的应急救援技术措施和应急救援步骤
3、进行事故原因分析调查，并形成事故调查报告；

	3
	指挥通讯组
	项目生产经理
	1、负责联络应急小组组长，第一时间内启动应急响应；
2、负责联络救援物资、水电设备、救援车辆；
3、将现场救援情况及时跟总指挥汇报

	4
	后勤保障组
	项目物资
	负责救援物资往事故现场运输；

	5
	事故调查组
	项目管理人员
	1、负责保护事故现场，协助有关法定职责部门对现场进行调查取证；
2、协助开展有关人员的约谈，调查了解事故发生的直接原因；
3、按“四不放过”的原则对事故线管责任人提出内部处理意见。

	6
	抢险保卫组
	项目管理人员
	1、第一时间赶赴事故现场，按照救援方案组织救援、科学合理地提出应急物资、设备及救援人员需求，并通知后勤保障组；
2、与劳务队伍一起组建现场救援抢险工作班组；
3、抢救现场伤员，抢救现场物资；保证现场救援通道的畅通；

	7
	善后处理组
	项目管理人员
	1、做好伤亡人员及家属的接待、稳定工作；
2、做好受伤人员医疗救护的跟踪调查工作；
3、做好保险理赔工作和慰问伤员及家属；

	8
	医疗救援组
	项目管理人员
	1、负责联络医疗救护车辆；
2、负责疏散和引导救援车辆和医疗救护人员进入事故现场；
3、向总指挥及时汇报现场人员伤亡及救护情况。


2、应急救援队伍
根据事件发生对象，组成事件相应救援队伍。一级救援队伍来源于项目经理部各主要部门。二级救援队伍来源于企业总部各主要部门，有总部的技术质量部、工程管理部、安全生产管理部等；两级救援队伍之间相互配合、相互支持，由一级救援队伍处理事件发生的初始阶段和现场一般情况；由二级救援队伍解决事件的调节、安抚、后期调查、上报政府部门、补偿等工作。
应急预案的启动流程
应急预案的启动由事故发现人第一时间通知附近的项目管理人员或分包劳务队伍项目经理，然后立即通知项目总指挥，由项目总指挥决定启动应急预案。
3、重大事故、事件应急措施
1）火灾、爆炸事故应急流程及措施
根据GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》的标准，本工程火灾、爆炸重大危险源有3个重点区域，一个是施工作业区，一个是办公区，一个是工人生活区。工程开工后要对重大危险源应登记、建档、定期检测、监控，并培训施工人员掌握工地储存的化学危险品的特性、防范方法及用电规范。
2）火灾、爆炸事故的应急措施
（1）对施工人员进行防火安全教育

目的是帮助施工人员学习合理的防火、灭火、避难、危险品转移等各种安全疏散知识和应对方法，提高现场施工人员对火灾、爆炸发生时的心理承受能力和应变力。在平时施工时，可有效的识别危险源和不安全因素，能有效的降低突发事件的发生概率。一旦发生突发事件，施工人员不仅可以沉稳地自救，还可以冷静地配合外界消防员做好灭火工作，把火灾事故损失降低到最低水平。

（2）早期警告

事件发生时，在安全地带的施工人员通过手机、对讲机向楼上施工人员传递火灾发生信息和位置。明确引导他们所在位置的安全情况和应该疏散离开的方向和途径，减少施工人员的恐慌并有效帮助他们安全逃生。
（3）紧急情况下电梯、楼梯、马道的使用

在发生火灾时，不能使用室内电梯和外用电梯逃生。因为室内电梯井会产生“烟囱效应”，外用电梯会发生电源短路情况。应通过室内楼梯或室外马道逃生。如果下行楼梯受阻，可以在某楼层或楼顶部耐心等待救援，打开窗户或划破安全网保持通风，同时用湿布捂住口鼻，挥舞彩色安全帽表明你所处的位置。切忌逃生时在马道上拥挤踩踏。
3）传染性疾病事故应急流程及措施
由于项目施工人员来源较广、聚集众多，因此施工现场的传染性疾病也比较多且较容易发生大面积传播。施工现场主要预防甲流、SARS、新型冠状病毒、疟疾、禽流感、霍乱、登革热、鼠疫等流行性强、致命性强的疾病发生，其中以新型冠状病毒、SARS、禽流感为最可能反复发作的疾病。
4）传染性疾病事故应急措施
传染性疾病事故应急措施见表2.5.11-2。
表2.5.11-2传染性疾病应急具体措施内容
	序号
	具体措施内容

	1
	进驻施工现场的工人必须经市或区医疗部门检查，能出具身体健康证明的健康工人。

	2
	工人进驻现场前测量体温，合格后用专车接送，并采取相应的消毒预防措施。

	3
	在通告期间，不进行工地之间人员的流动调配。

	4
	在通告期间，外地施工人员不准擅自离济。每日对工地人员进行清点和登记。发现人员有变化时，及时向市建委报告。因特殊原因要求回家人员，离开工地前，必须经市或区、县医疗部门检查，出具身体健康证明，方可离济。

	5
	工地建立独立的隔离房间，以隔离生病职工。

	6
	工地围挡严密牢固，切断工地与外界的直接接触，对出入口配备相应的保安人员。

	7
	加强施工现场出入人员的管理。施工现场以外人员确需进入施工工地，必须由建设、总承包、监理单位指定专人进行接待。加强工地保卫工作，并对出入工地人员实行严格的登记管理。


2.5.11.3中毒事故应急流程及措施
本工程容易引发装饰材料中毒及食堂的食物中毒，因此要对中毒事件采取必要的应急措施。
1、中毒事故的应急措施
1）当发生人员中毒或窒息事故时，事故发现人员应高声呼救，在施工现场的管理人员听到呼救后，必须在最短时间内赶到出事地点，同时向项目经理报告。项目经理接到报告后，在第一时间内通知项目应急小组人员赶到现场。
项目经理赶到现场后，根据现场情况及时展开救援，同时根据情况向有关部门报告，说明事故地点、受伤人数、严重程度等。
现场医生根据实际情况向急救中心救援，要把发生事故的地点、受伤人数、目前状况报告清楚，并由项目应急小组派出人员在工地周围的道路守候，接到后直接带到出事地点。
2）在项目经理或其它应急小组人员赶到现场以前，在现场的项目管理人员应按以下程序进行救援活动：
（1）当事人如能活动，应设法自己迅速离开施工房间，撤离到走道等安全区域等待救治。
（2）现场值班最高级别管理人员接到报警后，立即通知现场抢险队和医疗救护队就位。准备实施救护和抢险，同时下令所涉及的作业队组暂停正常施工，附近作业人员应先行撤离施工危险区。
（3）清理人员、了解情况，确定可能受伤人员数量，可能位置。并控制附近可能的火源、电源，防止并发火灾。
（4）根据现场情况，可组织身体强壮，未受到事故影响的人员进入现场救援，首先应打开窗户通风，然后抢救伤员。救援应注意行动迅速果断。如距离较远，必须配带防护面罩后方可进入危险区域救人。原则上未带防护面罩的人员仅能进出危险区域一次，即应撤离。
（5）伤员抬离危险场地，移至安全地带后，应由医生采取必要的治疗措施，将伤者平躺，解开领口，保持呼吸道通畅，采取胸压式进行换气，情况较重时采取口对口人工呼吸。如果经急救，病人的症状未见好转，或中毒较重者，应尽快送医院治疗。

2.5.11.4资金、物资短缺事件应急流程及措施
项目资金短缺、物资设备不能按时供货，是影响工程施工进度的重要因素之一。避免这类事件发生的最好办法是“早发现、早解决、早遏制”。即随时收集资金和物资流通信息，提前发现事件发生的苗头，提前给企业总部、工程指挥长发出预警预报，做好多套解决方案，一旦事件发生，有充分的时间和多种选择解决问题。
资金、物资短缺的应急措施：
1、资金短缺的应急措施
公司与多家金融机构建立了长期稳固的合作关系，并签定了综合授信协议，按照综合授信协议规定：在授信额度内公司根据需要即可随时提取贷款。因此公司已具备在短时间内迅速融资的能力。
2、物资短缺的应急措施
公司通过大型工程、外资工程的施工，已建立了完善的物资采购工作流程、合格供应商信息库和全面详细的物资信息库，并与一大批优秀的生产商、供货商保持着长期合作的关系。一旦发生物资供货短缺，公司会以雄厚的资金保障和良好的社会关系，解决物资短缺问题。
2.5.11.5劳资纠纷事件应急流程及措施
本工程劳资纠纷可能来源于分包商对工人工资的拖欠，事件发生的时间可能集中在春节前夕、春耕时期、秋收时期，为杜绝此类事件发生，总承包会随时关注分包商支付工人工资情况，一旦发现有拖欠个案发生，总包商会尽快督促分包商付清工人工资，同时敦促所有分包商自查劳资状况，对个别分包商恶意拖欠工人工资行为，将予以举报。
劳资纠纷事件应急措施
1、预案启动后，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。各部门之间、各单位之间必须服从指挥、协调配合，共同做好工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任。
2、项目经理部在获悉事件发生后，10分钟内必须在向企业总部高管层领导和业主报告，报告的内容包括：发生事件人数、性质、时间、地点、原因、经过、社会反映及其他已掌握的情况。
3、处理劳资纠纷事件要注意运用国家法律、法规、政策，开展耐心细致的宣传解释和思想政治工作，公正处理、妥善解决工人提出的实际问题和合理要求，防止矛盾激化和事态扩大，疏导工人返回工作岗位，尽快恢复生产、生活和社会秩序，确保社会政治稳定。
4、当事件协商解决不成，有可能诱发暴力破坏活动时，应及时建议公安部门依法采取防范措施，防止事态进一步恶化和扩大。对无理取闹、违反治安处罚条例的人员，应建议公安部门依法处理。
2.5.11.6节假日应急流程及措施
1、节假日事故应急工作流程
1、节假日事故应急工作流程
节假日事故应急工作流程见图2.5.11-1。
2、节假日事故应急措施
1）紧急事故发生后，节假日值班人应立即报警。一旦启动本预案，相关责任人要以处置重大紧急情况为压倒一切的首要任务，绝不能以任何理由推诿拖延。各部门、各单位主要负责人应立即中止休假返回工作岗位，共同做好事故处理工作。因工作不到位或玩忽职守造成严重后果的，要追究有关人员的责任。

2）紧急事故处理结束后，节假日值班负责人应填写记录，假日结束后，召集相关人员研究防止事故再次发生的对策。

[image: image11.png]Bt

l B WS 1NN
TR

TRIEETS RHRE R, HeiE

JEENERANG, SIBRAEELE

R REHDF,

s 10 e
R 1m0

i ey [wiw| |

i 120 - LR i

o el TR " !

SRR |

|

i

i

i

RSN IR PR | IR SR ]





图2.5.11-1节假日事故应急工作流程
2.5.11.7重大交通事故应急流程及措施
重大交通事故应急措施
1、事件发生后，迅速拨打急救电话，并通知交警。
2、项目在接到报警后，应立即组织自救队伍，迅速将伤者送往附近医院，并派人保护现场。
3、协助交警疏通事发现场道路，保证救援工作顺利进行，疏散人群至安全地带。
4、做好事后人员的安抚、善后工作。
2.5.11.8恶劣天气应急流程及措施
夏季暴雨、冬季大雪是本工程严密注视的恶劣天气，工程开工后，随时收集未来7天内天气状况的信息，一旦得到国家气象中心预警预报，工程应急机制小组即启动。
1、恶劣天气应急工作流程
恶劣天气应急工作流程见图2.5.11-2。
2、恶劣天气应急措施
1）调整施工进度和强度。
2）做好成品保护和材料设备保护。
3）做好人员安全保护，必要时调整工人劳动强度和工作时间。
4）启动专项资金投入各项保护费用。
[image: image12.png]EERSKAPLAR 7 KPR SIHETIR:

REREEE.

Bl EEROTRIEEK:

v

R THE, MUTASRFIIHEHIRERIFLEA SR TIE





图2.5.11-2恶劣天气应急工作流程
2.5.11.9高温季节施工应急流程及措施
针对夏季施工气温高、时间长的特点，重点做好技术保障、安全生产和防暑降温工作，保证工程质量及工期目标，保障广大职工的安全和健康，防止各类事故的发生，确保夏季施工顺利进行。
1、高温季节应急工作流程
成立以项目经理为组长的高温应急救援领导小组，负责项目高温突发性事件应急救援的领导和组织工作。项目指派协调能力强的专人负责突发性事件预防和应急救援工作，项目安全环境部负责组织高温施工应急预案。
应急流程如图2.5.11-3所示。
[image: image13.png]WHRE





图2.5.11-3高温突发事件应急流程
2、高温季节施工管理措施
针对高温炎热，施工中易中暑、中毒的特点，从改善施工作业时间及环境，预备好各种防暑降温物资，加强消防管理及检查等方面，确保本工程在高温季节的安全生产。
1）加强宣传教育
（1）在高温季节来临前及高温季节施工过程中，采取文字、图片、音像资料等多种形式教育工人高温期间施工应注意的安全问题、防中暑及抢救措施。教育工人学会自己保护自己、保护他人。
（2）教育职工不得因天气炎热，擅自到河中洗澡、游泳，以免发生意外事故。
2）改善作业时间及施工环境
夏季炎热，应合理安排施工时间、增加施工班数减少每班持续时间，宜早晚工作，中午休息。采取措施、做好室内通风、换风，防止油漆、涂料施工中的中毒事件发生。
3）加强体检，配备防暑降温用品
（1）对高温作业人员进行就业和入暑前的体格检查，凡检查不合格者不得在高温条件下作业。
（2）在高温期间要切实关心职工，特别是生产第一线和高温岗位职工的安全和健康，保证茶水供应并配发风油精、清凉油等防止中暑事件的发生。
（3）保证茶水和清凉饮料的供应。认真督促检查，做到责任到人，措施得力，确实保证职工健康。
4）加强消防管理
（1）要求消防器材齐全、灵敏、有效、好用。
（2）用电管理、做好防雷接地工作
做好用电管理，夏季是用电高峰期，定期对电气设备逐台进行全面检查、保养，禁止乱拉电线，特别是对职工宿舍的电线及时检查，加强用电知识教育。做好各种防雷装置接地阻值测试工作，预防触电和雷击事故的发生。
（3）规范电气焊作业
a.电气焊作业，必须“三证”(操作证、上岗证、动火证)齐全，方可作业。
b.作业前，清除附近易燃、易爆物品及材料，并设置看火人员。
c.现场设置医务室，炎热时期派医务人员深入工地进行巡回防治观察。一旦发生中暑等事故，应急救援小组立即组织人员进行紧急抢救或送医院急诊抢救。
3、高温季节施工技术措施
本工程高温季节施工的分部分项工程有混凝土结构工程、砌筑工程及室内防水工程、外幕墙安装及室内装饰装修工程。夏季施工项目的施工技术措施见表13.5.11-3。
表2.5.11-3高温施工技术措施
	序号
	分部分项工程名称
	具体高温施工措施

	1
	混凝土
工程
	1、做好胶合板的覆盖及挑选工作
胶合板在太阳暴晒下容易翘曲、变形，特别是干湿频繁的模板。因此模板堆放时应进行覆盖，模板制作时，应挑选没有翘曲变形的模板，模板厚度应一致。
2、优化原材料配合比
高温下，混凝土在运输、浇筑及养护过程中容易失水，混凝土因缺少水分而影响正常硬化、造成空鼓、开裂。因此，在混凝土配合比方面，应适当加大塌落度，宜比常温配合比提高20～30mm。另外增加缓凝剂，延长混凝土的初凝时间，使混凝土有充分的振捣、抹压时间。
3、做好模板、混凝土接槎基层润湿工作
模板基层干燥，容易吸收混凝土内的水分，因此要做好浇筑前基层的湿润工作。在顶板混凝土浇筑时，应浇水湿润模板及施工缝处的混凝土，模板湿润后应立即浇筑混凝土。竖向结构的墙柱混凝土浇筑时，应用水湿润接茬处的混凝土，再泵送适当厚度的同强度等级的减石子砂浆进行接茬，然后再浇筑混凝土。
4、加强混凝土养护
高温季节施工应重视混凝土的养护工作，尤其前三天的混凝土养护。平面结构在混凝土终凝后及时浇水养护，为防止水分蒸发过快而使混凝土失水，在表面用毛毡覆盖。每天浇水次数以使混凝土表面处于湿润状态为宜。剪力墙、柱拆除模板后采用涂刷养护液进行养护，对于装饰要求高的混凝土表面，用塑料薄膜覆盖进行保湿养护。普通混凝土养护时间不得少于7天。

	2
	砌筑工程
	1、适当加大砂浆的稠度，可放宽在9cm左右。
2、做好砂浆运输过程中的覆盖工作，防止水分蒸发。
3、砂浆应随拌随用并在2h内用完，落地灰不得重新加入砂浆中拌合使用，使用中如砂浆干稠，可以适当加水，但不得掺入过多以降低砂浆强度。
4、砌筑前一天，对砖块充分湿润。
5、砌筑时应随砌随勾缝，并加强砌体的浇水养护。

	3
	装饰装修工程
	1、抹灰工程：a为防止高温天气干缩量过大，原材料采用中粗砂、不得采用细纱，含泥量应符合规范要求。b加强基层湿处理，在抹灰前一天，浇水湿润基层，但抹灰时基层不得有明水。c分遍抹压，抹灰厚度不得超厚，后遍抹灰间隔时间应待前遍抹灰层达到六、七层干时进行，以保证抹压密实，减少灰层过厚引起的收缩裂纹。d加强养护，抹灰完后应及时用喷壶洒水养护，使其有充足的水分进行硬化。e应防止穿堂风使抹灰表面失水收缩，当风力较大时，应将室内门窗关闭或采取措施对门窗洞口进行遮挡。
2、涂饰工程：a涂料使用前应充分搅拌，未使用完的涂料应封盖严密防止蒸发。b保证室内有合适的温度及湿度。应采取送风、加湿等措施使室内的温度不超过35℃，湿度达到相应要求。c涂料施工前做一遍封闭底漆避免墙体过于干燥影响与涂料层的粘结力。d做好成品保护，防止穿堂风使其快干引起的收缩裂纹。


4、防汛施工应急措施
1）各职能小组职责
（1）应急救援领导小组职责
发生重大生产安全事故时：
及时向地方安全生产监督管理部门、建设行政主管部门或者其他有关部门和公司应急指挥部报告事态发展情况，执行上级有关指示和命令；
发布应急救援命令；
掌握汇总有关情报信息，及时做出处置决断；
负责对重大事故救援工作的指挥调度，调动有关力量进行抢险救护工作，并协调获得公司外部救援支持。
组织做好善后工作，配合上级开展事故调查。
迅速抢救伤员，采取控制事故险情蔓延扩大的有效措施。
负责现场救援工作所需要装备、器材、物资的统一调度和使用，及救援工作人员的调配。
（2）现场抢救组职责
现场抢救组主要职责是查明事故现场基本情况，制定现场抢险方案，明确分工，迅速组织抢险行动，抢救受伤人员和财产，防止事故扩大，减少伤亡损失。
（3）现场协调组职责
现场协调组主要职责协调各专业组间的抢险救援工作，及时报告事故抢险救援进展情况，落实上级关于事故抢险救援的命令和指示，调配各类抢险所需物资，及时沟通信息，在开展抢险救治过程中，应注意组织协调各种救援力量，落实各项安全防范措施，防止在抢险救援过程中发生其它意外事故。
（4）现场疏导组职责
现场疏导组主要职责是调动保卫人员进行人员疏散，保护事故现场。
（5）医疗保障组职责
医疗保障组主要职责是及时联系有关医疗单位对伤亡人员进行救治和处置。
（6）善后处理组职责
善后处理组主要职责是做好受伤家属的安抚、慰问及思想稳定工作，消除不安定因素；查清事故发生时间、经过、原因、人员伤亡及财产损失情况，分清事故责任，并协助公司提出对事故责任者处理意见和防范措施。
（7）预备机动组职责
预备机动组由项目各部门未被指派参加其它各专业组的人员组成，或由总指挥临时确定，主要职责是作为机动力量由总指挥调动、使用。
在应急救援协调领导组组长发布启动本应急预案命令时，各职能组无条件地服从应急救援协调领导组的安排，立即投入到应急救援的行列。
2）紧急通讯联络
紧急报警电话：110
紧急救援消防电话：119
急救中心电话：120
交通事故紧急救援电话：122
3）应急保障措施
（1）提前与气象部门联系，定期获得气象信息，掌握气象情况，特别是重大气象变化要提前预警，要掌握年、月、旬降雨趋势预报，尤其是近期预报的降雨时间和降雨量，以便安排施工。由办公室负责每天收听、收看天气预报，掌握每天的天气变化。
（2）作好防汛准备，并随时待命，应对各种可能发生的险情。施工方案及临时设施符合防汛要求和防汛标准。施工期间保证场内各种临时排水设施的有效畅通。雨季定期派专人与当地政府及有关部门密切联系，疏通既有排水系统，疏通水沟、防止淤塞、整修道路，保持便道畅通，保证排水通畅。
（3）建立健全雨季施工岗位责任制、技术责任制、质量责任制等管理制度。
（4）雨季施工所需设备、机具、材料，均要提前考虑和准备好。
（5）雨季前检查现场水泥库房排水方沟，排水坡度应不小于3‰，并能防止四邻地区的水流入。凡能积水的区域应填平。
（6）雨季前对仓库、变电室、机具料棚、食堂、宿舍等施工现场设施进行全面检查，加固处理。检查房顶是否有漏水处，如有应在雨季前修补好。
（7）雨季前应检查避雷设施，并保证其性能良好。
（8）大雨、大风天气停止施工。
（9）备足防汛物资、防洪机具，安排专人保管，抢险物资不得挪作他用，并确保抢险物资可以随时取用。
（10）及时对场地四周排水沟、下水道进行清理、疏通，排水沟与市政排水管道连接处设置沉淀池，保证排水沟与市政排水管道相连畅通及达到环境保护的要求。基坑四周加设30cm踢脚，减少雨水进坑，备足水泵及时排除坑内的积水。
（11）台风季节对起重机、脚手架、提升架、临时电线路、临时房屋及其它工程设施进行加固，防止大风到来发生倾倒伤人事故，遇六级以上大风严禁起重吊装作业。
（12）基坑内设排水沟，排水沟离基地墙边及坡脚至少50cm远，坑底设一处集水井。
（13）在雨季备好彩条布，雨天在土坡上铺设彩条布，将雨水汇集到坑内集水井内，并及时用水泵抽至坑外排水沟内。
4）应急救援措施
（1）应急领导小组及时启动实施相应事件的应急处理预案，并随时将事件抢险救援情况报告建设单位及相关部门。

（2）应急处理办公室应指令有关人员各类通讯工具24小时保证联络通畅，指令准确，调集车辆、施工机械和物资，确保抢险救灾工作顺利开展。

（3）必要时，迅速组织自救和疏散人员，如实报告事件发生原因，现场危险品存放情况以及控制危险源的方法，并配合抢险救灾队伍做好抢险救灾工作。

（4）各工点在发生事故向队应急救援领导组组长报告的同时，应组织有一定救护常识的人员对受伤人员进行现场救护，或护送伤员去医院救治，保证第一时间的救护工作。
（5）抢救被堵人员时，可用呼喊、敲击等方法听取回声，并判断遇险人员的位置。对被堵人员应在支护好顶板、用掘小巷或绕道通过的方法接近遇险人员。
（6）清理堵塞物时，要防止伤害遇险人员，严禁用镐刨、锤砸等方法扒人破土块。
（7）各抢险组根据事故现场情况及应急救援指挥组命令，按照本“预案”“应急组织、机构与职责”中各专业处置组的职责要求，迅速组织力量展开工作。
5）应急物资设备
表2.5.11-4应急物资设备清单
	序号
	设备名称
	型号规格
	数量
	备注

	1
	应急救援车辆
	/
	2辆
	/

	2
	雨靴
	/
	30双
	/

	3
	抽水泵
	/
	5台
	/

	4
	照明应急灯
	/
	10只
	/

	5
	镐
	/
	10把
	/

	6
	锨
	/
	20把
	/

	7
	草袋
	/
	100只
	/

	8
	绳索
	/
	500米
	/

	9
	绷带
	/
	50米
	/

	10
	急救箱
	/
	1个
	/

	11
	简易担架
	/
	1幅
	/

	12
	挖掘机
	/
	2台
	/


2.5.11.10交通阻塞或限止交通应急流程及措施
1、交通阻塞或限止交通应急工作流程
交通阻塞应急工作流程见图2.5.11-4。
[image: image14.png]PR RE R HREDR.

(B IH B s T
v

R REEDCATIEN, FEERTH RIEMERIA, BRI
I8, 2 EEHEIREL, AREILERIES A R, SEIR
TERIA .





图2.5.11-4 交通堵塞应急工作流程
2、交通阻塞或限止交通应急措施
1）提前收集市政道路改造信息，评估道路改造对工程进出场货物和人员运输的影响，视程度大小提前照会市政公司、辖区交通队，提出应急交通申请。
2）在道路中断前夕，在现场多备一些消耗量大的常用材料。
3）通知外地运输物资的车辆，改大吨位运输为小吨位运输，调整车辆进场时间。
4）启动专项资金投入弥补车辆运输费用和交通费用的增加。
2.5.11.11群体性突发治安事件
群体性突发治安事件应急措施
1、安排人员对工人进行安抚和教育，避免再次引起冲突。
2、积极配合公安人员做好调查工作，将实际具体情况详细的告诉公安人员。
3、加强现场检查和巡视，发现有可疑情况提前报警。
4、处理此类事件，应基于稳定、和谐的原则处理，尽量减少对工程施工的影响。
2.5.11.12突发停电
1、突发停电事件应急工作流程
[image: image15.png]X EEEF B EPERE

"""""""" i DRAEEREATA |1

BRRTIERER], A ER R, FRHAEE





图2.5.11-5 停电应急工作流程
2、突发停电事件应急处理措施
突发停电事件应急处理措施见表2.5.11-5。
表2.5.11.-5突发停电事件应急处理措施
	序号
	事件发生时间段
	应遵循的原则

	1
	日常准备
	项目部每月由专人组织维修电工对现场电气线路、灯具、配电箱进行检查，发现问题及时整改，且现场需配备充足的常用电气设备和配件。每月启动柴油发电机组一次，保证柴油发电机组能随时正常使用。

	2
	预案实施阶段
	停电后在没有照明的情况下，工人在作业原地等待，到照明恢复后，方可离开。


2.5.12抵抗风险的其他保证措施
2.5.12.1消防保证措施
为加强项目的消防安全，预防火灾和减少火灾危害，保护人、财、物的安全，本着“预防为主，防消结合”的宗旨，切实做好防火、控火工作，结合项目实际情况，特制定消防保证措施，该措施包括施工临时消防管理组织架构、施工临时消防管理小组责任、施工临时消防管理制度、主要分项工程消防控制措施等。
2.5.12.2防禽流感保证措施
1、管理传染源

对受感染动物应立即销毁，对疫源地进行封锁，彻底消毒；患者隔离治疗。
2、消除传染源

1）早发现：早发现禽流感病禽和病人。
2）早报告：早向卫生防疫部门报告禽流感病禽和病人。
3）早隔离：病人要至少隔离至热退后两天，病禽要封闭或封锁。
4）早治疗：要早治疗病人，早杀灭病禽。

3、切断传播途径

1）接触患者或患者分泌物后应洗手；处理患者血液或分泌物时应戴手套；被患者血液或分泌物污染的医疗器械应消毒。
2）发生疫情时，应尽量减少与禽类接触，接触禽类时应佩戴防护措施。
3）换气：办公室加强通风换气；保持室内空气流通，应每天开窗换气两次，每次至少10分钟，或使用抽气扇保持空气流通。
4）消毒：被病毒污染的物体表面消毒(按消毒规定进行)；消毒方法与消毒剂基本上与“非典”的消毒相同，禽流感病毒对高温、紫外线和常用消毒剂都敏感。
5）吃禽肉要煮熟、煮透，避免食用未经煮熟的鸡、鸭。
2.5.12.3抵抗雾霾天气的保证措施
1、每天定时关注空气质量预报
安排专人每天关注记录空气质量情况，根据早晚预报的空气质量情况采取合理有效的措施，尽量保证现场施工不受影响。
2、施工人员保护措施
1）现场提前通过教育、展示等方式对工人普及雾霾天气知识。
2）给现场施工人员配备口罩等防护物品。
3）雾霾达到一定污染程度且根据现场实际情况，现场人员必须立即决定是否禁止脚手架搭拆、塔吊吊运等对能见度要求较高的施工。
4）雾霾天气施工现场主要人员通道加设临时警示标志，防止意外碰撞、伤害。
5）现场所有机械操作人员必须穿着有明显警示标示的统一服装。
3、维护现场措施
1）现场所有照明灯具全部打开。
2）现场所有道路在门口、拐角、交叉等位置加设临时警示标志。
3）塔吊配备防碰撞设备和LED警示灯带。
4）所有现场机械加设临时警示标志。
2.5.12.4抵抗异常灾害的保证措施
抵抗地震等异常灾害的保证措施。
1、保持与地方气象部门的联系，设专人监听，发现异常，立即汇报。
2、对进场人员进行地震、暴雨等异常灾害的知识及自救、救护措施进行培训。
3、掌握在此种紧急情况发生时，将由之带来的次生灾害降至最低的各种措施。
4、按照法律或合同要求，对现场人员进行社保，保证事件发生后救助资金来源。
5、落实事件发生后，向监理或业主的上报责任，将本企业的损失降到最低。
2.5.12.5抵抗现场安全风险的保证措施
其他抵抗风险的措施见表2.5.12-1。
表2.5.12-1抵抗现场安全风险的措施
	序号
	事件分类
	抗风险措施内容

	1
	坠落、物体打击、机械伤害和触电
	1、对操作人员加强操作规程的培训，最大限度的控制坠落、物体打击、机械伤害和触电等紧急事件的发生。
2、有针对性的加强现场的防护和防护教育，增强现场人员的防护意识。
3、施工管理人员按照分工，对施工现场各应急点实施监控并落实责任。
4、保证施工现场救护设施和药品的供给，建立现场快速救护机制。
5、事故过后，做好受伤人员的安抚工作，总结教训，上报有关部门。

	2
	坍塌、倒塌或坠落
	1、加强模板工程、脚手架和大型设备的施工方案编制、审批工作，使施工方案最大限度合理化。
2、强化对建筑物的成品保护工作。
3、加强图纸会审工作力度和设计沟通，将设计缺陷危害降至最低；按照分工落实施工过程责任，加强施工过程控制，保证以上各相关分部分项施工满足设计及施工规范要求。
4、健全现场救护机制，保证救护设备、物资的供给，加强对施工人员的安全教育和救护培训。
5、严格执行技术管理制度，加强对基坑、模板、大型机械等危险点的检查。
6、由专人进行数据处理发现异常，及时向相关技术人员汇报，以便及时采取措施，控制事态发展。
7、发生事故，立即启动预案，组织事故处理。

	3
	危险物品
超量
	1、加强相关人员对《重大危险源辨识》的学习、培训工作，保证各相关人员的辨识能力满足安全生产和自我保护要求。
2、保持和相关部门的联系，做好危险物品的处理和存放工作。
3、根据施工现场情况和施工阶段要求，做好重大危险因素辨识和评价工作，针对具体物资制定有效的预案措施，力保施工现场存放的各种危险物品不超标。
4、发生事故，立即启动预案，通报相关部门。


2.5.12.6应急处理预案的演习
1、演习时间和次数
工程中标后三个月内，在现场模拟演练上述11项应急事件的处理情况，以后不超过6个月一次的复练、复查，找出不足和存在问题，及时进行修改。

2、演练检查的主要内容
1）事故期间通讯系统能否运作。
2）应急服务机构能否及时参加事故抢救。
3）应急小组是否分工明确、配合默契、行动迅速。
4）现场人员能否掌握基本抢救技能。
5）人员能否安全撤离。
6）现场应急物资和设备能否正常使用并满足现场要求。
2.5.12.7应急安全知识培训
公司每月定期组织工人应急安全知识培训，加强对工人的安全教育。
2.5.13有害材料的处理措施
2.5.13.1防止误用有害材料的保证措施
1、购买材料时应认准大厂品牌材料。
2、查看产品合格证。
3、了解产品组成部分看是否有有害物质成分。
4、进场材料必须现场抽样送试验室复测合格后方可使用。
5、如果误购买了有害材料，在施工时应立即退还厂家，不得用于本工程中。
6、对未即时退场不合格品封闭储存并挂牌标识。
2.5.13.2危险品、化学品存放及污物排放管理制度
1、化学危险品及废弃物分类：
	编号
	废物类别
	废物来源
	常见危害组分及废物名称

	1
	农药废物
	来自杀虫、灭菌、灭鼠使用过程中所产生的废物
	有机磷杀虫剂、拟除虫菊酯类杀虫剂、杀螨剂

	2
	有机溶
剂废物
	使用过程中产生的含有机溶剂的清洗杂物
	清洗剥离物，吸附物与载体废物

	3
	矿物废油
	机械、动力、运输等设备的更换油及清洗油（泥）
机械加工过程中产生的废油
含油废水处理过程中产生的废油及油泥
	废机油、液压油、汽油、润滑油（脂）

	4
	涂料废物
	油漆、涂料配置和使用过程中所产生的废物
使用酸、碱或有机溶剂清洗容器生产设备产生的污泥状剥离物
	醇酸树脂涂料、丙烯酸树脂涂料、聚氨酯树脂涂料、聚乙烯树脂涂料、环氧树脂涂料、双组分涂料

	5
	有机树脂类废物
	设备安装预埋的线管、排水管废弃物
保温材料
防水卷材边角料
防水涂膜等
幕墙、门窗工程使用的胶乳剂、堵漏剂及粘结剂
泡沫橡胶板
彩条布等
各种包装材料、废纸
	聚乙烯类、环氧树脂类脂肪酸二元酸酯类、聚酯类等废物

	6
	含汞废物
	含汞及其化合物废物废物
废旧电池
	含汞，溴化汞、硝酸汞等废物

	7
	含铅废物
	含铅及其化合物废物
报废的铅蓄电池
废墨盒
	含铅、氧化铅等的废物

	8
	有机氰化合物废物
	在使用过程中产生的废物
高分子卷材
绝缘橡胶
空调保温材料
	含乙腈、丙烯腈、氯丙烯腈、丙腈、等的废物

	9
	废卤化有机废物
	使用过程中所产生的废物
玻璃纤维布、等泡沫板
	二氯乙烯、三氯乙烯等

	10
	废有机溶剂
	在使用过程中的附属物
油漆调和剂及清洗剂
塑胶制品
	环己烷、二甲苯、乙酸丁酯、乙酸异丁酯、丙稀醛二聚物、乙二醇、丙醛、环戊酮、乙酸乙酯、丙酮等的废物


含有以上有毒有害化学成分的材料在工程中使用时，应严格按照本规定执行。
2、化学危险品废弃物的管理
1）严格按照化学危险品安全管理条例进行储存，做出危险品标志（附图），并根据相关国家标准写出化学危险品标签。
2）化学危险品入库时，应严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏，入库后采取适当的养护措施，在贮存期内，定期检查，发现其品质变化、包装破损、渗漏、稳定剂短缺等，应及时处理。

3）储存仓库远离宿舍区，并做好防火防泄漏等处理。
4）工程施工中使用PVC管材的下脚料，高分子防水卷材、保温隔热材料等边角料等不可降解的固体废弃物，指定专用地点进行堆放，并由所在地环保部门进行统一处理。
5）在项目进行机械维修、机械加工、设备清洗等过程中产生的废乳化液、废油水混合物，要用油槽予以收集；清洗机械配件要在油槽内进行，严禁直接用油冲洗。油槽内的废油、废油水混合物，有油污的手套、纱头，应指定位置集中存放，统一交环保部门处理。
6）做好现场施工机械的保养工作，发现有滴、漏油现象的设备应及时停止使用，等待维修。若生产急需，又无替代设备时，应用导油槽或纱头等方法收集滴、漏油，并集中存放，统一处理。
7）油漆涂料施工中，积极选用环保涂料，建设绿色建筑。
8）油漆及其他化学品容器和水泥袋、废旧彩条布使用后，由各施工项目专人负责收集，并送交环保部门专业处理。
9）积极改进施工工艺，减少沥青等有害物在施工中的应用。
10）食堂供应职工饭食时，严禁使用一次性非降解餐盒，就餐人员自带餐具就餐。
11）固体废物的现场存放应采取防渗漏、防流失、防扬散措施，妥善贮存。
12）对废轮胎、废蓄电池、废电器等固体废物，应回收利用；不具备回收利用条件的，不得随意弃置和倾倒；办公室垃圾收集时，电池、废纸、墨盒等废弃物分类收集,交给具有技术、设备条件的单位回收。
13）化学药品应放在专用储藏室内，储藏室内应干燥、通风、避免阳光直接照射药品。按化学性质分类储存、立帐、设专人保管。储藏室不得有杂物存放。

14）化学性质或防灭火方法相抵触的化学药品不得存放在同一室内，并严格遵守国家公安部门、消防部门管理规定。

15）剧毒品必须采用双人双锁管理，使用时经二人以上确认并作好记录。

16）使用易燃、易爆、危险品及药品时严禁明火加热和吸烟，远离热源、电源，操作时不得擅自离岗。

17）自己配制的药剂标签要书写清楚整齐，保持清洁并根据性质、用量装于有塞的试剂瓶中，放在试剂架上。见光易分解的试剂装入棕色瓶中。

18）使用后剩余的化学药品、危险品应按要求放回保管，同时要定期检查，消除事故隐患。

19）对过期失效化学品、危险品及配制的试剂应及时更换并按有关部门规定处理。

20）场地内移动环保厕所管理规定
（1）保洁人员应有良好的责任感,对本职工作负责,每天清扫所管辖范围内的卫生工作。大便入坑，小便入池，废纸入篓，讲究卫生、人人有责。  
（2）施工期间，严禁在工地建筑物内随意大小便，违者重罚。
（3）定期将责任范围内厕所集粪箱全部更换清理一遍,防止干结。
（4）在厕所内定期打药，防止滋生蚊蝇。
（5）在厕所内不得堆放杂物。
（6）保洁人员进入施工现场佩戴好安全帽，带好下颚带。
（7）实行专人负责制，项目部创建文明工地领导小组定期检查。
2.5.14施工边坡工程的水土流失保护措施
2.5.14.1土壤保护

1、在场地四周设置良好的排水系统，减少地面雨水冲刷及停留的时间，以防泥沙随雨水外流。
2、现场边坡四周设置排水沟，对有可能出现的边坡裸露土体进行覆盖保护。
3、建筑材料堆置点及弃土、弃渣堆放处周围应设置挡土墙，以防雨水冲刷。
4、尽量减少对植被的破坏，同时对开发建设形成的裸露土地应尽快进行植被恢复。

2.5.14.2节约用地措施
1、经现场勘察，本项目红线内临时用地面积较小，平面布置设计时对现场材料堆场、加工场以及临时设施的占地面积科学计算，按用地指标所需的最低面积设计。
2、现场办公室、仓库、材料堆场紧凑、合理布置，在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角，临时设施占地面积有效利用率大于90%。
3、加强材料堆场管理。各施工区域划分专属材料堆场并对现场材料堆放严格控制，保证材料场地紧凑整洁。
4、钢筋加工采用数控加工机械，提高生产效率，减少机械设备需求量，从而达到减少机械设备占地面积。
2.5.14.3临时用地保护
1、现场红线外临时占地应尽量使用荒地、废地，少占用农田和耕地。工程完工后，及时对红线外占地恢复原地形、地貌，使施工活动对周边环境的影响降至最低。
2、利用和保护施工用地范围内原有绿色植被。对于施工周期较长的现场，可按建筑永久绿化的要求，安排场地新建绿化。
2.5.14.4水土保持措施
基础施工，特别是钻孔桩施工过程中会有大量的泥浆水排放,为防止污染水源，破坏环境。钻孔过程中的泥浆水先集中在泥浆池沉淀，符合要求后排放到工地的排水系统，严禁乱流乱淌。
1、防止水环境受污染的措施
1）认真调查施工区域内的水源、河流、地表水径流及地下水分布情况，认真研究由于施工驻地设置、施工临时道路、施工场地及工程主体对地表水、地下水活动的影响，并采取相应措施，保护水环境。
2）作好施工场地的布置和排水系统设施，保证生产废水不污染水源；合理布置大型临时设施，不压缩不侵占既有水利设施，保证排洪畅通。机械排放的含油废水按规定处理达标后排入指定的区域；施工废水集中沉淀除油后按规定排放。
3）为保证地表径流的排泄，工程施工不要切断、阻挡地表径流的畅通，不得强行改变径流的方向或改沟、改河。临时用地范围的裸露地表植草或种植树木绿化。
2、防止水土流失的措施
1）施工弃碴均按设计指定的地点堆放，控制堆放高度，待完工后在弃碴场的四周砌筑挡土墙，等达到规定高程后，平整弃碴场并在顶部撒播草籽进行绿化。严禁向沟槽、河道堆弃，以保护地表植被。
2）施工废水、废液集中收集，按环保规定进行处理，使各项指标达到排放要求，绝对不造成水源污染。不得在施工现场形成新的积水。施工中不允许切割，阻挡地表水和地下水径流，引起环境的变化。
3）严格按设计要求使用指定的取弃土场，对取弃土场原有的地面草皮，切割成规则的草皮块统一堆放并加以养护，待完工后恢复覆盖植物，边施工边绿化。
4）严格按施组要求，合理规划施工便道和施工场地，对车辆、施工人员要求按指定的路线行走，不得随意碾压。严格限制占地数量，限制人为活动范围，最大限度的减少对地表的扰动，严格禁止破坏植被。
2.5.15通讯联络
出现应急事件，项目经理应立刻召集应急小组人员，并给每位成员配发无线电对讲机，小组成员之间保持联络。办公室张贴应急小组通讯录及周边可利用的社会公共资源联系电话。
2.5.16发生环境保护紧急事件的注意事项
1、遇到环境保护紧急意外伤害发生时，保持镇静，对其进行制止或将其处理为正常状态。
2、如果紧急事件已发生且对现场有后续影响的，首先设法维持好现场的秩序并对现场人员有组织有次序的疏散。
2、如发生气体中毒事件时立即将中毒人转移至通风良好之处，并对事故现场进行通风并拉警戒线禁止人员入内。
3、暂不给伤病员喝任何饮料和进食。
4、当意外发生，而现场无人时，应向周围大声呼救，请求来人帮助或设法联系有关部门，不单独留下伤病员无人照管。
5、当遇到严重事故、灾害或中毒时，除急救呼叫外，由应急小组组长向上级单位、有关部门等报告，报告时说明事故地点、伤员数量、伤情、都做过什么处理等。
6、根据伤情对伤病人员采取边分类边抢救的方式进行救援，救援的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远。
7、当现场出现呼吸困难、窒息或心跳停止的伤员时，救援人员应立即将其置头于后仰位、托起下颌、使呼吸道畅通，同时施行人工呼吸、胸外心脏按压等复苏抢救。
8、对病情稳定，估计转运途中不会加重伤情的伤病员，迅速组织人力，利用各种交通工具分别转运到附近的医疗单位急救。
2.5.17大气污染的应急方案
2.5.17.1事故鉴别和报告
当现场发生事故时应对事故性质进行鉴别。大气污染分为固体颗粒物污染和有毒害气体污染。
固体颗粒物污染主要有：现场施工作业产生扬尘、自然气候导致污染，如大风天气、雾霾天气等。
有毒害气体污染主要有：强氧化性气体泄漏、剧毒气体泄漏和易燃爆气体泄漏等。
环境气体污染时，人往往会出现以下症状：刺激眼睛，引起流泪，咽喉不适、疼痛，浓度高时，可引起人的恶心、呕吐、咳嗽、胸闷、气喘等急症。
环境气体污染事故发生后，首先要保证现场的通风，打开门窗，保持空气的顺利流通。伤者或知情人立即向救援小组组长报告，报告采用电话联系的方式进行。救援小组土建工程师和安装工程师组织人员保护现场处理，如有中毒者同时联系医院抢救。对于重病人员由安全员直接叫救护车进行救护。发生重大事故，由应急小组组长在24小时内向相关部门报告。
2.5.17.2大气污染的处理
1、除尘技术
在气体中除去或收集固态或液态粒子的设备称为除尘装置。主要种类有机械除尘装置、洗涤式除尘装置、过滤除尘装置和电除尘装置等。工地的烧煤茶炉、锅炉、炉灶等选用装有除尘装置的设备，工地其他粉尘可用遮盖、洒水等措施防治。
2、气态污染物治理技术
大气中气态污染物的治理技术主要有吸收法、吸附法、催化法、燃烧法以及冷凝法和生物法，具体见表2.5.17-1所示。
表2.5.17-1气态污染物治理技术
	序号
	治理技术
	技术原理

	1
	吸收法
	选用合适的吸收剂，可吸收空气中的SO2、HS2、HF2、NOx等。

	2
	吸附法
	让气体混合物与多孔性固体接触，把混合物中的某个组分吸留在固体表面。

	3
	催化法
	利用催化剂把气体中的有害物质转化为无害物质。

	4
	燃烧法
	是通过热氧化作用，将废气中的可燃有害部分，化为无害物质的方法。

	5
	冷凝法
	是使处于气态的污染冷凝，从气体分离出来的方法。该法特别适合处理有较高浓度的有机废气。如对沥表气体的冷凝，回收油品。

	6
	生物法
	利用微生物的代谢活动过程把废气中的气态污染物转化为少害甚至无害的物质。该法应用广泛，成本低廉，但只适用于低浓度污染物。


2.5.17.3施工现场空气污染的防治措施
1、施工现场垃圾渣土要及时清理出现场。高大结构物清理施工垃圾时，使用封闭式的容器或者采取其他措施处理高空废弃物，严禁凌空随意抛撒。
2、施工现场道路指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。对于细颗粒散体材料（如水泥、粉煤灰、白灰等）的运输、储存注意遮盖、密封，防止和减少飞扬。车辆开出工地做到不带泥砂，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染。
3、除安装符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装物等废弃物品，以及其它会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。机动车安装减少尾气排放的装置，确保符合国家标准。
4、工地茶炉尽量采用电热水器。若只能使用烧煤茶炉和锅炉时，则选用消烟除尘型茶炉和锅炉，大灶应选用消烟节能炉灶。使烟尘降至允许排放范围为止。
5、在容许设置搅拌站的工地，将搅拌站封闭严密，并在进料仓上方安装除装置，采用可靠措施控制工地粉尘污染。
6、拆除旧建筑物时，适当洒水，防止扬尘。
2.5.17.4吸入毒气急救
一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢等超过允许浓度时，均能使人吸入后中毒。如发现有人中毒昏迷后，救护者千万不要冒然进入现场施救，否则会导致多人中毒的严重后果。
遇有此种情况，救护者一定要保护清醒的头脑，首先对中毒区进行通风，待有害气体降到允许浓度时，方可进入现场抢救。救护者施救时切记，一定要戴上防毒面具。将中毒者抬至空气新鲜的地点后，立即通知救护车送医院救治。
2.5.18国家环境保护法的要求
2.5.18.1总则
第一条 为保护和改善环境，防治污染和其他公害，保障公众健康，推进生态文明建设，促进经济社会可持续发展，制定本法。
第二条 本法所称环境，是指影响人类生存和发展的各种天然的和经过人工改造的自然因素的总体，包括大气、水、海洋、土地、矿藏、森林、草原、湿地、野生生物、自然遗迹、人文遗迹、自然保护区、风景名胜区、城市和乡村等。
第三条 本法适用于中华人民共和国领域和中华人民共和国管辖的其他海域。
第四条 保护环境是国家的基本国策。
国家采取有利于节约和循环利用资源、保护和改善环境、促进人与自然和谐的经济、技术政策和措施，使经济社会发展与环境保护相协调。
第五条 环境保护坚持保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责的原则。
第六条 一切单位和个人都有保护环境的义务。
地方各级人民政府应当对本行政区域的环境质量负责。
企业事业单位和其他生产经营者应当防止、减少环境污染和生态破坏，对所造成的损害依法承担责任。
公民应当增强环境保护意识，采取低碳、节俭的生活方式，自觉履行环境保护义务。
第七条 国家支持环境保护科学技术研究、开发和应用，鼓励环境保护产业发展，促进环境保护信息化建设，提高环境保护科学技术水平。
第八条 各级人民政府应当加大保护和改善环境、防治污染和其他公害的财政投入，提高财政资金的使用效益。
第九条 各级人民政府应当加强环境保护宣传和普及工作，鼓励基层群众性自治组织、社会组织、环境保护志愿者开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传，营造保护环境的良好风气。
教育行政部门、学校应当将环境保护知识纳入学校教育内容，培养学生的环境保护意识。
新闻媒体应当开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传，对环境违法行为进行舆论监督。
第十条 国务院环境保护主管部门，对全国环境保护工作实施统一监督管理；县级以上地方人民政府环境保护主管部门，对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理。
县级以上人民政府有关部门和军队环境保护部门，依照有关法律的规定对资源保护和污染防治等环境保护工作实施监督管理。
第十一条 对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，由人民政府给予奖励。
第十二条 每年6月5日为环境日。
2.5.18.2监督管理
第十三条 县级以上人民政府应当将环境保护工作纳入国民经济和社会发展规划。
国务院环境保护主管部门会同有关部门，根据国民经济和社会发展规划编制国家环境保护规划，报国务院批准并公布实施。
县级以上地方人民政府环境保护主管部门会同有关部门，根据国家环境保护规划的要求，编制本行政区域的环境保护规划，报同级人民政府批准并公布实施。
环境保护规划的内容应当包括生态保护和污染防治的目标、任务、保障措施等，并与主体功能区规划、土地利用总体规划和城乡规划等相衔接。
第十四条 国务院有关部门和省、自治区、直辖市人民政府组织制定经济、技术政策，应当充分考虑对环境的影响，听取有关方面和专家的意见。
第十五条 国务院环境保护主管部门制定国家环境质量标准。
省、自治区、直辖市人民政府对国家环境质量标准中未作规定的项目，可以制定地方环境质量标准；对国家环境质量标准中已作规定的项目，可以制定严于国家环境质量标准的地方环境质量标准。地方环境质量标准应当报国务院环境保护主管部门备案。
国家鼓励开展环境基准研究。
第十六条 国务院环境保护主管部门根据国家环境质量标准和国家经济、技术条件，制定国家污染物排放标准。
省、自治区、直辖市人民政府对国家污染物排放标准中未作规定的项目，可以制定地方污染物排放标准；对国家污染物排放标准中已作规定的项目，可以制定严于国家污染物排放标准的地方污染物排放标准。地方污染物排放标准应当报国务院环境保护主管部门备案。
第十七条 国家建立、健全环境监测制度。国务院环境保护主管部门制定监测规范，会同有关部门组织监测网络，统一规划国家环境质量监测站（点）的设置，建立监测数据共享机制，加强对环境监测的管理。
有关行业、专业等各类环境质量监测站（点）的设置应当符合法律法规规定和监测规范的要求。
监测机构应当使用符合国家标准的监测设备，遵守监测规范。监测机构及其负责人对监测数据的真实性和准确性负责。
第十八条 省级以上人民政府应当组织有关部门或者委托专业机构，对环境状况进行调查、评价，建立环境资源承载能力监测预警机制。
第十九条 编制有关开发利用规划，建设对环境有影响的项目，应当依法进行环境影响评价。
未依法进行环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设。
第二十条 国家建立跨行政区域的重点区域、流域环境污染和生态破坏联合防治协调机制，实行统一规划、统一标准、统一监测、统一的防治措施。
前款规定以外的跨行政区域的环境污染和生态破坏的防治，由上级人民政府协调解决，或者由有关地方人民政府协商解决。
第二十一条 国家采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施，鼓励和支持环境保护技术装备、资源综合利用和环境服务等环境保护产业的发展。
第二十二条 企业事业单位和其他生产经营者，在污染物排放符合法定要求的基础上，进一步减少污染物排放的，人民政府应当依法采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施予以鼓励和支持。
第二十三条 企业事业单位和其他生产经营者，为改善环境，依照有关规定转产、搬迁、关闭的，人民政府应当予以支持。
第二十四条 县级以上人民政府环境保护主管部门及其委托的环境监察机构和其他负有环境保护监督管理职责的部门，有权对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查。被检查者应当如实反映情况，提供必要的资料。实施现场检查的部门、机构及其工作人员应当为被检查者保守商业秘密。
第二十五条 企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放污染物，造成或者可能造成严重污染的，县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。
第二十六条 国家实行环境保护目标责任制和考核评价制度。县级以上人民政府应当将环境保护目标完成情况纳入对本级人民政府负有环境保护监督管理职责的部门及其负责人和下级人民政府及其负责人的考核内容，作为对其考核评价的重要依据。考核结果应当向社会公开。
第二十七条 县级以上人民政府应当每年向本级人民代表大会或者人民代表大会常务委员会报告环境状况和环境保护目标完成情况，对发生的重大环境事件应当及时向本级人民代表大会常务委员会报告，依法接受监督。
2.5.18.3保护和改善环境
第二十八条 地方各级人民政府应当根据环境保护目标和治理任务，采取有效措施，改善环境质量。
未达到国家环境质量标准的重点区域、流域的有关地方人民政府，应当制定限期达标规划，并采取措施按期达标。
第二十九条 国家在重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等区域划定生态保护红线，实行严格保护。
各级人民政府对具有代表性的各种类型的自然生态系统区域，珍稀、濒危的野生动植物自然分布区域，重要的水源涵养区域，具有重大科学文化价值的地质构造、著名溶洞和化石分布区、冰川、火山、温泉等自然遗迹，以及人文遗迹、古树名木，应当采取措施予以保护，严禁破坏。
第三十条 开发利用自然资源，应当合理开发，保护生物多样性，保障生态安全，依法制定有关生态保护和恢复治理方案并予以实施。
引进外来物种以及研究、开发和利用生物技术，应当采取措施，防止对生物多样性的破坏。
第三十一条 国家建立、健全生态保护补偿制度。
国家加大对生态保护地区的财政转移支付力度。有关地方人民政府应当落实生态保护补偿资金，确保其用于生态保护补偿。
国家指导受益地区和生态保护地区人民政府通过协商或者按照市场规则进行生态保护补偿。
第三十二条 国家加强对大气、水、土壤等的保护，建立和完善相应的调查、监测、评估和修复制度。
第三十三条 各级人民政府应当加强对农业环境的保护，促进农业环境保护新技术的使用，加强对农业污染源的监测预警，统筹有关部门采取措施，防治土壤污染和土地沙化、盐渍化、贫瘠化、石漠化、地面沉降以及防治植被破坏、水土流失、水体富营养化、水源枯竭、种源灭绝等生态失调现象，推广植物病虫害的综合防治。
县级、乡级人民政府应当提高农村环境保护公共服务水平，推动农村环境综合整治。
第三十四条 国务院和沿海地方各级人民政府应当加强对海洋环境的保护。向海洋排放污染物、倾倒废弃物，进行海岸工程和海洋工程建设，应当符合法律法规规定和有关标准，防止和减少对海洋环境的污染损害。
第三十五条 城乡建设应当结合当地自然环境的特点，保护植被、水域和自然景观，加强城市园林、绿地和风景名胜区的建设与管理。
第三十六条 国家鼓励和引导公民、法人和其他组织使用有利于保护环境的产品和再生产品，减少废弃物的产生。
国家机关和使用财政资金的其他组织应当优先采购和使用节能、节水、节材等有利于保护环境的产品、设备和设施。
第三十七条 地方各级人民政府应当采取措施，组织对生活废弃物的分类处置、回收利用。
第三十八条 公民应当遵守环境保护法律法规，配合实施环境保护措施，按照规定对生活废弃物进行分类放置，减少日常生活对环境造成的损害。
第三十九条 国家建立、健全环境与健康监测、调查和风险评估制度；鼓励和组织开展环境质量对公众健康影响的研究，采取措施预防和控制与环境污染有关的疾病。
2.5.18.4防治污染和其他公害
第四十条 国家促进清洁生产和资源循环利用。
国务院有关部门和地方各级人民政府应当采取措施，推广清洁能源的生产和使用。
企业应当优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。
第四十一条 建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。
第四十二条 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当采取措施，防治在生产建设或者其他活动中产生的废气、废水、废渣、医疗废物、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、光辐射、电磁辐射等对环境的污染和危害。
排放污染物的企业事业单位，应当建立环境保护责任制度，明确单位负责人和相关人员的责任。
重点排污单位应当按照国家有关规定和监测规范安装使用监测设备，保证监测设备正常运行，保存原始监测记录。
严禁通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物。
第四十三条 排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者，应当按照国家有关规定缴纳排污费。排污费应当全部专项用于环境污染防治，任何单位和个人不得截留、挤占或者挪作他用。
依照法律规定征收环境保护税的，不再征收排污费。
第四十四条 国家实行重点污染物排放总量控制制度。重点污染物排放总量控制指标由国务院下达，省、自治区、直辖市人民政府分解落实。企业事业单位在执行国家和地方污染物排放标准的同时，应当遵守分解落实到本单位的重点污染物排放总量控制指标。
对超过国家重点污染物排放总量控制指标或者未完成国家确定的环境质量目标的地区，省级以上人民政府环境保护主管部门应当暂停审批其新增重点污染物排放总量的建设项目环境影响评价文件。
第四十五条 国家依照法律规定实行排污许可管理制度。
实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。
第四十六条 国家对严重污染环境的工艺、设备和产品实行淘汰制度。任何单位和个人不得生产、销售或者转移、使用严重污染环境的工艺、设备和产品。
禁止引进不符合我国环境保护规定的技术、设备、材料和产品。
第四十七条 各级人民政府及其有关部门和企业事业单位，应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。
县级以上人民政府应当建立环境污染公共监测预警机制，组织制定预警方案；环境受到污染，可能影响公众健康和环境安全时，依法及时公布预警信息，启动应急措施。
企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案。在发生或者可能发生突发环境事件时，企业事业单位应当立即采取措施处理，及时通报可能受到危害的单位和居民，并向环境保护主管部门和有关部门报告。
突发环境事件应急处置工作结束后，有关人民政府应当立即组织评估事件造成的环境影响和损失，并及时将评估结果向社会公布。
第四十八条 生产、储存、运输、销售、使用、处置化学物品和含有放射性物质的物品，应当遵守国家有关规定，防止污染环境。
第四十九条 各级人民政府及其农业等有关部门和机构应当指导农业生产经营者科学种植和养殖，科学合理施用农药、化肥等农业投入品，科学处置农用薄膜、农作物秸秆等农业废弃物，防止农业面源污染。
禁止将不符合农用标准和环境保护标准的固体废物、废水施入农田。施用农药、化肥等农业投入品及进行灌溉，应当采取措施，防止重金属和其他有毒有害物质污染环境。
畜禽养殖场、养殖小区、定点屠宰企业等的选址、建设和管理应当符合有关法律法规规定。从事畜禽养殖和屠宰的单位和个人应当采取措施，对畜禽粪便、尸体和污水等废弃物进行科学处置，防止污染环境。
县级人民政府负责组织农村生活废弃物的处置工作。
第五十条 各级人民政府应当在财政预算中安排资金，支持农村饮用水水源地保护、生活污水和其他废弃物处理、畜禽养殖和屠宰污染防治、土壤污染防治和农村工矿污染治理等环境保护工作。
第五十一条 各级人民政府应当统筹城乡建设污水处理设施及配套管网，固体废物的收集、运输和处置等环境卫生设施，危险废物集中处置设施、场所以及其他环境保护公共设施，并保障其正常运行。
第五十二条 国家鼓励投保环境污染责任保险。
2.5.18.5信息公开和公众参与
第五十三条 公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息、参与和监督环境保护的权利。
各级人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，应当依法公开环境信息、完善公众参与程序，为公民、法人和其他组织参与和监督环境保护提供便利。
第五十四条 国务院环境保护主管部门统一发布国家环境质量、重点污染源监测信息及其他重大环境信息。省级以上人民政府环境保护主管部门定期发布环境状况公报。
县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，应当依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息。
县级以上地方人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门，应当将企业事业单位和其他生产经营者的环境违法信息记入社会诚信档案，及时向社会公布违法者名单。
第五十五条 重点排污单位应当如实向社会公开其主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标排放情况，以及防治污染设施的建设和运行情况，接受社会监督。
第五十六条 对依法应当编制环境影响报告书的建设项目，建设单位应当在编制时向可能受影响的公众说明情况，充分征求意见。
负责审批建设项目环境影响评价文件的部门在收到建设项目环境影响报告书后，除涉及国家秘密和商业秘密的事项外，应当全文公开；发现建设项目未充分征求公众意见的，应当责成建设单位征求公众意见。
第五十七条 公民、法人和其他组织发现任何单位和个人有污染环境和破坏生态行为的，有权向环境保护主管部门或者其他负有环境保护监督管理职责的部门举报。
公民、法人和其他组织发现地方各级人民政府、县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门不依法履行职责的，有权向其上级机关或者监察机关举报。
接受举报的机关应当对举报人的相关信息予以保密，保护举报人的合法权益。
第五十八条 对污染环境、破坏生态，损害社会公共利益的行为，符合下列条件的社会组织可以向人民法院提起诉讼：
（一）依法在设区的市级以上人民政府民政部门登记；
（二）专门从事环境保护公益活动连续五年以上且无违法记录。
符合前款规定的社会组织向人民法院提起诉讼，人民法院应当依法受理。
提起诉讼的社会组织不得通过诉讼牟取经济利益。
2.5.18.6法律责任
第五十九条 企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法做出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚。
前款规定的罚款处罚，依照有关法律法规按照防治污染设施的运行成本、违法行为造成的直接损失或者违法所得等因素确定的规定执行。
地方性法规可以根据环境保护的实际需要，增加第一款规定的按日连续处罚的违法行为的种类。
第六十条 企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的，县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施；情节严重的，报经有批准权的人民政府批准，责令停业、关闭。
第六十一条 建设单位未依法提交建设项目环境影响评价文件或者环境影响评价文件未经批准，擅自开工建设的，由负有环境保护监督管理职责的部门责令停止建设，处以罚款，并可以责令恢复原状。
第六十二条 违反本法规定，重点排污单位不公开或者不如实公开环境信息的，由县级以上地方人民政府环境保护主管部门责令公开，处以罚款，并予以公告。
第六十三条 企业事业单位和其他生产经营者有下列行为之一，尚不构成犯罪的，除依照有关法律法规规定予以处罚外，由县级以上人民政府环境保护主管部门或者其他有关部门将案件移送公安机关，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处十日以上十五日以下拘留；情节较轻的，处五日以上十日以下拘留：
（一）建设项目未依法进行环境影响评价，被责令停止建设，拒不执行的；
（二）违反法律规定，未取得排污许可证排放污染物，被责令停止排污，拒不执行的；
（三）通过暗管、渗井、渗坑、灌注或者篡改、伪造监测数据，或者不正常运行防治污染设施等逃避监管的方式违法排放污染物的；
（四）生产、使用国家明令禁止生产、使用的农药，被责令改正，拒不改正的。
第六十四条 因污染环境和破坏生态造成损害的，应当依照《中华人民共和国侵权责任法》的有关规定承担侵权责任。
第六十五条 环境影响评价机构、环境监测机构以及从事环境监测设备和防治污染设施维护、运营的机构，在有关环境服务活动中弄虚作假，对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，除依照有关法律法规规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任。
第六十六条 提起环境损害赔偿诉讼的时效期间为三年，从当事人知道或者应当知道其受到损害时起计算。
第六十七条 上级人民政府及其环境保护主管部门应当加强对下级人民政府及其有关部门环境保护工作的监督。发现有关工作人员有违法行为，依法应当给予处分的，应当向其任免机关或者监察机关提出处分建议。
依法应当给予行政处罚，而有关环境保护主管部门不给予行政处罚的，上级人民政府环境保护主管部门可以直接作出行政处罚的决定。
第六十八条 地方各级人民政府、县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门有下列行为之一的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予记过、记大过或者降级处分；造成严重后果的，给予撤职或者开除处分，其主要负责人应当引咎辞职：
（一）不符合行政许可条件准予行政许可的；
（二）对环境违法行为进行包庇的；
（三）依法应当作出责令停业、关闭的决定而未作出的；
（四）对超标排放污染物、采用逃避监管的方式排放污染物、造成环境事故以及不落实生态保护措施造成生态破坏等行为，发现或者接到举报未及时查处的；
（五）违反本法规定，查封、扣押企业事业单位和其他生产经营者的设施、设备的；
（六）篡改、伪造或者指使篡改、伪造监测数据的；
（七）应当依法公开环境信息而未公开的；
（八）将征收的排污费截留、挤占或者挪作他用的；
（九）法律法规规定的其他违法行为。
第六十九条 违反本法规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任。
2.6 环境保护应急预案

2.6.1 环境保护应急处理组织架构

项目部建立以项目经理为组长，项目生产经理为副组长的环境保护应急处理小组。组员配备两名安全工程师、一名土建工程师和一名安装工程师，并分别对接紧急事件行动组织人员，具体组织形式见图2.6-1

[image: image16.emf]组员 ： 安全工程师

组长 ： 项目经理

副组长 ： 生产经理

组员 ： 安装工程师 组员 ： 土建工程师 物业办公室

分包安全工程师 分包安装队伍 分包土建工程师 现场安保人员


图2.6.1-1 环境保护应急处理组织架构

其中项目经理负责现场指挥，生产经理负责调动现场人员、材料、资金等资源。办公室人员负责配合生产经理落实处理应急事件所需财、物。其他人员负责具体环境保护应急处理。

2.6.2 环境保护应急处理器材的配备

针对现场常见的水、大气、噪声、固废物等可能造成环境污染的因素，项目部配备相应的基本应急器材（见表2.6.2-1），以确保施工现场应急处理工作的有效及时进行。

表2.6.2-1 环境保护应急处理配备器材一览表

	序号
	物资名称
	数量

	1
	对讲机
	20部

	2
	防尘口罩
	100个

	3
	分贝仪
	2个

	4
	防毒面具
	30个

	5
	手电筒
	30个

	6
	电工组合工具
	4套

	7
	铁锹
	10把

	8
	铁丝
	500公斤

	9
	纱网
	1000平米

	10
	蛇皮管
	100米

	11
	担架
	10副


注：工区每月定期对应急处理器材进行检查，对应急处理器材及时更新补充，以确保使用。应急处理器材的检查由办公室管理人员负责。

2.6.3 人员培训 

项目部通过组织相关人员学习现场基本救护知识，掌握常用应急救护方法。必要时可请有关医疗机构、环保机构等其他机构专业人员给予现场指导。

2.6.4 通讯联络

出现应急事件，项目经理应立刻召集应急小组人员，并给每位成员配发无线电对讲机，小组成员之间保持联络。办公室张贴应急小组通讯录及周边可利用的社会公共资源联系电话。

表2.6.4-1 社会公共资源通讯录

	序号
	周 边 资 源
	联系电话
	用途
	备 注

	1
	火警
	119
	火灾报警救援
	

	2
	匪警
	110
	治安事件报警救援
	

	3
	气象
	121
	气象信息
	

	4
	查号台
	114
	电话号码查询
	

	5
	急救中心
	120
	人员伤亡急救
	


2.6.5 发生环境保护紧急事件的注意事项 

1、遇到环境保护紧急意外伤害发生时，保持镇静，对其进行制止或将其处理为正常状态。

2、如果紧急事件已发生且对现场有后续影响的，首先设法维持好现场的秩序并对现场人员有组织有次序的疏散。

2、如发生气体中毒事件时立即将中毒人转移至通风良好之处，并对事故现场进行通风并拉警戒线禁止人员入内。

3、暂不给伤病员喝任何饮料和进食。

4、当意外发生，而现场无人时，应向周围大声呼救，请求来人帮助或设法联系有关部门，不单独留下伤病员无人照管。

5、当遇到严重事故、灾害或中毒时，除急救呼叫外，由应急小组组长向上级单位、有关部门等报告，报告时说明事故地点、伤员数量、伤情、都做过什么处理等。

6、根据伤情对伤病人员采取边分类边抢救的方式进行救援，救援的原则是先重后轻、先急后缓、先近后远。

7、当现场出现呼吸困难、窒息或心跳停止的伤员时，救援人员应立即将其置头于后仰位、托起下颌、使呼吸道畅通，同时施行人工呼吸、胸外心脏按压等复苏抢救。

8、对病情稳定，估计转运途中不会加重伤情的伤病员，迅速组织人力，利用各种交通工具分别转运到附近的医疗单位急救。

2.6.6 施工现场空气污染的防治措施

1、施工现场垃圾渣土要及时清理出现场。高大结构物清理施工垃圾时，使用封闭式的容器或者采取其他措施处理高空废弃物，严禁凌空随意抛撒。

2、施工现场道路指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。对于细颗粒散体材料（如水泥、粉煤灰、白灰等）的运输、储存注意遮盖、密封，防止和减少飞扬。车辆开出工地做到不带泥砂，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染。

3、除安装符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧各种包装物等废弃物品，以及其它会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

4、工地茶炉采用电热水器。

5、在容许设置搅拌站的工地，将搅拌站封闭严密，并在进料仓上方安装除装置，采用可靠措施控制工地粉尘污染。

6、拆除旧建筑物时，适当洒水，防止扬尘。

2.6.7 吸入毒气急救

一氧化碳、二氧化氮、二氧化硫、硫化氢等超过允许浓度时，均能使人吸入后中毒。如发现有人中毒昏迷后，救护者千万不要冒然进入现场施救，否则会导致多人中毒的严重后果。遇有此种情况，救护者一定要保护清醒的头脑，首先对中毒区进行通风，待有害气体降到允许浓度时，方可进入现场抢救。救护者施救时切记，一定要戴上防毒面具。将中毒者抬至空气新鲜的地点后，立即通知救护车送医院救治。

2.7防扬尘治理方案
2.7.1扬尘来源

1、施工期的扬尘主要来自：土方开挖，土方堆放，土方回填，机械成孔及运输车辆行道路扬尘。
2、堆放的原材料，如水泥沙石等。
3、混凝土罐车铲车吊车等工程车辆大量进出施工场地导致道路扬尘。
2.7.2扬尘控制清单
表2.7.2-1扬尘治理清单
	序号
	作业活动
	重大环境因素
	可能导致环境影响
	控制措施

	1
	建筑和生活垃圾的排放
	土壤污染
	影响市容环境造成土壤变质
	严格按废弃物处理管理规定

	2
	泥浆和生活污水排放
	废水排放
	堵塞雨水沟
	有组织排向指定排水点

	3
	道路清扫
	扬尘污染
	影响市容环境
影响职工健康
	覆盖防尘网
及时喷淋降尘

	4
	土方开挖
	扬尘污染
	影响市容环境
影响职工健康
	喷淋降尘
非工作面裸土覆盖

	5
	垃圾、材料运输
	扬尘污染
	影响市容环境
	车辆冲洗
堆料及时覆盖

	6
	露天材料堆放
	扬尘污染
	影响市容环境
影响职工健康
	及时覆盖
必要时喷淋降尘

	7
	土方外运
	扬尘污染
	影响市容环境
	车辆封盖严密
道路及时冲洗


2.7.3扬尘治理的管理目标
根据《中华人民共和国大气污染防治法》、《济南市建设工程文明施工规定》、《济南市环境保护条例》以及济南市市相关部门对扬尘治理的规定，结合本项目的实际情况，特制定扬尘治理的管理目标为：
1、施工扬尘污染控制达标；
2、无市民重大投诉；
3、无因施工扬尘控制不善造成的上级处罚和通报批评；
4、上级部门检查验收达标；
5、创建施工扬尘污染控制合格工地。
2.7.4扬尘治理管理体系
2.7.4.1扬尘治理的管理小组
本工程成立以项目经理为第一责任人的施工现场的扬尘控制领导小组，将方案编制、措施落实、人员教育、料具供应等具体职责落实到主控及相关部门，并明确责任人。施工现场扬尘污染控制的策划、组织、落实并从财力、物力、人力上实施战略布置，将本工程的施工扬尘控制融入到整个管理中。
施工扬尘控制领导小组见表2.7.4-1
表2.7.4-1企业主要岗位环境保护、防治扬尘管理职责一览
	序号
	岗位
	环境保护、防治扬尘管理职责

	1
	企业总经理
	1、企业总经理是本企业环境保护、防治扬尘第一责任人，对本企业环境保护、防治扬尘工作全面负责。
2、负责审定并批准企业环境保护、防治扬尘管理体系。
3、督查、检查企业下属各项目环境保护、防治扬尘各项工作。
4、组织制定并实施企业环境事故应急预案。
5、及时、如实报告企业重大环境事故，组织对事故的内部调查。

	2
	企业副总经理
	1、统筹组织实施企业生产过程中环境保护、防治扬尘措施，对环保工作负直接领导责任。
2、审核企业年度环境保护、防治扬尘管理目标。
3、及时解决企业生产过程中的环境保护、防治扬尘问题，落实重大环境事故隐患的整改。
4、组织开展环境保护、防治扬尘工作的创优、评优工作。
5、及时、如实报告环境事故，组织对事故的调查分析，提出处理意见和改进措施。

	3
	企业总工程师
	1、统筹组织实施企业生产过程中环境保护、防治扬尘措施，对环保工
作负直接领导责任。
2、审核企业年度环境保护、防治扬尘管理目标。
3、及时解决企业生产过程中的环境保护、防治扬尘问题，落实重大环境事故隐患的整改。
4、组织开展环境保护、防治扬尘工作的创优、评优工作。
5、及时、如实报告环境事故，组织对事故的调查分析，提出处理意见和改进措施。

	4
	企业安全总监
	1、督促落实本企业重要环境因素的环境保护、防治扬尘措施。
2、组织开展对下属项目的环境保护、防治扬尘检查，督促隐患整改。
3、组织开展环境保护、防治扬尘创优、评优活动，总结推广先进经验
4、组织对下属项目的环境保护、防治扬尘目标完成情况考核。
5、组织开展环境应急演练，参加环境事故的调

	5
	企业总经济师
	1、负责企业环境保护、防治扬尘投入管理，对环境保护、防治扬尘负重要领导责任。
2、审核企业环境保护、防治扬尘费用管理的各项规定和使用方案。
3、组织编制企业环境保护、防治扬尘各项经济政策和奖罚条例。
4、总结和调查研究环境保护、防治扬尘费用的实施情况，提出改进措施。

	6
	企业总会计师
	1、负责企业环境保护、防治扬尘投入管理，对环境保护、防治扬尘负重要领导责任。
2、组织制定并实施企业环境保护、防治扬尘费用管理办法。
3、组织建立企业环境保护、防治扬尘费用投入保障体系，统筹安排环境保护、防治扬尘费用的使用。


表2.7.4-2企业主要部门环境保护、防治扬尘管理职责一览表
	序号
	岗位
	环境保护、防治扬尘管理职责

	1
	工程管理部
	1、负责企业环境保护、防治扬尘的归口管理，组织落实生产计划、布置、实施活动的环境保护、防治扬尘管理，制定、更新环境保护、防治扬尘管理制度。
2、负责企业环境因素清单的审批与发布。
3、汇总环境保护、防治扬尘相关法律法规，发布企业环境受控文件清单。
4、对违反环境保护、防治扬尘制度、规程的施工活动及时制止。
5、组织环境保护、防治扬尘大检查，督促下属项目部落实整改隐患。
6、参加环境事故应急救援，组织实施应急措施，参加事故调查。

	2
	安全环境管理部
	1、制定、更新企业环境保护、防治扬尘监督制度并组织实施。
2、参加环境保护、防治扬尘检查，督促隐患整改。
3、审核下属项目专职环境保护、防治扬尘管理人员的配备方案。
4、组织对下属项目的环境保护、防治扬尘责任考核。
5、参与编制环境事故应急救援预案，开展演练活动。
6、及时、如实报告环境事故，参加事故调查处理，建立事故档案。

	3
	技术管理部
	1、负责企业环境保护、防治扬尘技术的归口管理，提供环境保护、防治扬尘技术的保障和改进，制定、更新环境保护、防治扬尘技术管理制度。
2、组织下属项目施工组织设计、环境保护、防治扬尘专项方案的评审，参与专家论证。
3、督促下属项目对作业工人进行环境保护、防治扬尘技术培训。
4、开展环境保护、防治扬尘技术研究，推广先进技术。
5、参加环境事故应急救援，提出应急的技术措施，参加事故调查。

	4
	合约管理部
	1、负责企业环境保护、防治扬尘成本管理信息数据库的建设、发布与维护管理。
2、对企业生产成本中环境保护、防治扬尘技术措施费用进行核算。

	5
	物资管理部
	1、负责各类企业环境保护、防治扬尘物资设备的采购或租赁，并监督进场验收，建立台账。
2、参加应急救援，负责所需设备、材料、用品等物资的及时供应。

	6
	财务部
	1、制定企业环境保护、防治扬尘费用管理办法，及时提取环境保护、防治扬尘措施费用，保证专款专用；负责对企业环境保护、防治扬尘费用使用情况进行监督管理。
2、按财务制度对审定的环境保护、防治扬尘费用列入企业年度预算，统一资金调度。
3、对企业实际发生的环境保护、防治扬尘费用进行统计，并按规定上报。


表2.7.4-3项目主要岗位环境保护、防治扬尘管理职责一览表
	序号
	岗位
	环境保护、防治扬尘管理职责

	1
	总承包项目经理
	1、项目经理是施工现场环境保护、防治扬尘管理第一责任人，负责建立健全项目环境保护、防治扬尘管理体系，组织体系运行管理，并保证环境保护、防治扬尘管理体系有效运行所需的资源。
2、做好与业主、设计院、监理、各分包单位的环境保护、防治扬尘协调工作；
3、负责环境保护、防治扬尘措施费的足额投入，有效实施。
4、组织并参加环境保护、防治扬尘检查，及时消除环境事故隐患。
5、组织相关岗位对新进场分包单位管理人员进行环境保护、防治扬尘管理交底，组织环保应急预案的编制、评审及演练。
6、施工过程中发生环境事故，及时向业主、监理、公司及上级主管部门进行汇报，负责本项目环保应急预案的实施，配合事故调查和处理。

	2
	项目副经理
	1、施工现场环境保护、防治扬尘监督员，负责与政府主管部门联系和协调，做好与周边居民关系，为工程施工创造良好外部环境。
2、处理、协调环境管理体系运行的有关事宜。
3、监督、领导实施环境管理工作，实现预定环境目标和指标。
4、保证施工过程符合环境管理的各项要求。
5、发生环境事故时，按照应急预案处理，组织抢救、保护现场。

	3
	项目安全总监
	1、对项目的环境保护、防治扬尘工作负领导责任。
2）落实有关环境保护、防治扬尘的规定，对进场工人进行环境保护、防治扬尘相关教育和培训，强化职工的环境保护、防治扬尘意识。
3、协助制定项目有关环境保护、防治扬尘管理制度、环境事故应急救援预案。
4、组织现场环境保护、防治扬尘管理的检查和环保监测，出现问题及时处理。
5、监督项目制定并实施环境管理制度。

	4
	项目总工程师
	1、主持编制项目环境保护、防治扬尘管理方案、规划，落实责任并组织实施；组织项目经理部的环境意识教育和环保措施培训。
2、贯彻落实国家及地方环境保护、防治扬尘法律、法规、标准及文件规定。
3、协助总承包项目经理制定环境保护、防治扬尘管理办法和各项规章制度，并监督实施。
4、组织人员进行环境因素辨识，编制重大环境因素清单和环境保护、防治扬尘措施，组织环保措施交底并督促措施的落实。
5、参加环境保护、防治扬尘检查和监测，并根据监测结果，确定是否需要采取更为严格的防控措施，确保现场污染排放始终控制在国家及济南市有关环保法规的允许范围内。
6、参与编制环境事故应急预案。

	5
	项目商务经理
	1、协助项目经理编制项目环境保护、防治扬尘投入计划，并审核项目环境保护、防治扬尘投入费用清单，对该费用的统筹、统计工作负责。
2、在组织工程合同交底、签订分包合同时，明确环境保护、防治扬尘措施费的范围、比例及支付方式。

	6
	项目安全主管
	1、负责环境保护、防治扬尘相关物资、设备的管理，并负责进场验收。
2、对易燃、易爆、化学品等进场、存放进行监督和检查。
3、参加应急救援，负责所需设备、材料、用品等的及时供应。

	7
	项目财务经理
	1、保证环境保护、防治扬尘措施费的及时支付，做到专款专用，优先保证现场环境隐患整改的资金。
2、审核项目环境保护、防治扬尘措施费清单，对该费用的统筹、统计工作负责。

	8
	项目工程管理部经理
	1、对其管理的施工区域范围内的环境保护、防治扬尘全面负责。
2、严格执行环境保护、防治扬尘方案，负责对操作人员环境保护、防治扬尘的交底工作。
3、负责对施工过程的环境保护、防治扬尘内容的监督落实。
4、负责废弃物管理，定期联系政府部门对污染物进行检测。
5、参加应急救援，配合事故调查。

	9
	项目安全环境管理部经理
	1、落实环境保护、防治扬尘计划，负责工程项目环境保护、防治扬尘工作的检查、监督，并参加相关验收。
2、深入施工生产一线，调查、研究、分析环境污染发生原因及主要污染源；根据大气、水、噪声、固体废弃物、室内环境污染等对环境造成危害程度制定改进计划，配合总工程师修改相关环境保护、防治扬尘方案。
3、参与组织申报国家级、省、市级环境保护、防治扬尘方面的奖项、荣誉称号的材料及现场准备工作，同时做好检查、验收的准备工作及资料准备工作。
4、参加应急救援，配合事故调查。

	10
	项目副总工程师
	1、参与编制项目环保方案、规划，协助组织实施。
2、参与环境因素辨识，编制重大环境因素清单和环境保护、防治扬尘措施，负责环保措施交底并督促措施的落实。
3、参与编制环境事故应急预案，参加应急救援，配合事故调查。

	11
	项目商务部经理
	1、协助商务经理编制项目环境保护、防治扬尘投入计划。
2、参与编制分包合同中关于环境保护、防治扬尘费用的内容。

	12
	项目物资部经理
	1、协助物资主管管理环境保护、防治扬尘物资及设备，并参与验收。
2、保障应急救援物资的及时供应。

	13
	项目会计
	协助财务经理审核项目环境保护、防治扬尘措施费的使用情况。

	14
	施工员
	1、认真执行环境保护、防治扬尘管理规定，合理安排工作，对所管区域环境保护、防治扬尘负责。
2、领导班组搞好环境保护、防治扬尘活动,组织班组学习环境保护、防治扬尘措施。
3、经常检查环境保护、防治扬尘措施实施情况。
4、及时消除各级组织检查发现的整改单和自检发现的环境隐患。
5、参加应急救援，配合事故调查。

	15
	环保员
	1、熟练掌握环境法律、法规，全面负责本工程环保措施的具体落实，并对专业分包环保工作进行协调监督。
2、根据环保方案要求做好环境监测工作，按时检查施工现场的环境，做到现场干净、卫生，符合环保要求。
3、配合上级做好环境监测和各类环保资料的统计上报建档工作。
4、负责开展环保宣传教育工作。
5、参加应急救援，配合事故调查。

	16
	专业工程师
	1、组织环境保护、防治扬尘专项方案的技术交底，检查环境保护、防治扬尘专项方案中环境保护、防治扬尘技术措施落实情况。
2、参加应急救援，配合事故调查。

	17
	造价员
	参与编制分包合同中关于环境保护、防治扬尘相关费用的内容，负责对分包环境保护、防治扬尘费用投入情况的审核。

	18
	材料员
	负责环境保护、防治扬尘物资、设备的进场及验收工作。

	19
	项目出纳
	协助项目会计审核环境保护、防治扬尘措施费的使用情况。


表2.7.4-4项目主要部门环境保护、防治扬尘管理职责一览表
	序号
	岗位
	环境保护、防治扬尘管理职责

	1
	工程管理部
	1、在项目副经理的领导下，组织实施项目环境保护、防治扬尘策划的内容。
2、参加各类环保检查、创优评审工作。
3、参加环境保护、防治扬尘检查工作，对发现的问题落实整改。
4、负责对分包单位环境保护、防治扬尘进行管理。

	2
	安全环境管理部
	1、在项目安全总监的领导下，参加定期环境保护、防治扬尘大检查，并做好检查记录。对查出的问题，负责下发整改通知单，并亲自监督整改。
2、经常组织环境保护、防治扬尘工作的宣传活动。
3、发生环境事故时，首先采取应急措施，保护好现场，并立即报告，督促改进措施的落实。
4、负责收集整理环境保护、防治扬尘管理资料，及时向上级安全部门汇报本项目经理部环境保护、防治扬尘状况，填报环境保护、防治扬尘报表，项目竣工后及时整理上报本项目的环境保护、防治扬尘管理资料。
5、参加应急救援，配合事故调查。

	3
	技术管理部
	1、组织员工进行环境保护、防治扬尘措施的教育与学习。
2、协助项目总工编制环境保护、防治扬尘策划。
3、编制环境保护、防治扬尘方案、技术交底。

	4
	合约管理部
	1、检查落实合同中有关环境保护、防治扬尘管理的要求。
2、协助商务经理编制环境保护、防治扬尘投入计划，审核环保投入费用清单。

	5
	物资管理部
	1、根据环保物资计划及时供货；保障应急物品的供货。
2、对易燃、易爆、化学品等进场、存放进行监督和检查。

	6
	财务部
	协助财务经理审核项目环境保护、防治扬尘措施费清单。


表2.7.4-5专业分包项目主要人员环境保护、防治扬尘管理职责一览表
	序号
	岗位
	环境保护、防治扬尘管理职责

	1
	专业项目经理
	1、专业项目经理是专业工程环境保护、防治扬尘第一责任人，负责建立在总承包管理体系下的环境保护、防治扬尘管理体系，组织体系运行管理；保证体系运行资源。
2、配合总承包项目部做好环境保护、防治扬尘协调工作。
3、参加总承包项目部组织的各类环境保护、防治扬尘检查，及时消除环境事故隐患。
4、组织并参加专业工程环境保护、防治扬尘检查。
5、组织专业工程环保应急预案的编制、评审及演练。
6、施工过程中发生环保事故，及时向总承包项目部、业主、监理进行汇报，负责本专业应急救援预案的实施，配合事故调查和处理。

	2
	专业副经理
	1、组织专业工程环境保护、防治扬尘工作，对专业工程的环境保护、防治扬尘负主要领导责任。
2、参加总承包项目部组织的对专业工程管理人员、操作人员的环境保护、防治扬尘教育活动、技术交底。
3、配合总承包项目部完成专业工程环境保护、防治扬尘检查工作。
4、发生环境事故时，按照应急预案处理，组织抢救人员、保护现场。

	3
	专业安全总监
	1、对本专业工程的环境保护、防治扬尘监督工作负领导责任。
2、参与专业工程环境保护、防治扬尘策划的编制、监督落实情况。
3、配合总承包项目部完成专业工程环境保护、防治扬尘检查工作。
4、对存在环境隐患的专业工程，及时督促整改，并向总承包项目部上报。

	4
	专业项目总工
	1、对专业工程环境保护、防治扬尘工作负技术领导责任。
2、组织学习总承包项目部环境保护、防治扬尘相关的方案、规程、规范、标准。
3、组织专业工程环境保护、防治扬尘方案、交底、环境事故处理预案的编制，并监督落实。

	5
	专业商务经理
	1、协助专业项目经理编制本专业环境保护、防治扬尘投入计划，并审核清单。
2、配合总承包项目部完成对专业工程环境保护、防治扬尘投入计划的审核

	6
	专业物资主管
	1、负责专业工程环境保护、防治扬尘物资、设备的管理与验收。
2、配合供应应急救援物资、设备。

	7
	专业财务经理
	1、保证专业工程现场环境保护、防治扬尘投入资金的提供。
2、统筹、统计专业工程环境保护、防治扬尘措施费用。

	8
	专业工程管理部经理
	1、对其管理的专业工程区域内的环境保护、防治扬尘工作全面负责。
2、配合总承包项目部完成各项环保检查，对其管辖范围内的专业工程环保隐患落实整改。
3、负责对专业工程施工的环保内容的监督落实。
4、参加应急救援，配合事故调查。

	9
	专业安全环境管理部经理
	1、对专业工程环境保护、防治扬尘工作进行监督检查。
2、参加各类环保检查，督促专业工程师做好隐患整改并复查验证。
3、深入调查研究专业工程环境污染因素，配合总工程师修改相关环境保护、防治扬尘方案。
4、参加应急救援，配合事故调查。

	10
	专业副总工程师
	1、组织学习总承包项目部的各项环境保护、防治扬尘方案、规定。
2、组织专业工程的环境保护、防治扬尘措施教育。

	11
	专业商务部经理
	1、协助专业商务经理编制专业工程环境保护、防治扬尘投入计划。
2、配合总承包项目部完成对专业工程环境保护、防治扬尘投入计划的审核。

	12
	专业物资部经理
	1、协助管理专业工程环境保护、防治扬尘物资、设备的进场与验收。
2、配合供应应急救援物资、设备。

	13
	专业会计
	协助专业财务经理审核专业工程环境保护、防治扬尘措施费的使用情况。

	14
	专业施工员
	1、认真执行专业工程环境保护、防治扬尘管理规定，合理安排工作，对所管区域环境保护、防治扬尘负责。
2、领导专业班组搞好环境保护、防治扬尘活动,组织班组学习环境保护、防治扬尘措施。
3、经常检查专业工程环境保护、防治扬尘措施实施情况。
4、配合总承包项目部组织的各类环保检查，并落实整改。
5、参加应急救援，配合事故调查。

	15
	专业环保员
	1、执行总承包项目部关于环境保护、防治扬尘管理办法和措施。
2、主持对专业工程进场工人进行环境保护、防治扬尘教育及交底。
3、负责制定或审核专业工程环境隐患的整改措施并监督落实，并及时向总承包项目部汇报。
4、深入现场检查专业工程环境保护、防治扬尘措施的落实情况，发现隐患，及时排除。
5、现场发生环境事故时，先采取应急措施，保护好现场，并立即向总承包项目部报告。

	16
	专业工程师
	1、组织专业工程环境保护、防治扬尘方案的技术交底，检查专业工程环境保护、防治扬尘方案中环保措施落实情况。
2、协助专业副总工程师编制专业环保方案、技术交底。

	17
	专业造价员
	配合总承包项目部对专业工程环境保护、防治扬尘费用投入的审核。

	18
	专业材料员
	负责专业工程环境保护、防治扬尘物资的进场及验收工作。

	19
	专业出纳
	协助专业会计审核专业工程环境保护、防治扬尘措施费的使用情况。


表2.7.4-6劳务主要人员环境保护、防治扬尘管理职责一览表
	序号
	岗位
	环境保护、防治扬尘管理职责

	1
	班组长
	1、班组长为本班组环境保护、防治扬尘责任人，需认真贯彻执行项目部有关环境保护、防治扬尘的各项指示，执行本工种环境保护、防治扬尘制度。
2、指导和督促本班组成员执行各项环境保护、防治扬尘制度，组织工人接受环保技术措施交底。
3、配合总承包项目部完成环保检查，并及时按要求整改。
4、发生环境事故时，及时抢救并上报现场管理人员，保护现场

	2
	操作工人
	1、认真学习和执行项目的各项环境保护、防治扬尘制度。
2、积极参加环保措施学习，接受环保技术交底。
3、认真执行本工种相关的环境保护、防治扬尘措施，照章作业。
4、发生环境事故要立即报告班组长与现场管理人员，保护现场，接受事故调查人员的询问，如实向事故调查人员介绍情况，不得隐瞒或进行欺骗。

	3
	专业班组长
	1、负责组织参加本专业相关环境保护、防治扬尘教育。
2、配合总承包项目部及专业项目部完成专业工程环境保护、防治扬尘检查工作，并按要求整改。
3、同班组长环境保护、防治扬尘管理职责要求。

	4
	专业操作工人
	1、参加总承包项目部、专业项目部组织的各类环保教育、环保检查，并按要求整改。
2、同操作工人环境保护、防治扬尘管理职责要求。


2.7.4.2扬尘治理的管理流程
扬尘治理的管理流程见图2.7.4-1。
[image: image17.jpg]BRTRERIFE

f T SRR ST L

LR EEHATA
K TR

L

R

R SURRCE SIS





图2.7.4-1扬尘治理的管理流程
2.7.4.3扬尘治理管理制度
为保证扬尘治理措施落到实处，积极全面开展工作，达到扬尘治理目标，特制定以下主要扬尘治理管理制度。
1、扬尘治理例会制度
每周定期召开一次扬尘治理例会，主要内容为检查总结上周的扬尘治理工作，安排下周的扬尘治理工作计划，贯彻落实扬尘治理工作以“以防为主”的方针。
2、扬尘治理定期检查制度
采取集中或分散的方式有针对性地进行扬尘治理检查，对检查出的问题采取措施加以解决，消除施工过程中存在的扬尘隐患。
3、入场教育制度
对进场工人进行扬尘治理及环境保护方面的教育，不定期的组织工人对国家、济南市及公司的有关扬尘控制的法规、条例、制度等进行学习。加强和提高工人的扬尘治理及环境保护的意识及法制观念，宣贯相关的规章制度及实施措施。
4、扬尘治理监督制度
在政府主管部门、建设单位及监理单位的监督管理的前提下，要加强内部的监督管理，保证各项措施能够有效落实。项目部设立扬尘治理监督员，负责监督各区段、各分项分部工程的扬尘治理工作，并对监督情况进行公示。
5、扬尘治理考核制度
项目部每周定期对施工现场进行检查，并作好记录。每一个月为一个考核周期，每月月底进行考核。
6、扬尘治理奖罚制度
制定详细的奖罚标准，根据每次检查结果，对相关的责任单位和责任人进行奖励或处罚，督促扬尘防治措施的执行。
2.7.4.4扬尘治理责任制度
1、建筑、装饰工地应封闭或隔离施工，建筑主体、装饰装修施工时应从建筑物底层外围开始搭设防尘密目网且封闭高度应高于施工作业面1.2米以上，并采取有效防尘措施。
2、拆除建（构）筑物必须用防尘密目网进行封闭施工，其封闭高度应高于建筑物1.2米，并且湿法作业。
3、严禁高空抛弃垃圾，清除建筑楼层废物必须集装密闭，清扫场地和楼层必须湿法作业，建筑垃圾应及时清理，适当洒水，并在指定垃圾处理场处理，未及时清理时，应在工地设置临时密闭性垃圾堆放场地或垃圾箱进行存放，施工现场每天洒水，不扬尘。
4、凡对施工现场运送砂石、水泥、土方及建筑垃圾的车辆，要求一律采用全封闭式货车运送，严禁撒漏，杜绝一切敞式货车进出施工现场，施工现场的进出口应设置专人对车辆进行检查、冲洗，并将责任落实到每辆车、每个驾驶员并作好检查情况记录，未达到要求的车辆禁止出入施工现场。
5、施工建设要使用预拌混凝土，因条件限制要设置搅拌机的需经建设行政部门审查同意后放可设置，并且搅拌站必须设置封闭搅拌棚，搅拌机上设喷淋装置。
6、建筑工地进行土方开挖时，堆土要相对集中，寸土时间超过一个月的必须进行覆盖、固化或绿化等措施。短期存放时要进行洒水降尘，设专人负责。
7、散水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料，应尽量安排在库房存放，如需露天存放时应采取严密遮盖措施。
8、遇有四级大风以上天气，必须停止土方施工。
2.7.4.5扬尘治理检查制度
1、检查制度
项目部由项目经理牵头每周组织防尘管理员及卫生管理员对项目管理扬尘防治进行检查；项目部设防尘由安全员兼任的防尘管理员，每日对现场扬尘防治情况进行巡视检查，发现问题及时消除。
2、检查内容
1）扬尘治理相关制度和责任制建立落实情况。
2）施工现场出入口道路必须采取混凝土硬化并配备车辆冲洗设施。
3）施工现场内道路、加工区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化，其他区域平整后使用碎石覆盖。
4）施工现场必须实行围挡封闭。市区主要路段施工现场围挡高度不得低于2.5米，一般路段施工现场围挡高度不得低于1.8米。
5）合理设置排水系统和沉淀池，保持排水通畅。
6）施工现场是否设置洒水降尘设施，安排专人定时洒水降尘，保持路面清洁湿润。
7）施工现场土方及砂石等散体材料是否集中堆放、严密覆盖、固定牢靠，其他裸露的地面必须采取覆盖或绿化措施。
8）施工现场是否成立扬尘治理管理机构。
9）施工现场是否明确扬尘治理的人员和责任。
10）施工现场是否制定扬尘治理专项方案。
11）建筑垃圾是否集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运。生活垃圾是否采用封闭式容器存放，日产日清（现场检查）。装袋用垂直升降机械清运，是否有凌空抛掷现象。
12）施工现场是否有焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质的现象。
13）施工现场内是否有现场搅拌混凝土和砂浆的现象。
14）遇有四级以上大风天气预报或当地政府主管部门发布大气污染预警时，不得进行土方、拆除等易产生扬尘的作业。
15）施工企业必须在施工现场安装视频监控系统,对施工扬尘实时监控。
16）是否落实公示牌制度，明确施工现场扬尘治理的建设单位、施工和监理企业及主要责任人。
17）施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或封闭运输。
2.7.5防治扬尘污染的管理措施
2.7.5.1施工现场的扬尘控制措施
根据市委市政府关于扬尘治理的工作要求，该工地项目部成立施工现场扬尘综合治理领导小组，对扬尘治理成效负责。严格按照文件实行“六个百分百”，施工工地周边100%围挡；物料堆放100%覆盖；出入车辆100%冲洗；施工现场地面100%硬化；拆迁工地100%湿法作业；渣土车辆100%密闭运输。
1、施工现场、办公区四周设置围挡，场区内实行封闭式管理，围挡高度及大门设置符合济南市扬尘管理标准的规定。
2、施工现场出入口和场内主要道路、加工区、办公区、生活区必须混凝土硬化，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。对于现场其他裸露土壤，采用密目网覆盖，裸土覆盖见图2.7.5-1所示。
[image: image18.png]



图2.7.5-1裸土密目网覆盖
3、施工便道铺设碎石，并且道路两侧设置排水沟，排除道路积水。天气干燥时，安排2辆专用洒水车对现场道路不间断洒水，并长期安排5工人进行清扫路面。
4、在工地大门口设置车辆冲洗设施，洗车池旁必须设置沉淀池，沉淀后的污水应排入市政污水管道。对驶出施工现场的机动车辆顶部、槽帮、底盘和车轮进行全方位冲洗，车辆干净后方可上路行驶，严禁携带泥沙出场。运输散装材料，车厢要封闭，避免道路遗撒或产生扬尘；混凝土罐车、散装材料运输车辆撤离现场前，派人用水将下料斗及车身冲洗干净。
5、进施工现场的路口加强管理，固定2部洗车台、1台洒水车及安排4工人进行长期路面围护及清扫。如遇见雨天，增加工人数量，确保在最短时间内，清除道路上的泥土、泥浆等。
[image: image19.jpg]



图2.7.5-2雾炮降尘
6、办公区、生活区设专人（4人）清理打扫，清扫的灰尘和垃圾及时清理到垃圾存放处，不得滞留。
2.7.5.2土方工程扬尘防治技术措施
1、土方施工作业面（硬质破碎、土方开挖、土方回填等）可暂不覆盖，但必须采取适度洒水等降尘措施，保证作业面不产生扬尘，当天施工完毕后应按要求进行覆盖。
2、施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化等降尘措施，严禁裸露。
3、土方运输车辆采用封闭式运输车，未封闭前不准驶出工地大门，在工地大门处对车辆槽帮、车轮等易携带泥沙部位进行清洗。
4、严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆。
5、遇有四级以上风的天气不得进行土方运输、土方开挖、土方回填、拆除等作业及其它可能产生扬尘污染的施工作业。
6、渣土、土方运输规定
1）成立渣土外运管理小组,对渣土外运中的违规现象及时纠正并制定相关的管理措施防止渣土外运污染环境。
2）在围挡内设置的临时堆土场应加以苫盖,对含水量较大的淤泥土,堆放晾干后再进行外运,防止泥土污染路面。
3）渣土外运选用带有顶棚的运输车辆,严格控制运输过程中出现的掉土现象,无顶棚的车辆禁止进场。
4）加强对渣土运输车辆的车况检查,做好持证运营。
5）出场车辆必须在洗车池位置进行冲洗,保证出场车辆的清洁,防止污染通行道路;在弃土场设置洗车池,保证车辆进入施工场地途中不带泥上路,保持道路清洁。
6）工程渣土不得随意弃置,必须运至规定的弃渣场,运土汽车必须使用密闭式运输车,不得落石掉渣污染道路,外运和内运土方时不准超高。一旦在施工场地外有渣土撒落,应及时派人进行清扫,以避免尘土飞扬。
7）施工现场成立专门道路保洁队,派专人负责,对出土线路24小时全程跟踪,发现遗酒及时清理,保证道路的干净。
7、裸露土方抑尘管理制度
为保证工程的文明施工顺利进行，保障工作人员身体健康，切实有效地开展土方施工工作，针对现场裸露土方制定如下制度：
1）在制定和实施施工组织设计时，把扬尘污染控制放在突出的位置，对扬尘污染控制工作进一步深化，加大环保投入，巩固扬尘治理效果。
2）深入开展环保宣传活动，加大宣传力度，利用制作宣传版面、黑板报、座谈会、培训等各种形式，宣传扬尘污染控制的重要性，使各级管理人员和操作人员知晓扬尘污染控制的法律责任，使其利用环保法律、法规、环保知识障碍自身权益，调动其自觉参加扬尘污染控制工作的积极性，形成良好治理氛围。
3）施工现场常设工作班子，由项目经理为第一责任人，安全工程师负责日常工作的开展，定期召开扬尘污染控制工作例会，交流做法，发现问题及时采取措施，保证扬尘污染控制工作常抓不懈。
4）发挥安全员、协管员优势。在加强公司和项目部管理的同时，将扬尘工作作为安全员、协管员工作内容之，对裸土、绿化、道路保洁及工地扬尘等发挥监督作用，发现问题及时制止并向有关部门和人员反映，及时做好整改工作。
5）突出重点，对现场裸露土方进行覆盖，并定时进行洒水，润湿，防止扬尘飞扬。
6）加大执法力度。把扬尘控制工作纳入项目部日常行政管理序列，相关职能部门每月开展一次专项检查，并组织日常巡查，认真履行管理职责，发现问题及时整改，保持常态。
7）落实检查制度。由项目部安全工程师牵头对工地进行巡查，检查情况记录在案。对检查中发现的问题及时安排整改。需要相关单位协同解决的，可以在相关会议上提出，以便及时解决。
2.7.5.3基坑支护施工扬尘防治技术措施
1、沿防护内侧布置喷淋降尘装置，保证基坑内作业、基坑外侧道路行车时扬尘得到有效控制。
2、设置泥浆沟、沉淀池等，保持现场整洁，避免污染道路等城市环境，产生扬尘。
3、施工过程中施工道路要保持清洁，洒水降尘。
4、施工过程中混凝土运输车辆出场时要保持干净，严禁带泥上路。
5、泥浆未经沉淀不得排入城市管网。
2.7.5.4桩基基础工程扬尘防治技术措施
1、施工垃圾，特别是细颗粒建筑垃圾集中堆放，并做好遮盖措施，对建筑垃圾及时清运，避免粉尘、废弃物和杂物飘散。
2、现场使用的混凝土全部使用商品混凝土，禁止现场拌制。
3、水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料尽量安排在库内存放，露天存放则用苫布封盖严密。
4、现场建筑垃圾清理时，要使用料斗装运，防止抛撒，必要时先洒水再清理，防止粉尘飞扬。
5、严格控制钢筋进场时间，钢筋到场后立即整理归堆上架；钢筋加工区产生的铁屑、锈粉等要及时收集到封闭容器内并及时清运。
6、保持木工棚的整洁，及时清理木屑、刨花和边角料，必要时进行洒水湿润后再清理，并装袋运至指定地点堆放，定期处置。
7、车辆进出场地必须干净整洁，车辆运输材料用帆布遮盖，以免洒落。运输车辆严禁超载，违者处以重罚。
8、石子、砂堆放在专用池槽内，做到随到随用，不大量囤积。
9、石子、砂堆放方正，便于覆盖，如过分干燥，适当洒水；使用时禁止将遮盖的密目网全部打开，打开一角，用后拍平盖好。
2.7.5.5结构施工阶段扬尘防治措施
1、材料运输车辆比如混凝土罐车、砂浆运输车辆等材料运输车辆进出场必须登记，并做好门岗检查工作，没有遗撒，不覆盖等问题。进出场时严格进行冲洗，并做好记录，必要时拍照记录。有专人在门口守候，对进出场车辆进行检查，门口有洗车台、洗车机械等相关设备，保证进出场车辆干净后通行。
2、木工棚采用封闭加工房，圆盘锯、平刨、压刨等随用随开，严禁空转，加工材料时保证窗户封闭，禁止扬尘。
3、选用环保型振捣器及振捣棒，对混凝土振捣人员进行技术交底，确保其操作时不振钢筋和模板，做到快插慢拔，减少振捣器的空转，振捣棒使用后及时清理干净，严格禁止未清理干净空转扬尘。
4、拆除结构和脚手架钢管时，禁止用大锤敲打，在封闭的工棚内进行修理工作，必要时洒水降尘，严格禁止随意乱抛，控制扬尘。脚手架可以配合布置降尘设备。
5、模板、脚手架支拆时，做到轻拿轻放，严禁抛掷扬尘。
6、加强对施工人员的监督、管理和培训，促进其环保意识的增强，减少不必要扬尘。
7、运输材料的、装卸材料和物件做到轻装、轻卸，严格禁止乱扔乱放，材料用时注意低开低倒，严禁乱开乱倒。材料用多少运多少，堆放整齐后用防尘材料盖好，必要时及时洒水降尘。
2.7.5.6装饰装修及机电安装施工阶段
1、装饰室内作业时，尽量关闭外门窗。室内注意控制扬尘，材料禁止扬尘翻到。
2、设立石材加工间，避免扬尘。
3、使用电锤开洞、凿眼时，及时在钻头处注油或水，防治扬尘。
4、运装材料的包装及时清理回收，放入规定的回收点存放，做好防火设备。
5、竣工清理时，派专人负责楼内以及车库内清扫等工作，配备手持喷壶等设备，随喷随扫，粉尘装袋封口后运出场地内，放入垃圾存放点一并外运。
6、室外绿化阶段时，栽植行道树，已开挖树穴在48小时内不能栽植的，树穴和栽种土需采取覆盖等扬尘污染防治措施，行道树栽植后，当天不能完成余土以及其他物料清运的，需进行遮盖；3000平方米以上的成片绿化建设，在绿化用地周围设置不低于2米的硬质密闭围挡，施工工地内设置车辆清洗设施以及配套的排水、泥浆沉淀设施，运输车辆在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地；树穴、绿化带种植完成后，树穴和绿化带回填土应当低于边沿5厘米以上；绿化带、行道树下的裸露土地需绿化或者铺装。
7、项目收尾拆除期间，应当设置施工标志牌；拆除作业时，应配合洒水喷淋等措施，抑制扬尘飞散；拆除工程尽可能采取机械化等缩短作业时间的拆除方式进行施工；拆除应当设立建筑垃圾（渣土）存放场地，并及时清运；垃圾渣土运出时，应当按照批准的路线和时间到指定的消纳处理场所倾倒；拆除作业完成后6个月内不能开工建设的，当用防尘网对裸露地面进行覆盖或定期进行洒水处理；超过6个月未取得施工许可证的，应当对建筑拆除施工现场的裸露地面进行绿化。
8、各施工阶段通用控制措施
增加施工现场绿化面积，布置喷洒点以及设备。加强对进场施工工人的宣传教育，在施工区、生活区内养成文明的生产、生活习惯，自觉控制扬尘，减少扬尘出现。
编制施工作业指导书，将施工现场扬尘源源、制定的扬尘污染控制措施，向总承包项目部、各分包单位现场管理人员、施工工人进行交底。
2.7.5.7管线工程扬尘治理措施
1、管沟施工两侧设置封闭围挡，防止施工粉尘散出及临边安全。
2、管沟开挖土方采取临时覆盖，过分干燥时适当洒水，防止粉尘扩散。
3、管道安装工程中产生的建筑垃圾要及时收集，禁止随意堆放。
4、施工机械出场严禁带泥上路，必须清理干净。
5、施工材料、机械等分类放置整齐，细颗粒材料（砂、石子、砂浆、水泥等）要采取覆盖措施。
6、管道安装完成后，及时进行回填及路面硬化或绿化施工，减少裸露时间。
2.7.5.8拆除工程
1、拆除作业采用高压喷淋、洒水等方式降尘。
2、大于4级风时，停止拆除作业。
3、作业区域采用不低于1.8m的彩色钢板围挡并设置警示标志。
4、不得抛掷、抛撒建筑垃圾。
5、拆除的建筑垃圾应在拆除后3日内清运完毕。拆除完工后的待建场地应设置封闭围挡，不能开工建设的，应对空地进行覆盖。
2.7.5.9其他扬尘防治措施
1、主楼从第三层开始，每隔六层沿底板外周设置喷淋降尘装置，控制主体结构施工过程中施工现场材料搬运、车辆通行、工人作业等产生的扬尘。
2、塔吊喷淋降尘装置。沿塔吊悬臂设计喷淋装置，随塔吊作业灵活控制施工现场扬尘情况。
[image: image20.png]



图2.7.5-3塔吊喷淋效果图
3、禁止使用空气压缩机清理车辆、设备和物料的尘埃。
4、清扫路面、脚手架时，采取先洒水后清扫的方法。
5、合理安排土石方等容易产生扬尘的工序。
6、对于施工场地平整作业造成的粉尘排放，要及时洒水。
7、土方施工现场，经常洒水，保持无风目测无扬尘。
8、整个施工过程中，所需的水泥等细颗粒材料，必须设防护棚，封闭存放，包装袋等及时回收扎捆入库。
9、建筑垃圾及生活垃圾外运时，装运前适当浇水湿润，进行湿式作业，垃圾出场采用封闭式翻斗车运输。
10、在现场设专职保洁员，对场内道路实量洒水，减少扬尘，对施工现场洒水及卫生进行管理，保持良好的现场环境。
11、露天材料堆放管理
1）钢筋、黄砂、石子等均为工地露天堆放材料，如管理不好，将产生钢筋粉飞扬、砂石尘飞扬等粉尘污染，因此必须加以控制。
2）严格控制成型钢筋进场，钢筋进场后产即整理归堆上架，做好标识。
3）石子、黄砂必须堆积方正，底脚整齐、干净，并将周边及上方拍平压实，用密目网进行覆盖，如过分干燥，必须及时洒水。
4）使用砂石时禁止将所有遮盖的密目网全部打开，稍打开一角，用后拍平盖好。
12、建筑材料扬尘污染的控制
1）砂石设置专用池槽进行堆放，控制进料数量，做到随到随用，不大量囤积。堆放时做到堆积方正、底脚整齐干净，并将周边及上方拍平压实，然后用密目网罩进行覆盖。砂石料如过于干燥，应及时进行洒水。
2）施工用的页岩空心砖及配砖砌块必须在指定场地进行堆放。进场后及时进行洒水湿润，定时由专人对堆放场地进行清扫。
3）其他易飞扬物、细颗散体材料（如塑料泡沫、膨胀珍珠岩粉末等），必须进行严密的遮盖或存放在不透风的仓库内，运输车辆要有防止泄漏、飞扬装置，卸料时采取集中码放措施，以减少污染。
13、混凝土、砂浆拌制扬尘污染的控制
在混凝土、砂浆搅拌操作间四周进行封闭围挡，以控制和减少水泥扬尘对大气造成的污染。袋装水泥设置封闭的库房进行堆放，安排专人进行管理，定时进行清扫，保持库内整洁，地面无积灰现象。如需露天存放应采取严密遮盖措施。装卸以及拌制作业时严格要求工人佩戴口罩，做到轻搬轻放。混凝土、砂浆拌制时严格按石子（砂）→水泥→砂顺序进料，以控制和减少水泥扬尘。搅拌机储料池前应设置三面挡水，并做好排水沟、沉淀池，定期对沉淀池进行清理。为减少施工现场扬尘污染源，施工现场全全部使用商品混凝土。
14、木工机械作业扬尘污染的控制
木工加工棚按施工组织总设计的布置要求，在每个区段内落实责任制，指定作业场所环境保护责任人，负责木工棚的日常管理。保持木工棚的整洁，及时清理木屑、刨花和边角料，必要时进行洒水湿润后再清理，并装袋运至指定地点堆放，定期处置。
15、道路清扫扬尘污染的控制
在施工现场主要道路边、生活区域内场地适当位置安装一些水龙头，使洒水皮管、洒水车能就近使用，便于操作。道路安排专人每日对施工现场的道路进行1～2次的清扫，清扫前需进行洒水湿润，天气干燥或风力较大时，增加洒水频次，以保持路面的湿润。所产生的生活垃圾和粉尘经分类袋装后及时地投放到指定的地点。
16、运输车辆扬尘污染的控制
运输建筑材料、垃圾和泥土等的车辆，在驶出建设施工现场之前，要加强防尘冲洗、遮蔽、清洁等工作，防止建筑垃圾、泥土的散落，污染道路和周边环境。
冲洗车辆产生的泥浆水应通过二级沉淀达到排放标准后，方可排人城市公共管网。沉淀池派专人定期进行清理，一般为2～3天清理一次。
17、砖槽切割加工作业扬尘污染的控制
管线安装施工的砖墙沟槽切割，应采用湿作业法进行施工。装饰工程所用石材应优先组织半成品进入施工现场，实施装配式施工，减少因石材切割、加工所造成的扬尘污染。现场石材切割加工应设置专用封闭式作业间，操作人员必须佩带防尘口罩，以降低或减少扬尘对环境的污染和人体的危害。
18、建筑垃圾扬尘污染的控制
1）建筑结构楼层内的施工垃圾（暴露垃圾）清扫前先洒水湿润，运输可采用搭设封闭式专用垃圾通道运输或采用密封容器、装袋清运，并派专人进行检查、监督。严禁随意在预留洞、窗口处凌空抛洒。所清扫集中的垃圾，在现场规划场地内堆放，并适量洒水或覆盖密目网，定时清运搬离现场，以减少粉尘污染。
2）建筑垃圾、工程渣土在48小时内不能完成清运的，在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场采取围挡、遮盖等防尘措施。
3）在施工现场处置工程渣土时进行洒水或者喷淋降尘。
4）施工现场堆放的渣土，堆放高度不得高于围档高度，并采取遮盖措施。
5）在建筑物、构筑物上运送散装物料、建筑垃圾和渣土时，采用密闭方式清运，禁止高空抛掷、扬撒。
19、生活垃圾扬尘污染的控制
生活垃圾安排专人进行收集、清理，按指定地点与建筑垃圾分开堆放，并进行密闭遮挡。生活垃圾应由环卫部门及时清运出场。禁止在现场焚烧建筑垃圾、废弃木料、塑料品和热熔沥青，以防止对大气的污染。
20、其他扬尘控制措施
1）土方作业过程中，安排专人及时清除路面遗洒的泥土，并使路面始终保持较湿润的状态，做到不泥泞，不扬尘。土方施工期间，当气象预报风速达到5级以上时，停止施工作业。
2）禁止使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料的尘埃。
3）清扫路面、脚手架时，采取先洒水后清扫的方法。
4）合理安排土石方等容易产生扬尘的工序。
5）野外施工现场主要运输道路，应进行地面硬化，及时洒水。
6）对于施工场地平整作业造成的粉尘排放，要及时洒水。
7）土石方施工现场，经常洒水，保持无风天目测无扬尘。
8）施工过程中，所需水泥库应设防护棚，四周封闭，地面进行硬化处理，水泥袋及时回收扎捆入库。
2.7.6各分项工程扬尘治理责任划分
实施施工现场扬尘控制，责任在领导，管理在岗位，关键是班组。因此项目部必须在建立和健全各项扬尘控制规章制度的基础上，落实各级管理责任，将施工扬尘控制与安全生产和文明施工管理紧紧联系在一起，使之终贯穿于整个施工管理过程中，成为安全生产保证体系环境因素的一个补充要素，实施全过程、全方位控制。
1、项目经理是施工扬尘污染控制的责任人，须对施工现场的扬尘污染控制负全面责任。
2、各施工片区以及各级管理岗位人员须对施工扬尘控制列入施工全过程管理的范畴，对照自己的职责，加强管理。
3、班组长是施工扬尘污染控制的第一责任人，须对施工现场的扬尘污染控制负具体责任。
4、上级公司与项目经理签订责任状，将完成施工扬尘污染控制的目标与项目经理责任考核挂钩，以进一步推进本工程扬尘控制工作的有序开展。
5、项目部与各施工班组操作人员落实施工扬尘控制责任，制定奖罚制度，以推动施工扬尘污染控制的进程。
2.7.7应急措施
为了确保大规模人为原因扬尘发生以后，我项目部能迅速、高效、有序地开展扬尘污染源治理及善后工作，采取切实有效的措施及时控制源头，及时制止扬尘的继续发生，最大限度地降低对环境的污染，特制定本项目部扬尘污染应急准备和措施。
2.7.7.1建立成熟的专项管理班子组织机构
[image: image21.png]TR

ET





2.7.7.2工作原则“预防为主、防治结合”
对一般易产生扬尘的施工道路以及硬化的地面每日二至三次进行撒水降尘，且撒水必须覆盖每个有尘土的地方；施工现场施工、开挖土方、回填部位施工重点部位对重点部位的防尘工作采取以下措施进行防范，施工道路进行不定期的洒水，洒水不宜过多，避免积水泥泞；施工现场土方及裸露土地保证做到无扬尘，施工现场土方进行百分百覆盖或者临时绿化的措施进行降尘；对于施工已经清理完成未全面封闭的楼层，大风天气必须进行全面的洒水，以免刮风时尘土飞扬。四级以上大风（包含四级）禁止进行土方作业；对于空气重污染达到预警级别时，按照相应的空气重污染预警的相关要求采取相应的控制措施，严格落实《济南市空气重污染应急预案》及各项法律法规。
2.7.7.3预防空气污染措施
1、施工现场主要通道必须进行硬化处理，施工主路采取混凝土硬化或钢板铺设路面。
2、材料存放区、大模板存放区等场地必须采用混凝土硬化。
3、现场排水畅通，保证施工现场无积水。
4、空气重污染天气，施工现场不得进行土方运输、土方回填等工作。风力达到四级以上（含四级）不得进行土方作业或运输。
5、为防止施工扬尘，施工现场应每天根据现场情况及时进行清扫洒水（雨天及地表结冰的天气除外）；在干燥天气、风速四级以上的天气条件下，应适当增加洒水次数。
6、施工现场的垃圾站应为密闭式，施工垃圾、生活垃圾分类存放。
7、建筑物内的施工垃圾清运必须采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运，严禁凌空抛洒，安全网内垃圾应及时清理。
8、工地垃圾清运时应提前适量洒水，并按规定及时清运。
9、非操作面的裸露地面长期存放（一天以上）的土堆应采用防尘网进行覆盖，或采取绿化、固化措施。
10、灰土、砂石等容易产生扬尘的细颗粒建筑材料应密闭存放或进行覆盖，使用过程中应采取有效措施防止扬尘。
11、施工车辆出入口应设置车辆冲洗设施，对车辆槽帮、车轮等容易携带泥砂部位进行清洗，不得带泥上路。
12、施工现场绝对禁止焚烧垃圾、树叶等。
13、施工现场及宿舍禁止采用煤炉取暖，禁止采取烧煤或劈柴做饭或烧锅炉。
14、施工现场切割石材或打磨时必须采取降尘措施。
15、施工现场悬挂防止大气污染的宣传挂图，做好宣传工作。
16、项目部对于上级部门下发的关于环境保护或预防空气污染的相关文件，必须及时进行学习宣传，并将相关文件下发给现场各分包队进行宣传和学习，让广大职工增强环保意识，现场明显位置张挂宣传条幅。
2.7.7.4职责分工
	责任部门
	落实责任

	应急领导小组
	负责协调本项目空气重污染日应急方案的组织实施。向项目部提供气象监测预报信息，关注空气指数、预测和信息发布、张贴预警级别指示牌。在出现空气重污染日时及时提醒施工人员采取健康防护措施。

	技术部门
	泵车、土石方等大型燃油车辆及设备限制措施的实施，空气重污染天气的停工和施工生产整体安排。负责协调施工现场污染减排措施的实施。

	安全部门
	负责组织督促施工现场落实扬尘污染控制措施的实施；在出现极重污染日时责令工地按照预警级别停止相关施工活动。

	
	生活区采暖设备废气控制措施、食堂油烟排放措施、生活垃圾运输扬尘的控制。负责组织医疗机构做好医疗救治工作，组织开展防止空气污染对人体健康影响的防病知识宣传。

	
	负责协调做好本方案的宣传工作，宣传健康防护及建议性污染控制措施，并配合做好公司信息发布工作。在出现空气重污染日时及时提醒公众采取健康防护措施。

	
	负责督促、检查项目部加大道路清扫保洁和冲洗频次；检查严控道路运输撒漏

	
	配合现场大气控制措施的实施。


2.7.7.5重污染天气预警响应分级
1、空气重污染指数及分级
重污染包括重度污染和严重污染，根据环境保护部《环境空气质量指数AQI技术规定》的分级方法，空气质量指数（AQI）在201－300之间为重度污染，空气质量指数（AQI）在300以上时为严重污染。依据空气质量预报，同时综合考虑空气污染程度和持续时间，按照持续污染提升一个响应级别的原则，将空气重污染分为四个预警响应级别，由轻到重顺序依次为预警四级、预警三级、预警二级、预警一级，分别用蓝、黄、橙、红颜色标示，预警一级（红色）为最高级别：
预警四级（蓝色）：预测未来1天出现重度污染；
预警三级（黄色）：预测未来1天出现严重污染或者持续3天出现重度污染；
预警二级（橙色）：预测未来持续3天交替出现重度污染或严重污染；
预警一级（红色）：预测未来持续3天出现严重污染。
2、济南市住建委要求施工现场针对空气重污染各级预警采取的应对措施
空气重污染预警四级（蓝色）：施工单位严格落实《绿色施工管理规程》要求，增加施工工地洒水频次，加强施工现场扬尘控制，土石方施工工地应重点加强管理。
空气重污染预警三级（黄色）：施工单位严格落实《绿色施工管理规程》要求，增加施工工地洒水频次，加强施工现场扬尘控制。中心从城区停止土石方及还出施工作业，土石方及建筑拆除工地必须严格落实采取有效的覆盖、洒水等扬尘控制措施。
空气重污染预警二级（橙色）：施工单位严格落实《绿色施工管理规程》要求，增加施工工地洒水频次，加强施工现场扬尘控制，全市停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输，土石方及建筑拆除必须严格采取有效的覆盖洒水等扬尘控制措施。施工单位尽量减少室外路露天作业。
空气重污染预警一级（红色）：施工单位严格落实《绿色施工管理规程》要求，增加施工工地洒水频次，加强施工现场扬尘控制。全市停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输，土石方及建筑拆除工地必须严格采取有效的覆盖洒水等扬尘控制措施。施工单位要停止室外露天作业。
2.7.7.6应急措施
项目部定期对项目管理人员、及各施工班组进行对重污染天气的危害、预防措施及各种注意事项的教育。并对当空气重污染来临时，根据污染等级的不同，结合本工程实际情况，对施工采取的不同的应急措施，保证施工现场“十个不”（即：不扬尘、不冒烟、不违章作业、不挖断管线，不中毒、不坍塌、不抢工、不亡人、不掉队、不投诉）确保现场安全生产、绿色施工、质量合格
空气重污染应急措施如下：
	序号
	级别
	应急措施

	1
	四级(蓝色)
	1、提醒施工人员采取空气重污染的安全防护措施，
2、采取措施，减少污染物排放
3、增加施工工地洒水降尘频次，加强施工现场扬尘控制。
4、增加道路清扫保洁频次，减少交通扬尘污染；
5、施工现场达到五个百分百，落实车辆“三步进、两不出”

	2
	三级（黄色）
	1、提醒施工人员采取重污染的安全防护措施。
2、施工现场进一步采取措施减少污染物排放
3、增加施工工地洒水降尘频次，加强覆盖、加强施工扬尘管理；
4、增加道路清扫保洁频次，减少交通扬尘污染；
5、停止土石方作业及运输。
6、施工现场达到五个百分百，落实车辆“三步进、两不出”

	3
	二级（橙色）
	1、提醒施工人员采取重污染的安全防护，采取佩戴口罩等防护措施，尽量减少室外露天作业。
2、施工现场进一步采取措施减少污染物排放
3、增加施工工地洒水降尘频次，加强覆盖（裸露土地百分百覆盖）、加强施工扬尘管理；
4、增加道路清扫保洁频次，减少交通扬尘污染；
5、施工工地停止土石方和建筑拆除施工，停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输；
6、停止切割作业、电气焊作业、防水作业
7、要求项目部管理人员及施工人员上下班尽量乘坐公共交通工具，减少机动车上路行驶，驻车时及时熄火，减少车辆原地怠速运行时间，减少尾气排放。

	4
	一级（红色）
	1、提醒施工人员采取重污染的安全防护，采取佩戴口罩等防护措施，停止室外露天作业。
2、施工现场进一步采取措施减少污染物排放
3、增加施工工地洒水降尘频次，加强覆盖（裸露土地百分百覆盖）、加强施工扬尘管理；
4、增加道路清扫保洁频次，减少交通扬尘污染；
5、施工工地停止土石方和建筑拆除施工，停止渣土车、砂石车等易扬尘车辆运输；
6、停止涂料、油漆、溶剂等含挥发性有机物的原材料及产品的使用。
7、停止切割作业、电气焊作业、防水作业
8、要求项目部管理人员及施工人员上下班尽量乘坐公共交通工具，减少机动车上路行驶，驻车时及时熄火，减少车辆原地怠速运行时间，减少尾气排放。
9、绝对禁止燃放烟花爆竹和露天烧烤。


2.7.7.7应急响应流程
1、预警信息获取
项目部专人负责及时通过电视、广播、手机等途径获取全市空气重度污染预警、应急信息。
2、预警信息的传递
安全部门负责转发全市空气污染应急等级信息，各职能部室按分工负责空气重度污染预案措施实施。
3、应急措施的启动
项目部安全组负责人通过市环保监测中心网站或建委通知等途径获得全市空气重度污染预警、应急的响应信息后，及时向项目管理人员及各分包单位下发指令及通知，由各分包单位向下属班组及工人下发通知。张贴预警警示牌、启动应急预案。有关负责人根据各项限制性、强制性措施的分工组织应急措施的实施。积极配合各级部门的检查与指导。
4、过程检查控制。
项目部落实主体责任，加大对施工现场、生产经营场所空气污染排放的检查。检查工作按照分项（控制措施）、分区（生产施工环保责任区域）执行，发促现缺陷及时督落实整改。预案落实情况报项目部空气重污染应急小组组长。施工现场要严格落实“所有裸露渣土一律覆盖，所有运输道路一律硬化，所有不达标工地一律停工，所有达不到整改要求的一律问责”四个一律和“施工工地100%围挡、散装物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场路面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输”六个百分百要求。
5、应急状态的结束
安全组从政府部门、上级单位或媒体获取预警解除信息后在1小时内通知项目各部门人员，由空气重污染应急领导小组组长宣布解除预警，恢复正常生产经营，并将信息传达到所属分包单位及工人。
2.7.7.8监督查处
项目部空气重污染应急领导小组对所属工地空气重污染应急响应措施进行督查，各部门按职责分工对空气重污染应急预案执行情况进行日常检查。空气重污染预警启动期间，公司也将派出督查人员对所属施工现场应急措施的落实情况进行抽查，严肃查处各类违反预案要求的行为。
2.7.7.9应急预案演练
组织开展空气重污染应急预案应定期演练，演练或实际启动应急预案每月应不少于1次。在演练或实施应急预案过程中发现问题并不断完善应急体系。应急预案演练可采用桌面演练或实战演练。
[image: image1.png]I

|nmnm|l|||n|lllll||III
(70T AN

LI
sl 11




·


项目经理
付建亮


项目执行经理
吴占彬


项目生产经理
杜恒


项目技术负责人
孙凯


项目安装经理
张海


项目物资经理
金峰


项目商务经理
白云鹤


项目安全总监
陈健


工程部


技术质量部


资料室


安装部


物资部


商务部


安全部


办公室


土建工程师：
徐飞飞
崔潍卿
张煜
张洪伟
于海洋
劳务管理员：
阮静
技术工程师：
王希刚（兼）
质量工程师：
王希刚
张智博
李永杰
张佳琦
资料工程师
刘柏燕
试验工程师
刘云青
机电工程师：
兰祥
郭金勇
孟庆禄
杜培明
材料工程师：
张峰
商务工程师：
李龙
安全工程师：
皋永亮
魏居勇
鞠章韬
于腾
机械员：
张鹏
邓娟
各分包单位
设计经理
孙凤彬


设计部


土建深化设计工程师： 李永杰（兼）
公司管理层


BIM工作室


安装深化设计工程师：郭金勇（兼)
土建BIM工程师：王希刚（兼）
安装BIM工程师：
兰祥（兼）



